Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку приборов для измерения и регулирования давления.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Перечень манометров, вакуумметров, мановакуумметров, тягонапоромеров ТНМП
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Манометр МП2-УУ2 – 4 кгс/см2                                 
	           шт
	6

	2
	Манометр  МП2-УУ2 – 10 кгс/см2                 
	           шт
	2

	3
	Манометр МП 2-УУ2 – 25 кгс/см2                                   
	           шт
	2

	4
	Манометр МП2-УУ2 – 160 кгс/см2
	           шт
	2

	5
	Манометр МП2-УУ2 – 250 кгс/см2 
	           шт
	2

	6
	Манометр МП3-УУ2 – 6 кгс/см2
	           шт
	2

	7
	Манометр МП3-УУ2 – 10 кгс/см2
	           шт
	17

	8
	Манометр МП3-УУ2 – 16 кгс/см2
	           шт
	9

	9
	Манометр МП3-УУ2 – 25 кгс/см2
	           шт
	9

	10
	Манометр МП3-УУ2 – 40 кгс/см2
	           шт
	4

	11
	Манометр МП4-УУ2 – 4 кгс/см2                                 
	           шт
	8

	12
	Манометр МП4-УУ2 – 6 кгс/см2                                 
	           шт
	12

	13
	Манометр МП4-УУ2 – 10 кгс/см2                                 
	           шт
	38

	14
	Манометр МП4-УУ2 – 16 кгс/см2                                 
	           шт
	4

	15
	Манометр МП4-УУ2 – 25 кгс/см2                                 
	           шт
	4

	16
	Манометр МП4-УУ2 – 250 кгс/см2                                 
	           шт
	4

	17
	Манометр МТП-1М 16кгс/см2
	           шт
	2

	18
	Манометр МТП-1М 250 кгс/см2
	           шт
	2

	19
	Манометр ДМ5002М-А  25кгс/см2
	           шт
	1

	20
	Манометр ТМ-210  4.0 МПа ацетиленовый
	           шт
	4

	21
	Вакуумметр ВО11201  -1 кгс/см2
	           шт
	2

	22
	Вакуумметр ВП3-УУ2    -1кгс/см2
	           шт
	3

	23
	Мановакуумметр ТМВ-521Р -1-1.5 кгс/см2 М20х1.5
	           шт
	2

	24
	Мановакууметр МТИ(1218)   -1+1.5кгс/см2 кл.т.1
	           шт
	1

	25
	Мановакууметр МТИ(1216)    -1+5кгс/см2 кл.т.1
	           шт
	1


	26
	Мановакуумметр  МВПЗ-УУ2    -1-3кгс/см2
	           шт
	47

	27
	Мановакуумметр МВПЗ-У  -1+5кгс/см2
	           шт
	2

	28
	Тягонапоромер ТНМП-100М1-3КПА   кл.т. 2.5
	           шт
	6


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исп. Муругов Роман Викторович 23046

М.Р. 1 14.02.2014 года









