Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________    Е.И. Гонтарь

«__» ________  2012 г.

Техническое задание №___ от  ________

| №п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Кондиционеры центральные каркасно-панельные |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка кондиционеров центральных каркасно-панельных |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин, Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС, ОАО «Хиагда». |
| 5 | Исходные данные | Проект №3470-989482-ОВ.С л.4÷7 поз.П1,П2,П4 |
| 6 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре. |
| 7 | Срок поставки | До 31.10.12 г. |
| 8 | Технические характеристики оборудования | Согласно бланк-заказов №3470-989481-ОВ л.21,23,25 Вентилятор, используемый в системе П1 - выхлоп вверх; Вентиляторы, используемые в системах П1, П2, П4 - двустороннего всасывания; Вентиляторы, используемый в системе П1, П2, П4 - установочная мощность двигателя 22 кВт. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент» |
| 9 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ; - Наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ на применение на ОПО; - Выполнить в соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности машин и оборудования», утвержденным Постановлением Правительства РФ №753 от 15.09.09г.; - Поставщик должен иметь опыт работы на рынке поставки КЦКП не менее 5-ти лет (подтвердить приложением перечня профильных объектов с реальным сроком эксплуатации 2-3 года.); - Выполнить шеф монтаж, обучение персонала, комплекс пусконаладочных работ; - Наличие квалифицированного персонала для проведения ПНР. |
| 10 | Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС ОАО «Хиагда». |

_____________ / _____________                                 _____________ / _____________

Место подписи                   Расшифровка	                                                                Место подписи                   Расшифровка