## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка пеналов герметичных для сооружения энергоблока № 2 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1.2 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 19 | 30 | 33
1 | 13.ИСУП.104270095 | 20FAB01BB701 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
2 | 13.ИСУП.104270096 | 20FAB01BB702 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
3 | 13.ИСУП.104270097 | 20FAB01BB703 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
4 | 13.ИСУП.104270098 | 20FAB01BB704 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
5 | 13.ИСУП.104270099 | 20FAB01BB705 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
6 | 13.ИСУП.104270100 | 20FAB01BB706 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
7 | 13.ИСУП.104270101 | 20FAB01BB707 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
8 | 13.ИСУП.104270102 | 20FAB01BB708 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
9 | 13.ИСУП.104270103 | 20FAB01BB709 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
10 | 13.ИСУП.104270104 | 20FAB01BB710 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
11 | 13.ИСУП.104270105 | 20FAB01BB711 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
12 | 13.ИСУП.104270106 | 20FAB01BB712 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
13 | 13.ИСУП.104270107 | 20FAB01BB713 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
14 | 13.ИСУП.104270108 | 20FAB01BB714 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
15 | 13.ИСУП.104270109 | 20FAB01BB715 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
16 | 13.ИСУП.104270110 | 20FAB01BB716 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
17 | 13.ИСУП.104270111 | 20FAB01BB717 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
18 | 13.ИСУП.104270112 | 20FAB01BB718 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
19 | 13.ИСУП.104270113 | 20FAB01BB719 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
20 | 13.ИСУП.104270114 | 20FAB01BB720 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
21 | 13.ИСУП.104270115 | 20FAB01BB721 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
22 | 13.ИСУП.104270116 | 20FAB01BB722 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
23 | 13.ИСУП.104270117 | 20FAB01BB723 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
24 | 13.ИСУП.104270118 | 20FAB01BB724 | Пенал герметичный | - | Емкость - 1ТВС | 392М.08.05 ВО | 3НЛ | C | I | БЛ-00231пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу. №АМЭ/17-12//08108/378 ДС 12 от 06.03.2012 |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | для блока 2, место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 5(ОЖ4), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 868463.69 | 0 | 570 | сборный
[13 empty] | Итого: |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.
|  | Инженер 2 кат. ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [23 empty] | Д.А. Пчелкин
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15