Форма 10

к заявке № 125
от 23.07.2014
Техническое задание 

на поставку материалов для СТК.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки - D-4.

Формат-Strukturikх Pb VAC –9х12 см.

Чувствительность, р-1 – 4-5. 
Коэффициент контрастности, G средний – не менее 5,4.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	20,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	2
	Радиографичес-кая пленка
	 Тип пленки- D-7.

Формат-Strukturikх Pb VAC 9х12 см.

Чувствительность, р-1: 10-12 
Коэффициент контрастности, G средний – не менее 5,4.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	3
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки-D-5.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х24см.

Чувствительность, р-1:  6-7 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	4
	Бязь
	Материал-100% хлопок 

полотняного переплетения, 

Ширина -150 см.

 Плотность – не менее 142 г/м.кв.
	ГОСТ 29298-2005

ОКП 831000
	
	м/п
	100,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	

	5
	Лента малярная
	Тип – односторонняя.

Ширина – 5 см.

Длина – не менее 50 м.

Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой.
	-
	
	шт
	20,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	6
	Лента малярная
	Тип – односторонняя.

Ширина – 2,5 см.

Длина – не менее 50 м.

Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой.
	-
	
	шт
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	7
	Лента малярная
	Тип – двусторонняя.

Ширина – 5 см.

Длина – не менее 50 м.

Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой.
	-
	
	шт
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	8
	Лента малярная
	Тип – двусторонняя.

Ширина- 2,5 см

Длина- не менее 50 м

Материал- на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. 

Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. 

Клейкая основа - клейкий каучуковый слой.
	-
	
	шт
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	9
	Гель для УЗК
	"Медиагель"

Вязкость – (12,0÷16,0) Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)× с-1); 

23,0-31,0 Па×с (скорость сдвига 7,5±0,05 с-1)
	-
	
	кг
	25,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	10
	Радиографичес-кая пленка
	Тип плеки - D-7.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х24 см.

Чувствительность, р-1: 10-12.
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	20,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	11
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки - D-5.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х48 см.

Чувствительность, р-1:  6-7. 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	12
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки - D-7.

Формат-Strukturikх Pb VAC 10х48 см.

Чувствительность, р-1: 10-12 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	15,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	13
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки- D-4.

Формат-Strukturikх NIF 30х40 см..

Чувствительность, р-1:  4-5 
Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	пачка
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	14
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки- D-7.

Формат-Strukturikх NIF 30х40 см.

Чувствительность, р-1: 10-12 
 Коэффициент контрастности, G средний: не менее 5,4
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	упаков.
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	15
	Жгут
	Медицинский кровоостанавливающий

Длинна – не менее 69 см..

Ширина – не менее 1,5 см.
	ГОСТ Р ИСО 10993-99

ОКП 251490
	
	шт
	20,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	16
	Проявитель
	Agfa Structurix G135.

Тип - жидкий концентрат. Комплект -3-х компонентный концентрат (5 л А + 0,25 л В + 0,50 л С) для объема 20 л готового раствора.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	
	компл.
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	17
	Фиксаж
	Agfa Structurix G335

Тип – 2-х компонентный концентрат (5 л А+ 1.25 л В). Используется для объема 20 л. готового раствора.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	
	компл.
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 6 месяцев с момента поставки Заказчику

	18
	Радиографичес-кая пленка
	 Тип пленки- D-7.

Формат-Strukturikх Pb VAC 30х40 см.

Чувствительность, р-1: 10-12 
Коэффициент контрастности, G средний – не менее 5,4.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815


	Упаковка-вакумная с экраном Pb толщиной 0,027мм 100лиcтов
	пачка
	2,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	19
	Рулетка измерительная
Р5У2К
	Класс точности : 1 или 2;
Корпус с резиновой облицовкой;

Фиксатор один;

Зажим – клипса;

Длина измерительной ленты : 5м. (const.);

Материал ленты: углеродистая сталь высокого качества с термической обработкой;

Корпус в резиновой облицовке
	ГОСТ 7502-98
ОКП 44 3356
	
	шт
	10
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 24 месяцев с момента поставки Заказчику

	20
	Маркировочные занки
	Цифры

№ 7
Материал знаков – свинец.

Высота -8 мм; 

Ширина -5 мм; 

Толщина -1,5 мм;

	ГОСТ 15843-79
ОКП 694683
	- комплект знаков (по 20 шт.);
- пенал для знаков -5 шт.;
- пинцет – 1 шт.;
- коробка для хранения -1 шт.
	компл
	5
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 24 месяцев с момента поставки Заказчику

	21
	Пенетрант

Эмульгирующий пенетрант высокой чувствительности
	Аэрозоль Sherwin 

Модель- DP-55;

Водосмываемый

Температура воспламенения: не менее 620 °C;

Совместим с любыми металлическими и некоторыми синтетическими материалами;

Точка вспышки выше 100°C

V баллона –не менее 500мл.
	ISO3452-2

SAE-AMS 2644


	
	шт
	48
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	22
	Проявитель
	Аэрозоль Sherwin

Модель-  D-100

Безводный на спиртовой основе;

Состав: белый порошок в бесцветном растворе
Чувствительность: не менее 75% на 30мкм тест-панели из никельхрома ;
V баллона –не менее 500мл.
	ISO3452-2
- ASME Код. ISO 3452-2 form d. 
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	23
	Очиститель
	Аэрозоль Sherwin 

Модель- DP-60;

Стандартный на основе углеводорода;

Прозрачная жидкость. Температура замерзания: ниже -15o C; 

Температура самовоспламенения: не менее +330o C; 

V баллона –не менее 500мл.
	ISO3452-2


	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	24
	Радиографичес-кая пленка
	Тип пленки-D-5.

Формат-Strukturikх NIF –30х40см.

Чувствительность, р-1 – 6-7. 
Коэффициент контрастности, G средний –  5,4.
	ISO 11699-1

EN 584-1

ASIME 1815
	Упаковка-

Светонепроницаемая без бумажных прокладок100лиcтов
	пачка
	5,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	25
	Ацетон
	Технический

Массовая доля ацетона, % не менее- 99.0                                     Массовая доля воды, %, не более – 0,8

	ГОСТ 2768-84

ОКП 241811
	
	л
	10,00
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	26
	Маркер для рентгена      
	Тип – 8010;
Производитель- edding;

Цвет – белый.

Корпус из прочного пластика;

Чернила – водостойкие, светостойкие на лаковой основе,

Нитро – ширина линии 0,8-1,0 мм, 

Для нанесения надписей на рентгеновские пленки. 


	
	
	шт
	10
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	27
	Маркер индустриальный      
	Тип -  8750;

Производитель- edding;

Цвет – белый,

Корпус из прочного алюминия;

Нитро – ширина линии 2-4 мм, 

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. 


	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	28
	Маркер индустриальный      
	Тип - 8750;

Производитель- edding;

Цвет – синий.

Корпус из прочного алюминия;

Нитро – ширина линии 2-4 мм, 

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. 


	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	29
	Маркер индустриальный      
	Тип - 8750;

Производитель- edding;

Цвет – красный.

Корпус из прочного алюминия;

Нитро – ширина линии 2-4 мм, 

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. 


	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	30
	Маркер индустриальный      
	Тип - 8750;

Производитель- edding;

Цвет – черный.

Корпус из прочного алюминия;

Нитро – ширина линии 2-4мм, 

Для работы на металлических, деревянных, стеклянных и пластиковых поверхностях. 


	
	
	шт
	60
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	31
	Секундомер
механический
	СОПпр-2а-3-010
Класс точности : 3 ;

Допустимая погрешность за 30 мин:  ±1,6 с;

Диапазон рабочих температур:                           -20...+40°С;

Габаритные размеры : не более d50x18x70мм

Масса : не более 0,09 кг;

Механизм : противоударное устройство узла баланса;

Корпус металлический, хромированный
	ГОСТ 8.423-81
ОКП 428100
	
	шт
	10
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	32
	Лента изоляционная с липким слоем
	На основе поливинилхлорида (ПВХ)
Сорт - высший

Ширина : 20 ± 3мм; 

Толщина : 0,2 ± 0,02 мм; 

Длина в рулоне : 14 ± 0,5 п/м ;

Прочность при растяжении: не менее 14,7 МПа ;

Относительное удлинение при разрыве : не менее 190% ;

Температура хрупкости : не выше - 30 °С ;
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 22±4°С и постоянном напряжении 1000В : не менее 1х1012 Ом х см ;

Липкость :  не менее 45 с ;
Цвет: черный ;

Тип клеевого слоя : клей расплавленный на основе перхлорвиниловой смолы.

	ГОСТ 16214-86
ОКП 22 4522
	
	шт
	50
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	33
	Керосин
	КО-25

Плотность:

при 20°С, кг/м3- не более 795;
при 15°С- не более 799 кг/м3;

Температура помутнения -не выше -15°С;

Кислотность, мгКОН на 100 см3 керосина- не более 1,0;

Зольность -не более 0,002%;

Массовая доля серы -не более 0,04%
	ГОСТ 10227-86

ОКП 025121
	
	л
	10
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	34
	Мыло жидкое
	Гелеобразное непрозрачное перламутровое средство Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок. 
Состав :нейтральная смесь косметических ПАВ и добавок, глицерина, отдушки, консерванта, красителя.

Плотность - 1,03 г/см3 при 20°С. 
pH - 7,0 (1% раствора в дистиллированной воде).
Фасовка : пластиковая тара

Объем : не более 5 л
	ГОСТ Р 52345-2005
ОКП 91 583291 
5834,

91 5860
	
	л
	20
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику

	35
	Элемент питания
	Типоразмер :  LR44 ;
Взаимозаместимость  :LR44 ;
Химический состав:марганцево-цинковый ;
Номинальное напряжение :   1,5 В ;
Емкость : не менее 115 мАч ;
Рабочая температура  :от 0 ° C - 60 ° C ;
Саморазряд  : не более 10% в год при 20 ° С
Диаметр  :11,60 мм ;

Высота : 5,40 мм ;
Вес –не более 1,95 г
	
	
	шт
	210
	20 дней с момента заключения договора.

Возможна досрочная поставка
	Не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года,  не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Товар должен содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), а также содержать все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса).

3.2.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.3.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

4.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке. Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемые материалы, заверенные мокрой печатью Поставщика. 

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование товаров осуществляется крытым транспортом, с учетом требований стандартов, указанных в Разделе 1.
Поставка по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона, ул.Восточная, 4


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Для п.1,2,3,10,11,12,13,14,18,24 Раздела 1 данного ТЗ:

коробки с пленкой должны храниться на ребре вдали от химреактивов;
оптимальная температура хранения t = 4°-24°С;

относительная влажность 50-60%;

радиоактивный фон менее 90 nGy/h;

Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии, с учетом требований стандартов, указанных в Разделе 1 данного ТЗ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, в том числе, указанным в Разделе 1 данного ТЗ.
Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
	


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с п 12.2.2 б) Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) гос. Корпорации по атомной энергии «Росатом» -не допускается поставка "эквивалентной" продукции для позиций табл. Раздела1: 11÷3,10÷14,18, 24 т.к. МСУ-4 приобретена проявочная машина «Structurix ndt s eco», согласно инструкции по эксплуатации которой  должна использоваться рентгеновская пленка и химреактивы исключительно фирмы «Agfa Strukturikх» указанных типов.

 Для п.19 - обязательно прилагается свидетельство о поверке.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Директор МСУ-4                                                           Ю.И.Абраменко
