ТОМ 2. Техническая часть.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку графитового нагревателя SIGRABOND  и термопар типа S

для нужд ФГУП «Уральский электромеханический завод»

1. Наименование лота:

Поставка нагревателя графитового SIGRABOND и термопар типа S.

2. Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагреватель графитовый SIGRABOND CFC CC2001 G | - Диаметр 300 мм - Длина 292 мм - Высота 420 мм . | 1 |
| 2 | Термопары TC type S (Pt/PtRh10%),(ref: ES INC 12 U PAJFC 300) | - Длиной 320 + 2 мм - Материал корпуса сталь 12Х18Н10Т - Компенсирующий штырьковый разьем - Ø корпуса 3 + 0,1 мм - Проволока внутри разьема должна распологаться либо в керамических трубках, либо в среде мелкого корунда - Цвет разьема рыжий - Температура от 0 ºС до + 1300 ºС | 6 |

3. Условия поставки

Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов, поверки и других обязательных платежей.

4. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

6. Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Доставка включена в стоимость Товара.

- Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.

- Поставщик должен:

- После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку техники согласно приложений. Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, товарная и товарно-транспортная накладная, гарантийное обязательство);

- Обеспечить доставку оборудования в сервис от Покупателя и обратно из сервиса к Покупателю осуществляется силами и за счёт Поставщика;

- Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);

- Обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Покупателя.

7. Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

8. Срок поставки товара: 20-24 недели после подписания договора