PAGE  

Приложение № 3 

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

                                                                                                    №  534/1-П  от « 29 »  ноября   2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 Поставка оборудования, предназначенного для взятия проб донных отложений в пресноводных водоемах регионов АЭС  для нужд ОАО «Атомэнергопроект»

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ услуг потребностям Заказчика

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Дночерпатель бентосный ДАК-100

1.2. Дночерпатель штанговый трубчатый (5 секций по 1,5 м)

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Дночерпатель автоматический коробчатый ДАК-100 предназначен для взятия донных проб в пресноводных водоемах на грунтах различной плотности с любых плавсредств. 
2.2. Трубчатый штанговый дночерпатель предназначен для количественного учета макро- и микробентоса в мелководных зонах водоемов с глубиной до 2,5 метров, опускается на штанге.
3. Требования к техническим характеристикам товара
	№№

пп
	Наименование товара
	Технические требования

	1.
	Дночерпатель бентосный ДАК-100

	
	Площадь проб грунта
	1/100 м2

	
	Вес
	7 кг

	2.
	Дночерпатель штанговый трубчатый (5 секций по 1,5 м)

	
	Высота столба грунта
	300 мм

	
	Диаметр вырезанного столба
	80 мм

	
	Вес
	4 кг


4. Требования к количеству поставляемого товара

Поставщик обязан поставить Товар в количестве:
· Дночерпатель бентосный ДАК-100 – 1 шт.,
· Дночерпатель штанговый трубчатый (5 секций по 1,5 м) – 2 шт.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1.
Поставщик обязан поставить Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную, функциональную и эстетическую совместимость.

6.2. Комплектация Товара должна соответствовать документации по эксплуатации. 
6.3. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

6.4.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
6.5. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1.
Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Поставщик обязан поставить Товар по следующему адресу ОАО «Атомэнергопроект»: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.1
9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1.
Качество Товара должно соответствовать его назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2.
Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия производителя, сертификаты качества, гигиеническими сертификатами, свидетельствами о поверке и другими документами в соответствии с законодательством РФ, необходимые для передачи товара Заказчику. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р. 
9.3.
Поставляемый  Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1.
Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке.

11. Требования к результатам работ

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара 

12.1. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной, необходимые сертификаты, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке. 

Начальник НИОЭАС                                                                                      В.Г.Чионов

Приложение № 2
к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

                                                                                                     №  534/1-П  от « 29 » ноября   2010 г.
ПРОЕКТ

договора  поставки 

г. Москва


                                    «___»  ___________ 2010 г.
Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по общим вопросам Антонюка Игоря Борисовича, действующего на основании Доверенности от 24.12.2009 г. № 33-45/186, с одной стороны, и  ____________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> «__» _________ 2010 г._____________ и протокола ___________________________ от «__» _______2010 г.         № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование, предназначенное для взятия проб донных отложений в пресноводных водоемах (далее Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, характеристики, стоимость и количество Товара указаны в спецификации (Приложение № 1) к Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Максимальный объем поставляемого по настоящему Договору Товара указан в Приложении № 1 к настоящему Договору поставки. Поставка Товара осуществляется Поставщиком исключительно на основании заявок Заказчика с учетом потребности в заказываемом Товаре. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется. Заказчик оставляет за собой право уменьшить количество Товара в случае изменения потребности.

1.4. Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

1.5. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи товара и подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).

1.6. Весь Товар должен быть новым, неиспользованным.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по Договору устанавливается в рублях и составляет ________________ (_____________________________ ) рублей ___ копеек, в том числе НДС
  _________ (______________________________________ ) рублей ___ копеек.

2.2. Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за каждую партию фактически поставленного (полученного/выбранного Заказчиком) Товара в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12).

3.Условия поставки Товара

3.1. Место поставки Товара: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1, ОАО «Атомэнергопроект».

3.2. Срок поставки: в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такой заявки.

Весь Товар должен быть поставлен в упаковке, имеющей ярлыки с наименованием и количеством Товара, находящегося в ней.

3.3.
Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Товар со склада и доставить его Заказчику.

3.4.
Поставщик осуществляет поставку и подъем, установку, а также разгрузку Товара своими силами и за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами Заказчика подписываются товарные накладные (форма ТОРГ-12) и товарно-транспортные накладные (форма 1-Т). В случае отказа Заказчика от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.

3.5.
Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Т), счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.

4. Гарантия. Качество Товара

4.1.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром. 

4.2.
Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

4.3.
Срок гарантии на поставленный Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента приемки Товара на складе Заказчика.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1. Поставить Товар Заказчику, в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Передать Товар, который по количеству, качеству и описанию соответствует требованиям, указанным в Приложении № 1.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществить оплату Товара.

5.2.2. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, в том числе обеспечив приемку Товара, проверку Товара и соответствующей документации. 

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему Договору  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае задержки поставки Товара Поставщиком сверх срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

6.5. В случае не предоставления Поставщиком документов в сроки, указанные в п.3.5, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в не предоставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

7. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8. Другие условия

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору  или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.

8.5. При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней  письменно известить об этом друг друга. 

8.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация).

9. адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Атомэнергопроект»

Местонахождение: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская,  д.7, стр.1;
ИНН: 7701796320, КПП: 774850001;

ОКПО: 08634359, ОГРН: 1087746998646
БИК: 044525187
р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с: 30101810700000000187

ПОСТАВЩИК

ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

Заместитель генерального директора 

по общим вопросам

________________ И.Б. Антонюк


	Поставщик:

Должность

_____________________ ФИО

	М.П.
	М.П.


Приложение № 1 

к Договору № ________

от «___» _________ 2010г.

Спецификация

	№ п/п


	Наименование товара                       


	Количество,

ед. изм.
	Цена 

с НДС, 

руб. за ед.


	Стоимость с НДС, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	


	Заказчик:

Заместитель генерального директора 

по общим вопросам

ОАО «Атомэнергопроект»

________________ И.Б. Антонюк


	Поставщик:

Должность

_____________________ ФИО

	М.П.
	М.П.


� В случае, если Поставщик освобожден от НДС, указать причину освобождения.





