ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку керосина КО-25 для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1  Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2Требования к надежности

Подраздел 4.3Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4  Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1  Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6.   ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7.   ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8.   ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Керосин КО-25

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2014 года выпуска, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.5 Код ОКП

025 120

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Осветительный керосин предназначен для использования в бытовых нагревательных и осветительных приборах.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный керосин будет применяться как топливо для печи сжигания

РАЗДЕЛ 4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Основные характеристики: Плотность: - при 20°С, кг/м3, не более 795 - при 15°С, кг/м3, не более 799 Фракционный состав: - до 200°С перегоняется, %, не менее 50 - конец кипения керосина, °С, не выше 290 Цвет в условных единицах КНС, не более 6 Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 40 Температура помутнения, °С, не выше -15 Кислотность, мгКОН на 100 см3 керосина, не более 1,0 Зольность, %, не более 0,002 Массовая доля серы, %, не более 0,04 Испытание на медной пластинкеВыдерживает Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие Содержание механических примесей и воды Отсутствие

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Температура вспышки в открытом тигле 57°С, температура воспламенения 216°С, температурные пределы воспламенения 35-75°С, пределы взрываемости паров 1,4-7,5%.

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не требуется

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствие с ГОСТ 1510-84

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствие с ГОСТ 1510-84

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Паспорт качества, сертификат качества Изготовителя, заверенный печатью поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование в соответствие с ГОСТ 1510-84. Доставка наливом в автоцистерне, имеющей насосное оборудование.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в соответствие с ГОСТ 1510-84

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на поставленныйтовар: гарантия производителя

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

- РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый Товар должен соответствовать нормам экологической безопасности Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия Товара (оборудования) по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка по адресу г. Сосновый Бор, промзона, Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Наименование Товара; Кол-во, кг.; Срок поставки. Керосин КО-25; 9 000; Не позднее 31 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация предоставляется на русском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не применяются

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложений нет