Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 ____________​​__Р.З.Чапаев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В.Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт зданий
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт зданий согласно ведомостям объемов работ.

1.Ведомость объемов работ № 012-191*

2.Ведомость объемов работ № 13-211эз

3.Ведомость объемов работ № 13-213эз

4.Ведомость объемов работ № 014-031

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Не требуется

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – ноябрь 2014 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 012-191

	Смена оконных блоков аэроционных фонарей. Здание А.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Демонтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
	1 т конструкций
	1,56
	 

	2
	Разборка нижнего бруса оконных коробок и карниза
	100 м2 стен
	0,303
	 

	3
	Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов с армированным стеклом в пластиковой и алюминиевой обвязке
	100 м2
	1,5555
	 

	4
	Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+6+6=16 мм
	м2
	155,6
	 

	5
	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет): неоткрываемые
	шт.
	56
	 

	6
	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет): с распашной створкой
	шт.
	28
	 

	7
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам
	100 м
	0,97
	 

	8
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	1
	 

	9
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (торцевые стенки)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,153
	 

	10
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,286
	 

	11
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,213
	 

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,7
	 

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза
	1 т груза
	1,7
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13-211эз

	Ремонтные работы. Здание Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1638
	 

	2
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,11
	 

	3
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 приборов
	0,06
	 

	4
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,15
	 

	5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,61
	 

	6
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м трубопровода
	0,07
	 

	7
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,08
	 

	8
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,12
	 

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1
	 

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы.

	11
	Установка биде
	10 компл.
	0,2
	 

	12
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	2
	 

	13
	Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным
	10 компл.
	0,6
	 

	14
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	6
	 

	15
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,7
	 

	16
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	14
	 

	17
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт.
	7
	 

	18
	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
	компл.
	7
	 

	19
	Установка писсуаров: настенных
	10 компл.
	0,1
	 

	20
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	1
	 

	21
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	10 компл.
	0,4
	 

	22
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,4
	 

	23
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,5
	 

	24
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,9
	 

	25
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,25
	 

	26
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,4
	 

	27
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки диаметром 15 мм
	шт.
	24
	 

	28
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм
	шт.
	8
	 

	29
	Фильтры муфтовые  1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2"
	шт.
	8
	 

	30
	Фильтры муфтовые  (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4"
	шт.
	8
	 

	31
	Соединительные детали  размером 3/4"
	шт.
	16
	 

	32
	Соединительные детали «Vestol» размером 1/2"
	шт.
	14
	 

	33
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	2
	 

	34
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	2
	 

	35
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
	 

	36
	Электротэн
	1 шт.
	1
	 

	37
	Водонагреватели электрические проточные
	компл.
	1
	 

	38
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,08
	 

	39
	Выключатели
	шт.
	8
	 

	40
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводкой и заземляющим контактом
	100 шт.
	0,04
	 

	41
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	4
	 

	42
	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью
	100 шт.
	0,06
	 

	43
	Светильник подвесной с рассеивателем из силикатного стекла шаровидной формы НСО 17-150
	шт.
	6
	 

	44
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,02
	 

	45
	Светильник НПО 20х100
	шт
	2
	 

	46
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 150
	10 шт.
	0,6
	 

	47
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100
	10 шт.
	0,2
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13-213эз

	Общестроительные работы. Здание Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Санузел 1 го этажа.(мужской и женский)

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,186
	 

	2
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0,36
	 

	3
	Разборка в зданиях и сооружения  покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	4
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	5
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	5
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,64
	 

	7
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,294
	 

	8
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,294
	 

	9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,186
	 

	10
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,186
	 

	11
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,32
	 

	12
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 поверхности
	0,32
	 

	13
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,32
	 

	14
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,36
	 

	15
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,04
	 

	16
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,04
	 

	17
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	4
	 

	18
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,022
	 

	19
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм
	м
	2,2
	 

	20
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,015
	 

	21
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0588
	 

	22
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 облицованных пластиком
	100 м2 проемов
	0,0588
	 

	23
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	4
	 

	24
	Двери облицованные пластиком
	м2
	5,88
	 

	25
	Разборка: кирпичных ступеней
	1 м3
	1,2
	 

	26
	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит
	100 м2
	0,085
	 

	27
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,085
	 

	28
	Плиты древесностружечные ламинированные
	100 м2
	0,085
	 

	29
	Приборы дверные в перегородках санузлов
	компл.
	3
	 

	30
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,186
	 

	31
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	 

	32
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	 

	33
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	 

	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,38
	 

	                           Раздел 2. Сан узел 2го этажа.(мужской и женский туалеты)

	35
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,36
	 

	36
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0,48
	 

	37
	Разборка в зданиях и сооружения  покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,36
	 

	38
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12
	100 м2 покрытия
	-0,36
	 

	39
	Устройство  из наплавляемых материалов: в два слоя гидроизоляции
	100 м2 кровли
	0,432
	 

	40
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,36
	 

	41
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,36
	 

	42
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,48
	 

	43
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,64
	 

	44
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 поверхности
	0,64
	 

	45
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,64
	 

	46
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,08
	 

	47
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,08
	 

	49
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,1778
	 

	50
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм
	м
	17,78
	 

	51
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,032
	 

	52
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0588
	 

	53
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 облицованных пластиком
	100 м2 проемов
	0,0588
	 

	54
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	4
	 

	55
	Двери облицованные пластиком
	м2
	5,88
	 

	56
	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит
	100 м2
	0,173
	 

	57
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,173
	 

	58
	Плиты древесностружечные ламинированные
	100 м2
	0,173
	 

	59
	Приборы дверные в перегородках санузлов
	компл.
	8
	 

	60
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,36
	 

	61
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,92
	 

	62
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105
	 

	63
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных и воздуховодов за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,244
	 

	64
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,92
	 

	65
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3,5
	 

	66
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	3,5
	 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-031

	Ремонтные работы. Комплекс зданий В1-В5.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Внутренние работы.

	                           Окна.

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,315
	 

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	1,0275
	 

	3
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,28
	 

	4
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	                           Полы.

	5
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	6
	Разборка в зданиях и сооружения цементных стяжек толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	7
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
	100 м2 покрытия
	0,94
	 

	8
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0,82
	 

	9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,18
	 

	10
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	11
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,1
	 

	12
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2 стяжки
	1,42
	 

	13
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	1,42
	 

	14
	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый Г-2 безосновный марки ТТН, толщиной 2,1 мм
	м2
	144,8
	 

	15
	Устройство плинтусов: цементных
	100 м плинтуса
	0,82
	 

	                           Отделочные работы.

	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	1,6
	 

	17
	Грунтовка
	т
	0,07
	 

	18
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,6
	 

	19
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,6
	 

	20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	12,5
	 

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	3,2
	 

	22
	Грунтовка
	т
	0,0416
	 

	23
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,2
	 

	24
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	 

	25
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	 

	26
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,72
	 

	27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	 

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	 

	29
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,22
	 

	30
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,22
	 

	31
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Наружные работы.

	                           Кровля.

	32
	Разработка грунта в экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,385
	 

	33
	Разработка грунта вручную , группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,25
	 

	34
	Очистка поверхности под водоизоляцоинный ковер
	100 м2
	3,65
	 

	35
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	365
	 

	36
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	3,65
	 

	37
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	2,85
	 

	38
	Устройство земляной обваловки экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,41
	 

	39
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,96
	 

	40
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	0,96
	 

	41
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов: карнизных свесов шириной 500 мм
	100 м покрытия
	0,48
	 

	42
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,12
	 

	43
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,18
	 

	44
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6
	 

	45
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	6
	 

	                           Раздел 3. Фасад.

	46
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,27
	 

	47
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,52
	 

	48
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,5
	 

	49
	Устройство  обделок  из листовой оцинкованной стали бетонных стен шириной 400мм
	100 м2 покрытия
	0,184
	 

	50
	Устройство бетонной отмостки толщ. 60 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,096
	 

	51
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1,5
	 

	52
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	8
	 

	53
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	8
	 


