Техническая часть Заявки на проведение процедуры закупки


Закупка проводится на право заключения договоров на оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию, надлежащему содержанию и ремонту, а также осуществлению контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем  энергоснабжения Заказчика.

Срок оказания услуг: с 01.02.2014г. по 31.01.2015г. на объектах Заказчика в ЗАТО г. Снежинск Челябинской области.
Обслуживание соответствующих видов оборудования должно выполняться в соответствии с  требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» (утверждены приказом Госстроя РФ от 30.12.99 №168.), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России, приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003г.), «Правил технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ-12-529-03, Стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-051-2003, «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и другими правилами и инструкциями по безопасной эксплуатации установок, попадающих под действие правил Ростехнадзора России, включая своевременное проведение предусмотренных вышеуказанными правилами обследования, испытания и техническое освидетельствование оборудования.

Объем работ определяется:

А. Перечнем инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ», передаваемого на обслуживание:

Лот №3

Перечень обслуживаемого оборудования систем теплоснабжения:

1.Комплекс котельной

Здания и сооружения комплекса котельной, основное и вспомогательное теплосиловое и электрооборудование, внутренние сети котельной установленной мощностью 120,5Гкал*час, в т.ч. мазутохозяйство, ГРП и газопроводы, баки аккумуляторы.

2. Здания системы теплоснабжения

Здания (6 объектов) и с теплосиловым и электрооборудованием и внутренними сетями.

3.Тепловые сети.

Наружные тепловые сети канальной и надземной прокладки, в т.ч. трубопроводы горячей воды и  паропроводы общей протяженностью до 99,4 тыс.м в однотрубном исчислении.

Годовое количество нормо-часов   –  172980,60.

                      Б. «Положением о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и годовым «Объемом работ планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей, обслуживаемых по договору».

В. Регламентами работ (Приложение 3 к договору на соответствующий Лот,  являющийся предметом конкурса): 

	№ Лота
	Наименование регламента

	3
	№ 3 «Эксплуатационное и техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем  теплоснабжения»


