Техническое задание 

на поставку фанеры ламинированной.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций.

	Подраздел 1.1 Наименование

	
	Ед. изм.
	Величина

	Фанера ламинированная ТУ 5512-007-00255177-01 * или аналог
	м2
	462

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должно быть новым, выпуска не позднее 2014 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	551290


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется в опалубочных конструкциях.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Фанера ламинированная по ТУ 5512-007-00255177-01* или аналог
Размер листа: 
толщина 21мм,

ширина 1220мм,

длина 2440мм.
Марка ФОБ – F/F 1класс, эмиссии Е1

Требования к ламинированию: 

плотность пленки 120/220 г/м², 

тип поверхности – гладкая/гладкая, 

цвет – темно-коричневый.
* Для подтверждения технических характеристик и оценки потребительских свойств предлагаемого материала/товара требованиям документации Участнику в составе заявки необходимо предоставить: проект ТУ или ТУ, оформленное по ГОСТ 2.114-95, ГОСТ Р 15.201-2000, которое соответствует техническим характеристикам, установленным в Технической части закупочной документации.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Качество поверхности фанеры:

- отслаивание, порывы, отсутствие плёнки – не допускается;

- осыпание плёнки – допускается по одной кромке шириной, мм, не более 5;

- нахлёстки, накладки плёнки – допускаются;

- горелая плёнка – допускается в виде отдельных пятен, размерами, не более 30 х 30мм, в количестве, шт., не более 3 на поверхности;

- следы от выпавших сучков и трещин – допускается без признаков разрушения плёнки при условии прочного ее приклеивания;

- белесые пятна и полосы – допускаются незначительные;

- местные вздутия на поверхности – не допускаются

- вмятины – не допускаются;

- царапины – допускаются без повреждения облицовочного покрытия;

- сколы на кромке – допускаются длиной -  мм, не более 5 при условии покрытия краской;

- подтёки краски – допускаются;

- налипание кусков плёнки – допускаются размерами, мм, не более 30 х 30, в количестве, шт., не более 1 на 1 м² поверхности листа;

- потемнения, вызванные неровностью плиты – допускается, мм, не более 30;

- дефекты обрезки – допускается размером, мм, не более 5;

- местное расслоение листов фанеры ( пузыри) – не допускаются.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», .

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	4.5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.5.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

4.5.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.

4.5.4. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.1.1,  настоящего Технического задания, Товар возвращается Поставщику.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемку производить на соответствие требованиям установленным настоящим Техническим заданием.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.

Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль согласно Рабочей инструкции 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2»на соответствие требованиям, установленным настоящим техническим заданием.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.
6.2. Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки товара Заказчику. Объём поставки – в соответствии с п 1.1.данного Технического задания.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено. 


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и данному Техническому заданию.
12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1 Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения  входного контроля в соответствии с процедурой качества  предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию.
13.2. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика  уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставщик обязан поставить, за свой счёт, Товар по адресу: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4   в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во 
страниц

	1
	ТУ 5512-007-00255177-01
	10


    Директор ВУС-ЭСМ  
________________            (К.А. Бородин)

