Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонта помещений корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт помещений  корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Ремонт помещений корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

  - Сведения о выполняемых работах

Ремонт помещений 2, 3, 4-го этажей, металлической лестницы в корпусе 2А (ремонт полов, потолков, стен).

  - Место выполнения работ: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д.7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров)

  - Требования к разработке ППР

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Технические требования при выполнении работ

Локальный сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Смета составлена в ценах 2001 года с пересчетом в тек.цены июля 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К=1,7; 1,5; 1,25 Р/К=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕР-46-04-007-06 |  | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ АКМИГРАН |  |  | 0,4222 |  |  | 1092,89 |  |  |  | 461 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕР-15-01-047-15 |  | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ |  |  | 0,4222 |  |  | 3051,41 |  |  |  | 1288 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ССЦ01-101-2414 |  | ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ «АРМСТРОНГ» |  |  | 43,4866 |  |  | 48 |  |  |  | 2087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТЕРм-08-03-594-11 |  | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 |  |  | 0,05 |  |  | 19369,14 |  |  |  | 968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ССЦ01-509-1362 |  | СВЕТИЛЬНИК РАСТРОВЫЙ |  |  | 5 |  |  | 122 |  |  |  | 610 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ССЦ01-509-0689 |  | ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ |  |  | 20 |  |  | 18,7 |  |  |  | 374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТЕРр-57-03-001 |  | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ |  |  | 0,302 |  |  | 50,27 |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100М ПЛИНТУСА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ТЕР-11-01-036-03 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА |  |  | 0,4222 |  |  | 428,84 |  |  |  | 181 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ССЦ01-101-4206 |  | ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ |  |  | 43,0644 |  |  | 74,18 |  |  |  | 3195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ТЕР-11-01-040-01 |  | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  | 0,302 |  |  | 237,47 |  |  |  | 72 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М ПЛИНТУСА |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ССЦ01-101-1753 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ПВХ |  |  | 30,502 |  |  | 3,55 |  |  |  | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ССЦ01-101-4848 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА |  |  | 6 |  |  | 1,16 |  |  |  | 7 |
|  |  |  | СЦ(Ф) |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ССЦ01-101-4847 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА |  |  | 2 |  |  | 1,16 |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СЦ(Ф) |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ССЦ01-101-4850 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА |  |  | 16 |  |  | 1,16 |  |  |  | 19 |
|  |  |  | СЦ(Ф) |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ТЕР-09-03-050-01 |  | УСТРОЙСТВО ПОРОЖКОВ |  |  | 0,08 |  |  | 319,7 |  |  |  | 26 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М ПЛИНТУСА |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | прайс |  | ПОРОГ СТЫКОПЕРЕК. ШИРИНОЙ 30 ММ (Ц:66,67/1,18/5,325*1,02*1,0612) |  |  | 8 |  |  | 11,5 |  |  |  | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦЕНА: 155,15/1,18/5,26=25,0 РУБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ТЕРр-62-39-001 |  | РАСЧИСТКА СТАРОЙ КРАСКИ |  |  | 0,9416 |  |  | 87,92 |  | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ТЕРр-61-02-007 |  | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН |  |  | 0,01 |  |  | 4707,05 |  | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ТЕР-15-04-027-05 |  | ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТИ (В ДВА СЛОЯ) |  |  | 0,9416 |  |  | 1080,98 |  | 1018 |  |  |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 |  |  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ССЦ01-101-3171 |  | ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ |  |  | 0,0547 |  |  | 8138 |  | 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ТЕР-15-04-006-03 |  | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (В ДВА СЛОЯ) |  |  | 0,9416 |  |  | 285,85 |  | 269 |  |  |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 |  |  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ССЦ01-101-4243 |  | ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 |  |  | 24,493 |  |  | 9,26 |  | 227 |  |  |
|  |  |  | СЦ(Ф) |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ТЕР-15-04-005-05 |  | ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА |  |  | 0,9416 |  |  | 1078,29 |  | 1015 |  |  |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ССЦ01-101-1959 |  | КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180 |  |  | 0,0593 |  |  | 13730 |  | 814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 4-й этаж 13423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | ТЕРр-57-03-001 |  | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ |  |  | 0,29 |  |  | 50,27 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100М ПЛИНТУСА |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | ТЕР-11-01-036-03 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА |  |  | 0,4045 |  |  | 428,84 |  | 173 |  |  |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | ССЦ01-101-4206 |  | ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ |  |  | 41,259 |  |  | 74,18 |  | 3061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ТЕР-11-01-040-01 |  | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  | 0,29 |  |  | 237,47 |  | 69 |  |  |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М ПЛИНТУСА |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | ССЦ01-101-1753 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ПВХ |  |  | 29,29 |  |  | 3,55 |  | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | ССЦ01-101-4848 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА |  |  | 5 |  |  | 1,16 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | СЦ(Ф) |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | ССЦ01-101-4847 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА |  |  | 1 |  |  | 1,16 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | СЦ(Ф) |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | ССЦ01-101-4850 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА |  |  | 16 |  |  | 1,16 |  | 19 |  |  |
|  |  |  | СЦ(Ф) |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ТЕР-09-03-050-01 |  | УСТРОЙСТВО ПОРОЖКОВ |  |  | 0,08 |  |  | 319,7 |  | 26 |  |  |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М ПЛИНТУСА |  |  | 264,75 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | прайс |  | ПОРОГ СТЫКОПЕРЕК. ШИРИНОЙ 30 ММ (Ц:66,67/1,18/5,325*1,02*1,0612) |  |  | 8 |  |  | 11,5 |  | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 3-й этаж 3566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| металлическая лестница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | ТЕР-13-06-002-02 |  | ОЧИСТКА ПЕСКОМ РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  | 106 |  |  | 111,28 |  |  |  | 11796 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | КУПЕРШЛАК 20,8КГ/М2 |  |  | 2,2 |  |  | 620,56 |  |  |  | 1365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | ТЕР-13-06-004-01 |  | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ |  |  | 106 |  |  | 2,46 |  |  |  | 261 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | ТЕР-13-07-001-02 |  | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  | 1,06 |  |  | 186,94 |  |  |  | 198 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | ССЦ01-101-1292 |  | УАЙТ-СПИРИТ |  |  | 0,0339 |  |  | 5982 |  |  |  | 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | ТЕР-13-03-002-03 |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010 (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) |  |  | 1,06 |  |  | 232,31 |  |  |  | 246 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1 ОП П1.13.7 Козп=1,1 |  |  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | ССЦ01-113-0034 |  | ГРУНТОВКА ХС-010 ХИМСТОЙКАЯ |  |  | 0,0187 |  |  | 27332 |  |  |  | 511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | ТЕР-13-03-004-02 |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-710 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) |  |  | 1,06 |  |  | 219,69 |  |  |  | 233 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1 ОП П1.13.7 Козп=1,1 |  |  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | ССЦ01-113-0237 |  | ЭМАЛЬ ХС-710 |  |  | 0,0443 |  |  | 38690 |  |  |  | 1714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: металлическая лестница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16527 |
| женская бытовка 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | ТЕРр-62-39-002 |  | ОЧИСКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ |  |  | 0,295 |  |  | 110,46 |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | ТЕР-15-04-006-01 |  | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ (В ДВА СЛОЯ) |  |  | 0,295 |  |  | 352,26 |  |  |  | 104 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 |  |  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | ССЦ01-101-4243 |  | ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 |  |  | 7,7 |  |  | 9,26 |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | ТЕР-15-04-027-06 |  | ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТИ (В ДВА СЛОЯ) ПОТОЛКОВ |  |  | 0,295 |  |  | 1275,63 |  |  |  | 376 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 |  |  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | ССЦ01-101-3171 |  | ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ КR, LR |  |  | 0,0189 |  |  | 8138 |  |  |  | 154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | ТЕР-15-04-005-06 |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ |  |  | 0,295 |  |  | 1143,66 |  |  |  | 337 |
|  |  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  |  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | ССЦ01-101-1959 |  | КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180 |  |  | 0,0204 |  |  | 13730 |  |  |  | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: женская бытовка 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |
| 51 |  |  | СПГ-311-1-146-1 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА |  |  | 2 |  |  | 44,92 |  |  |  | 90 |
|  |  |  | ИЗД.2 |  |  |  |  | Т |  |  | 5,91 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | СПГ-310-20-1С |  | ПЕРЕВОЗКА МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ),ГРУЗОПОДЬЕМН. 10Т НА 20 КМ,-КЛАСС ГР.-1 |  |  | 2 |  |  | 16,38 |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА (248,76/1,18/6,01) |  |  | 1,3 |  |  | 35,08 |  |  |  | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  | 35040 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  | 35040 |  |
|  |  |  | Основная зарплата |  |  |  |  |  | 6133 |  |
|  |  |  | Материальные затраты |  |  |  |  |  | 17554 |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  | 11320 |  |
|  |  |  | в тч ЗП машинистов |  |  |  |  |  | 949 |  |
|  |  |  | Транспортировка грузов по сб. СПГ |  |  |  |  |  | 33 |  |
|  |  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  |  |  |  | 6982 |  |
|  |  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  |  |  |  | 3913 |  |
|  |  |  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  |  |  |  |  | 45935 |  |
|  |  |  | Всего в ценах января 2000 г. |  |  |  |  |  | 45935 |  |
|  |  |  | ---Переход в тек. цены по состоянию на июль 2013г (РЦЦС)--- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | З/плата основных рабочих в тек.ценах |  |  |  |  | 11.5 | 70530 |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин в тек. ценах |  |  |  |  | 6.01 | 68033 |  |
|  |  |  | Материалы в текущих ценах |  |  |  |  | 5.32 | 93387 |  |
|  |  |  | Транспортировка по СПГ в тек.ценах (тб.8) |  |  |  |  | 6.92 | 228 |  |
|  |  |  | Итого в текущих ценах без оборудования |  |  |  |  |  | 232178 |  |
|  |  |  | НР от ФОТ (с учетом К=0.85 письмо.3757-КК/08) |  |  |  |  | 9.78 | 68284 |  |
|  |  |  | СП от ФОТ (с учётом К=0,8 письмо 3757-КК/08) |  |  |  |  | 9.2 | 36000 |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 336462 |  |
|  |  |  | Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.2 табл.5) |  |  |  |  | 0.65 % | 2187 |  |
|  |  |  | Итого СМР |  |  |  |  |  | 338649 |  |
|  |  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  | 338649 |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  | 18 % | 60956,82 |  |
|  |  |  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  |  | 399605,82 |  |

3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ АКМИГРАН | 100м2 | 0,4222 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ | 100м2 | 0,4222 |
| 3 | МОНТАЖ. СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 | 100шт | 0,05 |
| 4 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М ПЛИНТУСА | 0,302 |
| 5 6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ | 100м2 100М ПЛИНТУСА | 0,4222 0,302 |
| 7 8 | УСТРОЙСТВО ПОРОЖКОВ РАСЧИСТКА СТАРОЙ КРАСКИ | 100м 100м2 | 0,08 0,9416 |
| 9 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН | 100м2 | 0,01 |
| 10 11 | ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТИ (В ДВА СЛОЯ) ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (В ДВА СЛОЯ) | 100м2 100м2 | 0,9416 0,9416 |
| 12 | ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА | 100м2 | 0,9416 |
| 13 14 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | 100М 100м2 | 0,29 0,4045 |
| 15 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ | 100М ПЛИНТУСА | 0,29 |
| 16 | УСТРОЙСТВО ПОРОЖКОВ | 100м | 0,08 |
| 17 | ОЧИСТКА ПЕСКОМ РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | м2 | 106 |
| 18 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | м2 | 106 |
| 19 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | м2 | 106 |
| 20 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010 (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) | 100м2 | 1,06 |
| 21 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-710 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) | 100м2 | 1,06 |
| 22 | ОЧИСКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ | 100м2 | 0,295 |
| 23 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ (В ДВА СЛОЯ) | 100м2 | 0,295 |
| 24 | ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТИ (В ДВА СЛОЯ) ПОТОЛКОВ | 100м2 | 0,295 |

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов

Таблица 2

| № п/п | Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ «АРМСТРОНГ» | м2 | 43,4866 |
| 2 | СВЕТИЛЬНИК РАСТРОВЫЙ | шт | 5 |
| 3 | ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ | шт | 20 |
| 4 | ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ | м2 | 84,3234 |
| 5 | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ПВХ | м | 60 |
| 6 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | шт | 11 |
| 7 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | шт | 32 |
| 8 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | шт | 3 |
| 9 | ПОРОГ СТЫКОПЕРЕК. ШИРИНОЙ 30 | м | 8 |
| 10 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,022 |
| 11 | ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ | т | 0,0547 |
| 12 | ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 | л | 32,193 |
| 13 | КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180 | т | 0,0797 |
| 14 | ПОРОГ СТЫКОПЕРЕК. ШИРИНОЙ 30 ММ | м | 8 |
| 15 | КУПЕРШЛАК 20,8КГ/М2 | т | 2,2 |
| 16 | УАЙТ-СПИРИТ | т | 0,0339 |
| 17 | ГРУНТОВКА ХС-010 ХИМСТОЙКАЯ | т | 0,0187 |
| 18 | ЭМАЛЬ ХС-710 | т | 0,0443 |
| 19 | ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ КR, LR | т | 0,0189 |

- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации

Не требуется.

Раздел 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер

и мероприятий

Не требуется.

Раздел 8. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 30 ноября 2013г.

Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

МДС35 пр.1 т.1 п.3.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;

С вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе;

Коэффициент к ОЗП и ЭМ – 1,7 (при применении сборников на строительные и специальные строительные работы);

Коэффициент к ОЗП и ЭМ – 1,5 (при применении сборников на ремонтно-строительные работы)

Раздел 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок на работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Раздел 13. Требования к результату работ и порядку приемки

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

Раздел 14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.

Раздел 15. Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуются.

Раздел 16. Перечень принятых сокращений

| № пп | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| 4 | ТСЦ | Территориальные сметные цены |

Раздел 17. Перечень приложений

Нет.