ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оребренных трубчатых радиаторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, состав и объем товара
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.3. Требования к электропитанию

Подраздел 3.4. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Подраздел 3.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЛАТЕ ТОВАРА
РАЗДЕЛ 12. Порядок формирования И СТРУКТУРА цены ДОГОВОРА
раздел 13. Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, cостав и объем товара,

	Поставка оребренных трубчатых радиаторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
Состав и объем товара:
№

п/п

 Наименование оборудования

Кол-во

Единица измерения

1

Оребренный трубчатый радиатор 

5

шт.

2

Оребренный трубчатый радиатор 
11

шт.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть серийным, новым (не ранее 2013 года выпуска), не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Общепромышленное оборудование


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Для позиции №1  выходная мощность 575 Вт, масса единицы оборудования составляет 4,7 кг., габариты 730х180х185мм, Цвет: RAL 6005, NCS 7020-B90G (тёмно зелёный)

Для позиции №2  выходная мощность  775 Вт, масса единицы оборудования составляет 5,7 кг., габариты 880х180х185мм, Цвет: RAL 6005, NCS 7020-B90G (тёмно зелёный)

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

[image: image1.jpg]180,

185

=)
126428

125

75




[image: image2.jpg]




	Подраздел 3.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Класс защиты: IP44

	Подраздел 3.3. Требования к электропитанию

	Напряжение 230В

	Подраздел 3.4. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Радиаторы должны оснащаться селектором мощности (3-х ступенчатое регулирование)

Датчики защиты от перегрева должны быть расположены по всей длине радиатора.

	Подраздел 3.5 Требования к маркировке 

	Маркирование продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 



	Подраздел 3.6 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Входной контроль должен проводиться на складе заказчика представителями заказчика 

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать сертификаты соответствия.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	     Транспортировка изделия  выполняется силами поставщика на склад заказчика в г. Москва. Стоимость транспортировки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Гарантийный срок хранения не менее 1 года после отгрузки.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации менее 1 года после ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Радиаторы должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 52161.2.30-2007


РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Радиаторы должны  соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Товар должен быть отгружен на склад Заказчика не позднее 16 недель после заключения договора.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЛАТЕ ТОВАРА
	Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)


РАЗДЕЛ 12. Порядок формирования И СТРУКТУРА цены ДОГОВОРА
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
раздел 13. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
 Заместитель директора ТЦСБ – начальник управления строительства             ______________ С.А. Зинов
Исполнитель (отдел оборудования УС ТЦСБ)                                                      ______________ Е.С. Голев
