ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электромеханических запирающих устройств
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электромеханических запирающих устройств  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа

ЭМЗУ «Корунд»

 (или эквивалент)
	Электромеханическое запирающее устройство. Предназначено для установки  внутри помещений на деревянные  и металлические двери коробчатого сечения толщиной от 40 до 100 мм.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Перемещение засова, мм не менее 25

Прочность засова на срез, Н не менее 4 900

Ресурс срабатываний, циклы не менее 600 000 

Параметры импульса разблокирования:
    напряжение, в диапазоне от 20,0 В до 30,0 В
    ток, А не более 0,15

Диапазон рабочих температур, °С от – 50 до + 60

Габаритные размеры, мм:
    механизма замкового: не более 143х173х94 
    ответной планки: не более 31х173х71

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВА):
· Возможность автономного использования или в составе систем управления доступом.

· Перемещение засова - вручную при помощи ручек снаружи или изнутри охраняемой зоны.

· Дистанционное блокирование (разблокирование) засова.

· Датчики контроля положения ригеля "Открыто / Закрыто" и блокирующего механизма "Заблокировано / Разблокировано".

· Возможность аварийного разблокирования (блокирования) ключом снаружи охраняемой зоны и ручкой изнутри охраняемой зоны.
	не менее 24 месяцев
	15
	шт.

	2
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа

ЭМЗУ «Корунд»  «партия 104» с удлиненным штифтом индивидуальных ключей на металлическую дверь

(или эквивалент)

	Перемещение засова, мм не менее 25

Прочность засова на срез, Н не менее 4 900

Ресурс срабатываний, циклы не менее 600 000 

Параметры импульса разблокирования:
 напряжение в диапазоне от 20,0 В до 30,0 В
 ток, А не более 0,15

Диапазон рабочих температур, °С - 50... + 60

Габаритные размеры, мм:
    механизма замкового: не более 143х173х94  

    ответной планки: не более 31х173х71

с удлиненным штифтом индивидуальных ключей на металлическую дверь


	не менее 24 месяцев
	5
	шт.

	   3
	Комплект проходов К20-07 

(или эквивалент)

	Контроль проходов через одну точку доступа. Не менее десяти входов для подключения не менее пяти средств обнаружения (СО), кнопок, датчиков, электромеханического запирающего устройства (ЭМЗУ). Подключение не менее двух PROX - считывателей, не менее двух внешних устройств (ВУ). Дистанционный контроль СО по двум группам. Емкость памяти не менее 10000 карточек, не менее 4000 сообщений. Температурный диапазон  от 0  до  +50С.

В состав изделия должны входить блок К20-07 и блок коммутации– коммутационное устройство к блокам К20 для подключения магистральных кабелей СО, ЭМЗУ, ВУ, управление питанием. 

Температурный диапазон от +50до50
Наличие сертификатов и инструкций на русском языке.
	не менее 24 месяцев
	       6
	       шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

В течение 30  дней с даты заключения договора.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
