ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №____________ от __________________

На капитальный ремонт хозяйственно-питьевого водопровода  в  зд...
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Дефекты: свищи,  утонение стенки, сквозная коррозия местами трубопровода, разрушение теплогидроизоляционного слоя трубопровода.
	
	
	
	
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Демонтаж трубопровода ППВ
	
	Ø 108*6
Cт.3

Ø 57*3,5 
Cт.3

Ø25*3,5 
Cт.3
	м


	150

100
50
	
	

	Демонтаж запорной арматуры ППВ
	
	Ду25

Ду50

Ду100
	шт
	12
15

4
	
	

	Демонтаж трубопровода ХПВ
	
	Ду50

Ду100

Ду150
	м
	10

65

6
	
	

	Демонтаж запорной арматуры ХПВ
	
	Ду50

Ду100

Ду150
	шт
	1

4

2
	
	

	Ремонт трубопровода ХПВ 
	
	Ø 108*6 Cт.20

Ø 57*3,5 Cт.20

Ø25*3,5 Cт.20
	м
	165

100
50
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Ремонт трубопровода ХПВ (гор.воды)
	
	Ду25
	м
	50
	
	

	Ремонт запорной арматуры ХПВ
	
	Ду25

(кран шаровый муфтовый)

Ду50

Ду100
	шт.
	14

5

8
	
	

	Установка фильтра грубой очистки 
	
	Ду50

Ду100
	шт.
	1

2
	
	

	Установка счетчика холодной воды (расходомер)
	
	Ду50

Ду100
	шт.
	1

2
	
	

	Ремонт обратного клапана
	
	Ду50

Ду100
	шт.
	1

2
	
	

	Ремонт манометров с отсечным вентилем и трубкой «Перкинса»
	
	Манометр

Вентиль Ду15

Трубка Ду15
	шт.
	5

5

5
	
	

	Изоляция трубопровода
	
	Ду25

Ду50

Ду100
	м3
	100

100

150
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Замена поливочных шлангов 
	
	Ду25
	м
	56
	
	

	Пробивка отверстий под трубопроводы в стенах с установкой гильз
	
	Ø 100
Ø 50

	шт
	7

11
	
	

	Заделка отверстий в стенах
	
	Ø 100
Ø 50
	шт
	7

11
	
	

	Врезка трубопровода в действующие сети с отключением
	
	Ø 108*6 
	шт
	6
	
	

	Гидроиспытание трубопровода
	
	Ду100

Ду50

Ду25
	м
	165

100
50
	
	

	Установка  навесных пожарных шкафов 
	
	
	шт
	13
	
	

	Установка пожарных кранов и стволов 
	
	Ду 51
	шт
	13
	
	

	Установка металлических конструкций – опор
	
	Сталь 3
	кг
	350
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Транспортировка и такелаж узлов трубопровода, металлоконструкций на место монтажа
	
	Ø 


	т
	
	
	


