от 04.09.2015 г. № 7444/167-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонское Монтажное Управление» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку арматуры 3-го класса для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №11-В/2015 (Лот №7444/167) разъясняет следующее положение документации:
 Вопрос: 
1. Допустимо ли отклонение массы предложенных участником изделий в пределах ± 10% от заявленных в спецификации №11-В/2015 требований.  
Ответ: 
1. Отклонение массы изделий от заявленных в спецификации №11-В/2015 требований – недопустимо. 

