	СОГЛАСОВАНО
Заместитель главного инженера

по безопасности и надежности

____________________Ю.А. Рыжков
	УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание работ
1. Название (тема) работы.
Разработка глав 6, 7 и приложения Пр.1.2 отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 1 Балаковской  АЭС.

2. Основание для заключения договора:
·  «Укрупненный график выполнения мероприятий по продлению срока эксплуатации блока № 1 Балаковской АЭС» № БАЛАЭС 1гр-41К(3.1)2010, утвержденный Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом».

· Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока эксплуатации блока атомной станции     РД-04-02-2006.
3. Срок выполнения работ по договору:

начало: 01.10.2012г.

окончание: 25.11.2013г.
4. Исполнитель: будет выбран на конкурсной основе.
5. Цель выполнения работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель выполнения работ.

Целью выполнения работы является разработка материалов отдельных глав ОУОБ, а именно :
· глава 6 «Эксплуатация энергоблока № 1 Балаковской АЭС»;

· глава 7 «Планирование дальнейших мер по повышению безопасности блока № 1 Балаковской АЭС»;

· Приложение 1.2 «Анализ соответствия энергоблока № 1 БалаковскойАЭС требованиям действующих нормативных документов» Приложения 1 к ОУОБ «Материалы технического обоснования безопасности» 
5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работы.
В соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97» (НП-001-97) Эксплуатирующая организация может ставить вопрос о продлении срока эксплуатации блока АС по результатам комплексного обследования оборудования и других обоснований безопасности.

В связи с этим разработка отчета по углубленной оценке безопасности действующих блоков атомных станций является одним из важнейших этапов работ, 
связанных с получением лицензии на эксплуатацию блока в период дополнительного срока службы.

Отчет по углубленной оценке безопасности, в состав которого войдут разрабатываемые отдельные главы, является основным документом, обосновывающим безопасность энергоблока № 1 Балаковской АЭС в период дополнительной эксплуатации
6. Исходные данные для выполнения работ.
Исходные данные должны быть получены Исполнителем в ходе рабочего взаимодействия с эксплуатационным персоналом филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
Источниками для разработки указанных выше глав ОУОБ блока № 1 Балаковской АЭС являются:

6.1. Проектно-конструкторская документация:
 - материалы проекта блока № 1 Балаковской  АЭС;

 - Балаковская АЭС. Блок 1. Техническое обоснование безопасности;
 - проектная документация по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 Балаковской АЭС, включая документацию по реализуемым мероприятиям, которые рекомендованы «стресс-тестами»;

 - конструкторская документация на основное и вспомогательное оборудование;
 - материалы обоснований безопасности, выполненные в рамках работ по повышению тепловой мощности РУ, внедрению новых видов топлива и др., 

 - расчетные материалы, отчеты по НИОКР, в том числе выполненные по реализуемым мероприятиям, которые рекомендованы «стресс-тестами»;
 - материалы ВАБ блока № 1 Балаковской  АЭС;

 - материалы инженерных изысканий, выполненные для площадки Балаковской АЭС.
6.2. Эксплуатационная документация:
 - Технологический регламент безопасной эксплуатации блока № 1 Балаковской АЭС с реакторами ВВЭР-1000 (В-320);
 - анализы соответствия энергоблока № 1 требованиям действующих нормативных документов, ранее выполненные БалаковскойАЭС;
 - регламенты, инструкции, процедуры по эксплуатации и обслуживанию оборудования блока № 1 Балаковской АЭС;

 - должностные инструкции для руководящего состава и персонала Балаковской АЭС;

 - противоаварийные инструкции;

 - противопожарные инструкции;

 - инструкции по подготовке и аттестации персонала;

 - планы мероприятий по защите персонала и населения;

 - отчеты по результатам обследования оборудования, элементов и строительных конструкций;

 - отчеты по обоснованию ресурсных характеристик оборудования, элементов, устройств и строительных конструкций блока;

 - результаты плановых проверок и испытаний;

 - результаты аттестации и освидетельствования оборудования;

 - годовые отчеты по состоянию безопасной эксплуатации блока № 1 Балаковской АЭС.
6.3. Нормативная документация:
- нормативные документы по безопасности по «Перечню основных нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии . II Атомные станции» и другие НД, действие которых распространяется на оборудование и 
эксплуатацию АС. В «Анализе соответствия энергоблока № 1 Балаковской АЭС требованиям действующих нормативных документов» должны быть рассмотрены все действующие на момент начала разработки глав ОУОБ нормативные документы по безопасности в атомной энергетике (по состоянию на декабрь 2011 года).
- нормативные документы по «Указателю основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации блоков АС. ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2010 г.;
 - руководящие документы и стандарты эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом».
6.4. Программы обеспечения качества:
- ПОКАС (О) – Общая программа обеспечения качества;
 - ПОКАС (П) – программа обеспечения качества при проектировании;

 - ПОКАС (РУ) – программа обеспечения качества при разработке реакторной установки;

 - ПОКАС (Э) – программа обеспечения качества при эксплуатации.

6.5. Действующие на момент разработки ОУОБ экспертные заключения, выданные НТЦ ЯРБ Ростехнадзора по материалам заявлений в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору:
6.6. Принятые ОАО «Концерн Росэнергоатом» для реализации на Балаковской АЭС мероприятия, рекомендованные выполненными «сmресс-тестами» (на основе документа: «Отчет о nроведении анализа безопасности Балаковской АЭС при экстремальных внешних воздействиях»).
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

Состав и содержание отдельных глав ОУОБ энергоблока № 1 Балаковской АЭС должно соответствовать «Рекомендациям к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих блоков атомных станций (ОУОБ АС)» РБ-001-05 Ростехнадзора.

7.1. Требования к главе 6 ««Эксплуатация энергоблока № 1 Балаковской АЭС»
7.1.1. Глава 6 должна быть разработана в соответствии с эксплуатационной, организационно-распорядительной документацией по блоку № 1 Балаковской  АЭС и остальными материалами ОУОБ.
7.1.2. Статистические данные и данные по надежности систем и оборудования должны быть учтены по состоянию на год, предшествующий году разработки соответствующей главы ОУОБ.
7.1.3. Главу изложить в соответствии с требованиями п. 2.7. РБ-001-05.
7.1.4. Глава  должна иметь следующий состав:
	6
	ГЛАВА 6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГОБЛОКА № 2 БАЛАКОВСКОЙ АЭС

	
	СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 6

	6.1
	Организация эксплуатации

	6.1.1
	Организационная структура и сферы ответственности

	6.1.1.1
	Эксплуатирующая организация ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	6.1.1.2
	Административное руководство БлкАЭС

	6.1.1.3
	Оперативное управление

	6.1.2
	Эксплуатационный персонал

	6.1.3
	Эксплуатационная документация

	6.1.4
	Организация независимого внутриведомственного контроля

	6.1.5
	Организация технического обслуживания и ремонта

	6.1.6
	Организация материально-технического снабжения

	6.1.7
	Организация технической поддержки

	6.1.8
	Организация радиационной защиты

	6.1.9
	Организация противопожарной защиты

	6.1.10
	Мероприятия по защите персонала и населения в случае аварии 

	6.1.11
	Физическая защита энергоблока

	6.1.12
	Контроль и учет ядерных материалов

	6.2
	Обеспечение качества

	6.2.1
	Система обеспечения качества

	6.2.2
	Взаимодействие заказчика с поставщиком оборудования и (или) услуг

	6.2.3
	Входной контроль

	6.2.4
	Оценка полноты выполненных заказчиком обязанностей по обеспечению качества

	6.2.5
	Обеспечение необходимого содержания заказной документации

	6.2.6
	Обращение с оборудованием, имеющим недостатки

	6.2.7
	Требования к квалификации персонала, ответственного за контроль качества

	6.2.8
	Периодические проверки и испытания

	6.2.9
	Внесение изменений

	6.2.10
	Метрология

	6.3
	Анализ опыта эксплуатации

	6.3.1
	Система сбора, обработки и учета эксплуатационных данных

	6.3.2
	Контроль работоспособности и состояния систем и оборудования, важных для безопасности

	6.3.3
	Анализ состояния ресурса оборудования и систем, важных для безопасности

	6.3.4
	Анализ нарушений при эксплуатации энергоблока

	6.3.5
	Оценка эффективности защитных барьеров и надежности систем безопасности

	6.3.6
	Учет опыта эксплуатации

	6.4
	Оценка влияния на окружающую среду

	6.ПрА
	Приложение А к главе 6

	
	Перечень должностных инструкций персонала БлкАЭС, входящих в состав программы обеспечения качества (документы второго уровня)

	6.ПрБ
	Приложение Б к главе 6

	
	Перечень положений о структурных подразделениях БлкАЭС, входящих в состав программы обеспечения качества, как документы второго уровня

	6.ПрВ
	Приложение В к главе 6

	
	Соответствие административных инструкций по обеспечению качества, разработанных и планируемых к разработке, требованиям нормативных документов


7.2. Требования к главе 7 «Планирование дальнейших мер по повышению безопасности блока № 1 Балаковской АЭС»

    7.2.1. В главе представить мероприятия по повышению/обеспечению безопасности блока на последующий 10-летний период эксплуатации (2015 - 2025 г.), материалы должны быть увязаны с выполненными в рамках углубленной оценки безопасности соответствующими анализами и обоснованиями безопасности.

7.2.2. Материал представить в табличной форме:

	Наименование мероприятия
	Обоснование внедрения

(номер проблемы безопасности)
	Цель
	Срок внедрения



   7.2.3. Главу изложить в соответствии с требованиями п. 2.8. РБ-001-05. 
  7.2.4. Глава  должна иметь следующий состав:
	7
	ГЛАВА 7 ПЛАНИРОВАНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА № 2 БАЛАКОВСКОЙ АЭС

	7.1
	Концепция дальнейшего повышения безопасности энергоблока АС

	7.2
	Планируемые технические и организационные мероприятия по повышению безопасности


7.3. Материалы Пр. 1.2 «Анализ соответствия блока № 1 БалаковскойАЭС требованиям действующих нормативных документов» разрабатываются на основе Руководства по безопасности РБ-028-04 «Анализ несоответствий блока АС требованиям действующих нормативных документов». 
7.3.1. В анализ должны быть включены все действующие на момент начала разработки глав ОУОБ нормативные документы по безопасности в атомной энергетике (по состоянию на декабрь 2011 года). За основу могут быть приняты ранее выполненные Балаковской АЭС анализы соответствия блока № 1 требованиям действующих нормативных документов.
7.3.2. Материалы приложения подбираются и разрабатываются в соответствии с требованиями РБ-001-05.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполнения работ.

Энергоблок № 1 Балаковской  АЭС. Разработанные материалы включаются в состав ОУОБ, который является основным документом, обосновывающим безопасность энергоблока № 1 Балаковской АЭС в период дополнительной эксплуатации
9. Отчетные материалы. 
9.1. По окончании работ представляются следующие материалы:
·  глава 6 «Эксплуатация энергоблока № 1 Балаковской АЭС»;

· глава 7 «Планирование дальнейших мер по повышению безопасности блока № 1 Балаковской АЭС»;

· Приложение 1.2 «Анализ соответствия энергоблока № 1 БалаковскойАЭС требованиям действующих нормативных документов» Приложения 1 к ОУОБ «Материалы технического обоснования безопасности» 
за подписью Исполнителя. 
Исполнитель обязан согласовать отчетные материалы с Балаковской АЭС. 
            Отчетные материалы должны быть представлены в форматах .DOC и .TIF, необходимых для их дальнейшего согласования Проектно-конструкторским филиалом с разработчиками ОУОБ, в ОАО  «Концерн Росэнергоатом», и утверждения у руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом».

 9.2. Специалисты Исполнителя участвуют в урегулировании и устранении  замечаний к отчетной документации на этапах его согласования и утверждения, включая взаимодействие с Ростехнадзором. 
      9.3. Исполнитель обязан представлять Заказчику регулярные отчеты о ходе оказания услуг. Такая отчетность должна представляться Заказчику ежеквартально для договоров продолжительностью более шести месяцев и ежемесячно для остальных договоров. Отчет о ходе оказания услуг должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым оказывалась услуга в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к оказанию услуг  трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов оказания услуг, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
    9.4. Оформление материалов осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций»
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 
Приемка выполненных работ производится в соответствии с установленным в ОАО «Концерн Росэнергоатом» порядком и в соответствии со Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Порядок сдачи и приемки документации». 
	Директор по планированию и проектам 

	                                                   В.М. Мешков


	Технический директор




	                                                  В.В. Семишин

	Куратор темы
	 В.Е. Кальницкий


