| Приложение № 2 к Технической части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| 1 | Монтаж приборов(позиционера,трансфрматоров, контакторов, автоматов оно-,двух-,трехполюсных) | шт | 5 |
| 2 | Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами | М | 20 |
| 3 | Монтаж опорных конструкция для крепления трубопроводов | т | 0,2 |
| 4 | Монтаж труб стальных бесшовных обсадных | м | 1 |
| 5 | Монтаж труб стальных элктросварных прямошовных со снятой фаской, толщ.стенки 4мм. | м | 5 |
| 6 | Установка сланцев стальных плоских приварных | шт | 1 |
| 7 | Отсоединение/присоединение жил проводов, кабелей | шт | 15 |
| 8 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения | шт | 1 |
| 9 | Демонтаж/монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой стали | т | 0,15 |
| 10 | Монтаж опорных конструкций под РП | т | 0,03 |
| 11 | Демонтаж кожухов из листовой стали | т | 1,44 |
| 12 | Монтаж доработанных кожухов из листовой стали | т | 1,44 |