[image: image1.png]«YTBEPXKOAON»

3amecTuTens aupekropa — [eHepanbHOro

KOHCTPYKTOpa Nno o6Lum Boppocam
/‘/47 /(:f:) Ypasos
vl

« » cheBpans 2012r.

TEXHUYECKOE 3AJJAHUE

Ha BbINOJHEHUE pafoT Mo peMOHTY momemenuii 1-9, 19-32, Tyaneros npousBoACTBEHHO-
nceaegosaTeabexoro kopmyca 1 OAO «HAKHIT» no aapecy: r.Mocksa, yia.Manast

Kpacuoceanckas, 1.2/8

O06beM N XapaAKTePUCTHKH BBHINOJHAEMbIX padoT

Neo En. '

n/n HanmenoBanue mwM. |O0ném
NMometweHue 1 (123)

1 PA3BOPKA MOJBECHbLIX MOTONKOB A3 MIUT "AKMUIPAR" M2 19,5

2 CHATUE OBOEB MPOCTbIX W YINYYWEHHBIX M2 58,9
PA3BOPKA NOJNIOB 13 METAJNTMYECKWX MIUT CO CTOPOHOWM KBALLPATA 300

3 MM (chansLu-nos) npum. M2 19,5
YCTPOMCTBO KAPKACOB AKYCTUUECKUX KOHCTPYKLIM MOTOJIKOB

4 METANNYECKNX M2 19,5
YCTPOWVCTBO NOABECHbLIX MOTOMKOB N3 ANIOMUHUEBBLIX PEEK, MOTONKU
PEEYHbIE MO/IBECHbLIE 13 ANIOMUHMEBbLIX NPOBUIIEN C SALLINTHO-
LEKOPATUBHBLIM MOKPLITUEM, LWMPWUHA PERKI 150 MM, BE3 NEPOOPALINN,

5 AHOOVUPOBAHHbIE M2 19,5

6 YCTPOVCTBO MOJIOB U3 MIINT PA3NINYHON ®OPMbI (AIbL-MONM) npum. M2 19,5
AHTHTPUBKOBAS 3ALLMTA KOHCTPYKUWA C UCTONB3OBAHMEM NPEMNAPATA
"KAPTOLNO-KOMIMAYHO", OBPABOTKA SAPAXEHHbIX MOBEPXHOCTEWN

7 KAMEHHBIX KOHCTPYKLMI M2 58,9
YNYYIWEHHASA WTYKATYPKA UEMEHTHO-U3BECTKOBLIM PACTBOPOM MO

8 KAMHIO CTEH M2 58,9
MPOTPABKA LLEMEHTHOW LUTYKATYPKN HENTPANU3YOLLMM PACTBOPOM -

9 TPYHTOBKA MAPKA «BETOKOHTAKT»npum. M2 58,9
HACTEHHOE MOKPLITUE CTEKJIOOBOAMN C OKPACKOM

10 NONMUBUHUNALIETATHBIMIA KPACKAMW 3A [1BA PA3A C NOArOTOBKOW M2 58,9

11 YKIALKA METATMYECKOWN HAKNAZHOW MOJIOCH! (MOPOXKA) .M 1,0

TEERR W





	12
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	13
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   5,0

	14
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	 12,0

	
	Помещение 2 (124)
	
	

	15
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	 35,75

	16
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	 69,54

	17
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 300 ММ (фальш-пол) прим.
	м2
	35,75

	18
	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
	м2
	 35,75

	19
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК, ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, АНОДИРОВАННЫЕ
	м2
	  35,75

	20
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ  ПЛИТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ  (ФАЛЬШ-ПОЛ) прим.
	м2
	 35,75

	21
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	69,54

	22
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	69,54

	23
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	69,54

	24
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	 69,54

	25
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	26
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	п.м
	   7,0

	27
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	28
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	   24,0

	
	Помещение 3 (125)
	
	

	29
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	 30,36

	30
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	 78,14

	31
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 300 ММ (фальш-пол) прим.
	м2
	 30,36

	32
	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
	м2
	 30,36

	33
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК, ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, АНОДИРОВАННЫЕ
	м2
	 30,36

	34
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ  ПЛИТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ  (ФАЛЬШ-ПОЛ) прим.
	м2
	 30,36

	35
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	 78,14

	36
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	 78,14

	37
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	 78,14

	38
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	 78,14

	39
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	40
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	41
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   6,0

	42
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	   12,0

	
	Помещение 4 ( 129)
	
	

	43
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  20,6

	44
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	  24,56

	45
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	  24,56

	46
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  24,56

	47
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  24,56

	48
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ В ДВА СЛОЯ,ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ
	м2
	  24,56

	49
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ
	м2
	  24,56

	50
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ 88 НП
	п.м
	  20,6

	51
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	  73,7

	52
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  73,7

	53
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    7,0

	54
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  73,7

	55
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим..
	м2
	  73,7

	56
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	  73,7

	57
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) ПОТОЛОК
	м2
	  24,56

	58
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  24,56

	59
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %
	м2
	  24,56

	60
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	61
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   6,0

	62
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	63
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	
	Помещение 9 (134)
	
	

	64
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	 12,6

	65
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	 11,31

	66
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	 11,31

	67
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	11,31

	68
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	 44,17

	69
	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
	м2
	  11,31

	70
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК, ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, АНОДИРОВАННЫЕ
	м2
	 11,31

	71
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	 11,31

	72
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ В ДВА СЛОЯ,ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ
	м2
	  11,31

	73
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ
	м2
	  11,31

	74
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ 88 НП
	п.м
	  12,6

	75
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	 44,17

	76
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	 44,17

	77
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	 44,17

	78
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	 44,17

	79
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	80
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	81
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   6,0

	82
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	
	Помещение 28 (127)
	
	

	83
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	 16,7

	84
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	 17,4

	85
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	 16,7

	86
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	 16,7

	87
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	 16,7

	88
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	 52,43

	89
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	 16,7

	90
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	 16,7

	91
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ В ДВА СЛОЯ,ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ
	м2
	 16,7

	92
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ
	м2
	 14,4

	93
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ (КРЫШКИ ЛЮКОВ) т.ч. п.3.4
	м2
	  2,3

	94
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ 88 НП
	п.м
	 17,4

	95
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  52,53

	96
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    3,0

	97
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  52,53

	98
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  52,53

	99
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  52,53

	100
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   2,0

	101
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	102
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   5,0

	103
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	104
	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ШКАФНЫХ
	шт.
	    1

	105
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   5,6

	
	Помещение 25 (128)
	
	

	106
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	 13,5

	107
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	 14,0

	108
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	 13,5

	109
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	 13,5

	110
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	 13,5

	111
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	 46,23

	112
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	 13,5

	113
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	 13,5

	114
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ В ДВА СЛОЯ,ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ
	м2
	 13,5

	115
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
	м2
	 13,5

	116
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ, ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33, ТОЛЩИНА 12 ММ
	м2
	 13,5

	117
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ 88 НП
	п.м
	 14,0

	118
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  46,23

	119
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    5,0

	120
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  46,23

	121
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  46,23

	122
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  46,23

	123
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	124
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	125
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   5,0

	126
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	
	Помещение 6 (131)
	
	

	127
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	  18,0

	128
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  16,0

	129
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	  18,0

	130
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	  18,0

	131
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  18,0

	132
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	  53,35

	133
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	 18,0

	134
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	 18,0

	135
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ В ДВА СЛОЯ,ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ
	м2
	 18,0

	136
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
	м2
	 18,0

	137
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ, ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33, ТОЛЩИНА 12 ММ
	м2
	 18,0

	138
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ 88 НП
	п.м
	 16,0

	139
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  53,35

	140
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    5,0

	141
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  53,35

	142
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  53,35

	143
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  53,35

	144
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	145
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	146
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   6,0

	147
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	
	Помещение 7 (132)
	
	

	148
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	  13,5

	149
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  14,0

	150
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	  13,5

	151
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	  13,5

	152
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  13,5

	153
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	  46,35

	154
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	   13,5

	155
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   13,5

	156
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ В ДВА СЛОЯ,ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ
	м2
	   13,5

	157
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ
	м2
	   13,5

	157
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ 88 НП
	п.м
	  14,0

	158
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  46,35

	159
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    5,0

	160
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  46,35

	161
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  46,35

	162
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  46,35

	163
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	164
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	165
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   6,0

	166
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	
	Помещение 8 (133)
	
	

	167
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	   8,1

	768
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  10,4

	169
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	   8,1

	170
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	   8,1

	171
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   8,1

	172
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	  33,75

	173
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	  8,1

	174
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  8,1

	175
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ В ДВА СЛОЯ,ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ
	м2
	  8,1

	176
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
	м2
	  8,1

	177
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ, ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33, ТОЛЩИНА 12 ММ
	м2
	  8,1

	178
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ 88 НП
	п.м
	 10,4

	179
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  33,75

	180
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  33,75

	181
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  33,75

	182
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  33,75

	183
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	184
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	185
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   6,0

	186
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	
	Помещение 24 (135)
	
	

	187
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	  19,2

	188
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  17,8

	189
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	  19,2

	190
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	  19,2

	191
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  19,2

	192
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	  59,53

	193
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	  19,2

	194
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  19,2

	195
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПОД ЛИНОЛЕУМ В ДВА СЛОЯ,ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ
	м2
	  19,2

	196
	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО
	м2
	  19,2

	197
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ, ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33, ТОЛЩИНА 12 ММ
	м2
	  19,2

	198
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ 88 НП
	п.м
	  17,8

	199
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  59,53

	200
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  59,53

	201
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  59,53

	202
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  59,53

	203
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	   1,0

	204
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   3,5

	205
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   6,0

	206
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	
	Помещение 30 (122) мастерская
	
	

	207
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	182,0

	208
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	  28,6

	209
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  21,8

	210
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	  28,6

	211
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	  28,6

	212
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ  В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ толщ.80мм
	м2
	  28,6

	213
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	  64,03

	214
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, БЛОК  ДВЕРНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЙ  ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ,  ДВУПОЛЬНЫЙ, 1500Х2100 ММ, МАССА 181,5 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА
	шт.
	      1

	215
	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ
	шт.
	      1

	216
	УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА
	шт.
	      1

	217
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК, ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, АНОДИРОВАННЫЕ
	м2
	   28,6

	218
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	   64,03

	219
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    5,0

	220
	УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ СЕТКОЙ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ С ЯЧЕЙКОЙ 2,5Х2,5 ММ СТЕН
	м2
	   15,12

	221
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СЕТКИ прим.
	шт.
	      2

	222
	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ
	м2
	   15,12

	223
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ
	м2
	   15,12

	224
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	   64,03

	225
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	   64,03

	226
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   64,03

	227
	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЕСКОБЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ЗАТИРКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОДГОТОВКИ 80 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200
	м2
	   28,6

	228
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	   28,6

	229
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ, ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКА ПСБС-50
	м2
	   28,6

	230
	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ РЕЗИНО-БИТУМНОЙ В ДВА СЛОЯ
	м2
	   28,6

	231
	УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННЫХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
	м2
	   28,6

	232
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	   28,6

	233
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30х30 СМ
	м2
	   29,17

	234
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"
	п.м
	   21,8

	235
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
	м2
	   6,5

	236
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	   8,0

	237
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	  12,0

	
	Помещение 5 (130)
	
	

	238
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)- НАРУЖНАЯ СТЕНА
	м2
	  12,6

	239
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	  12,6

	240
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  12,6

	241
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    7,0

	242
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  12,6

	243
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  12,6

	244
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	  12,6

	245
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	100

	246
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ
	кг
	100

	247
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖ., ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ,  ТЕПЛО- И ГАЗОИЗОЛИР.БАЗАЛЬТОВОЙ ПЛИТОЙ И ТЕРМОУПЛОТ, ЛЕНТОЙ,С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОР.ПОКРЫТИЕМ,С РУЧКАМИ,ДОВОДЧ-ОМ, ШПИНГАЛЕТОМ,  РАЗМ. 2090Х900 ММ
	шт.
	      1

	248
	УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, ЗАМОК СЕЙФОВЫЙ
	шт.
	      1

	
	Помещение 23 (136)
	
	

	249
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)- НАРУЖНАЯ СТЕНА
	м2
	  14,13

	250
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	  14,13

	251
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  14,13

	252
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    7,0

	253
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  14,13

	254
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА  МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  14,13

	255
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	  14,13

	256
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	100

	257
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ
	кг
	100

	258
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖ., ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ,  ТЕПЛО- И ГАЗОИЗОЛИР.БАЗАЛЬТОВОЙ ПЛИТОЙ И ТЕРМОУПЛОТ, ЛЕНТОЙ,С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОР.ПОКРЫТИЕМ,С РУЧКАМИ,ДОВОДЧ-ОМ, ШПИНГАЛЕТОМ,  РАЗМ. 2090Х900 ММ
	шт.
	      1

	259
	УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, ЗАМОК СЕЙФОВЫЙ
	шт.
	      1

	
	Помещения 19, 22 (коридор)
	
	

	260
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	  28,6

	261
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  26,2

	262
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	  28,6

	263
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	  28,6

	264
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
	м2
	  28,6

	265
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	  69,82

	266
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	103

	267
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ
	кг
	103

	268
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ,  ОДНОПОЛЬНЫЕ, 1900Х2100 ММ, МАССА 103 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА
	шт.
	      1

	269
	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ
	шт.
	      1

	270
	УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА
	шт.
	      1

	271
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
	м2
	   28,6

	272
	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
	м2
	   28,6

	273
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   28,6

	274
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	   28,6

	275
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ
	м2
	   29,17

	276
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ", РАЗМЕР 30Х30 СМ
	п.м
	  26,2

	277
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  69,82

	278
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    7,0

	279
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  69,82

	280
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ - ГРУНТОВКА МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»прим.
	м2
	  69,82

	281
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  69,82

	282
	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ
	кг
	228,8

	283
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	  69,82

	288
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	    8,0

	
	Помещения 26, 27 (коридоры)
	
	

	289
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	  10,35

	290
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  14,4

	291
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
	м2
	  10,35

	292
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ
	м2
	  10,35

	293
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
	м2
	  10,35

	294
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	  50,04

	295
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
	м2
	  10,35

	296
	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК
	м2
	  10,35

	297
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  10,35

	298
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	  10,35

	299
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ
	м2
	   29,17

	300
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ", РАЗМЕР 30Х30 СМ
	п.м
	  14,4

	301
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  50,04

	302
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    7,0

	303
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  50,04

	304
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ
	м2
	  50,04

	305
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  50,04
	

	306
	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ
	кг
	  62,1

	307
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	  50,04

	308
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	    2,0

	
	Помещение 31 (Коридор)
	
	

	309
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	  26,4

	310
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	  87,83

	311
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТОРОНОЙ КВАДРАТА 300 ММ (фальш-пол) прим.
	м2
	  26,4

	312
	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ
	кг
	158,4

	313
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	  26,4

	314
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ  ПЛИТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ  (ФАЛЬШ-ПОЛ) прим.
	м2
	  26,4

	315
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  87,83

	316
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  87,83

	317
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ
	м2
	  87,83

	318
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  87,83

	319
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	    2,0

	
	Помещение 32 (Коридор)
	
	

	320
	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 
	кг
	182,0

	321
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	    9,6

	322
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК, УЛОЖЕННЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
	м2
	    9,6

	323
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ  В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
	м2
	    9,6

	324
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	  10,8

	325
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)
	м2
	   32,38

	326
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, БЛОК  ДВЕРНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЙ  ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ,  ДВУПОЛЬНЫЙ, 1500Х2100 ММ, МАССА 181,5 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА
	шт.
	      1

	327
	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ
	шт.
	      1

	328
	УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА
	шт.
	      1

	329
	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ
	кг
	  57,6

	330
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "BAIKAL"
	м2
	    9,6

	331
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	  32,38

	332
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН
	м2
	  32,38

	333
	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ
	м2
	  32,38

	334
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	  32,38

	335
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	    9,6

	336
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ
	м2
	    9,6

	337
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	    9,6

	338
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ
	м2
	    9,79

	339
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ", РАЗМЕР 30Х30 СМ
	п.м
	  10,8

	
	Помещение 20 (Санузел)
	
	

	340
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК, УЛОЖЕННЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
	м2
	    3,0

	341
	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 140 ММ  В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
	м2
	    3,0

	342
	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЕСКОБЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ЗАТИРКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОДГОТОВКИ 60 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 250
	м2
	    3,0

	343
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	    3,0

	344
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ, ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКА ПСБС-50
	м2
	    3,0

	345
	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ РЕЗИНО-БИТУМНОЙ В ДВА СЛОЯ
	м2
	    3,0

	346
	УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННЫХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
	м2
	    3,0

	347
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	    3,0

	348
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30х30 СМ
	м2
	    3,06

	349
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"
	п.м
	    6,0

	
	Туалеты 1-го этажа
	
	

	350
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	268,76

	351
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	   46,4

	352
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	   46,4

	353
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	102,0

	354
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	   17,4

	355
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ
	шт.
	   10

	356
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК, ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, АНОДИРОВАННЫЕ
	м2
	   46,4

	357
	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
	м2
	268,76

	358
	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
	м2
	268,76

	359
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
	м2
	258,76

	360
	УСТАНОВКА БОРДЮРНЫХ И ФРИЗОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА РАСТВОРЕ
	п.м
	 100,0

	361
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	   46,4

	362
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	   46,4

	363
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ, 
	м2
	   46,4

	364
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ
	м2
	   47,33

	365
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"
	п.м
	 100,0

	366
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3 (сантехкабины)
	м2
	   14,08

	367
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАЩЕЛКОЙ ЗЩ1Д2, МАРКА ДГ21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2
	шт.
	     8

	368
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 (входные в туалеты)
	м2
	    4,0

	369
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОКРАШЕННЫЕ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ ЗВУ-2, МАРКА ДГ21-9, ПЛОЩАДЬ 1,8 М2
	шт.
	     2

	370
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЧУГУННЫХ ТРУБ
	м2
	   24,72

	371
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ
	п.м
	   12,0

	372
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
	п.м
	   42,0

	373
	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 50
	п.м
	   12,0

	374
	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 100
	п.м
	   42,0

	375
	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ, ДИАМЕТР 20 ММ С ПРОВЕДЕНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА
	п.м
	   83,2

	376
	ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ
	шт.
	    16

	377
	ДЕМОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО.
	шт.
	    36

	378
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН
	шт.
	    16

	379
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ
	шт.
	      8

	380
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ ТРУБ И ЧУГУННЫХ ТРАПОВ
	шт.
	    14

	381
	РАЗБОРКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2
	шт.
	    10

	382
	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, 
	шт.
	    16

	383
	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛУКРУГЛЫЕ С ПЬДЕСТАЛАМИ И СИФОНАМИ
	шт.
	    16

	384
	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ С КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ И ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ
	шт.
	    16

	385
	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ, УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ, КОМПЛЕКТ С ОТДЕЛЬНОЙ ПОЛОЧКОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ И БАЧКОМ, РАЗМЕР 700Х580Х360 ММ
	шт.
	      8

	386
	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ
	п.м
	   20,0

	387
	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 100, ТРАПЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ, С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 75, 110 ММ
	шт.
	    14

	388
	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМОМ 50Л
	шт.
	      2

	389
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 25, КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 20 ММ
	шт.
	      8

	390
	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25, РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, МАРКА РР 200Х200
	шт.
	    10

	
	Туалеты 3-го этажа
	
	

	391
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	м2
	133,48

	392
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	   25,2

	393
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"
	м2
	   25,2

	394
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	   61,2

	395
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	   10,6

	396
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ
	шт.
	     6

	397
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК, ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, АНОДИРОВАННЫЕ
	м2
	   25,2

	398
	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
	м2
	133,48

	399
	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
	м2
	133,48

	400
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
	м2
	129,57

	401
	УСТАНОВКА БОРДЮРНЫХ И ФРИЗОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА РАСТВОРЕ
	п.м
	  39,12

	402
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА НА ЖИДКОСТИ ГКЖ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	   25,2

	403
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
	м2
	   25,2

	404
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ, 
	м2
	   25,2

	405
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ
	м2
	   25,7

	406
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ"
	п.м
	  39,12

	407
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3 (сантехкабины)
	м2
	     7,04

	408
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАЩЕЛКОЙ ЗЩ1Д2, МАРКА ДГ21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2
	шт.
	     4

	409
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 (входные в туалеты)
	м2
	    4,0

	410
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОКРАШЕННЫЕ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ ЗВУ-2, МАРКА ДГ21-9, ПЛОЩАДЬ 1,8 М2
	шт.
	     2

	411
	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ
	шт.
	     2

	412
	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ
	м2
	     1,8

	413
	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ
	м2
	     5,4

	414
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕНТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТОЙ САМОРАСШИРЯЮЩЕЙСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 20/6, ПЛОЩАДЬЮ ОТ 2 М2 ДО 5 М2, С УСТАНОВКОЙ СЛИВОВ
	м2
	     5,4

	415
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, , СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	шт.
	     2

	416
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М
	п.м
	     3,0

	417
	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ
	п.м
	   11,0

	418
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ
	м2
	     4,4

	419
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	     4,4

	420
	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК
	п.м
	   11,0

	421
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЧУГУННЫХ ТРУБ
	м2
	   13,22

	422
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ
	п.м
	     7,0

	423
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
	п.м
	   22,0

	424
	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 50
	п.м
	     7,0

	425
	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 100
	п.м
	   22,0

	426
	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ, ДИАМЕТР 20 ММ С ПРОВЕДЕНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА
	п.м
	   31,0

	427
	ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ
	шт.
	     2

	428
	ДЕМОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО.
	шт.
	     6

	429
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН
	шт.
	     2

	430
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ
	шт.
	     4

	431
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ ТРУБ И ЧУГУННЫХ ТРАПОВ
	шт.
	     6

	432
	РАЗБОРКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2
	шт.
	     6

	433
	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, 
	шт.
	     2

	434
	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛУКРУГЛЫЕ С ПЬДЕСТАЛАМИ И СИФОНАМИ
	шт.
	     2

	435
	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ С КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ И ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ
	шт.
	     2

	436
	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ, УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ, КОМПЛЕКТ С ОТДЕЛЬНОЙ ПОЛОЧКОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ И БАЧКОМ, РАЗМЕР 700Х580Х360 ММ
	шт.
	     4

	437
	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ
	п.м
	     4,0

	438
	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 100, ТРАПЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ, С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 75, 110 ММ
	шт.
	     6

	439
	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМОМ 20Л
	шт.
	      2

	440
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 25, КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 20 ММ
	шт.
	      2

	441
	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25, РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, МАРКА РР 200Х200
	шт.
	     6

	
	Ремонт  труб водопровода и канализации 
	
	

	442
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
	п.м
	 113,2

	443
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ
	п.м
	   30,0

	444
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ
	п.м
	   30,0

	445
	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ
	шт.
	      2

	446
	ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
	шт.
	      1

	447
	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ 50
	п.м
	    29,5

	448
	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65
	кг
	  180,0

	449
	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ 100
	п.м
	  113,2

	450
	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ 100
	кг
	  345,0

	451
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 32
	п.м
	   30,0

	452
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 50
	п.м
	   30,0

	453
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 50, 

КРАНЫ "БАЛЛОМАКС" СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЗАПОРНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ +200°С, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 (25) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ
	шт.
	      1

	454
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ, ММ 100

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ПРИВОД РУЧНОЙ, МАРКА 30Ч6НЖ, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 100 ММ
	шт.
	      1

	455
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЧУГУННЫХ ТРУБ
	м2
	   63,28

	456
	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
	т
	52,17

	457
	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОСАМОСВАЛАМИ  НА СВАЛКУ
	т
	52,17


В объем работ входит:  

· проведение замеров проемов, изготовление, доставка, выгрузка, подъем оконных конструкций на место проведения работ; демонтаж и монтаж оконных конструкций, вынос демонтируемых оконных блоков и строительного мусора в контейнер, перевозка строительного мусора на свалку;
      -     погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов, оборудования 

            на     место проведения работ; вынос, погрузка и вывоз строительного мусора на

            свалку;            

       -   по окончании работ предоставление заказчику исполнительной документации; 
           актов на скрытые работы; документов, подтверждающих вывоз мусора на свалку,

           договор со свалкой
Требования по выполнению работ, поставкам необходимых товаров,   материалов для производства работ, в т.ч. оборудования.
· При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2). 

· Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

· Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Исполнителя. 

· Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.
· Исполнитель обязан предоставить сертификаты качества на использованные материалы.
Требования к используемым материалам:
	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа 

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Обшивка стен
	Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97.    Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм    2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг   -29
Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам:

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;

при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала 

минераловолокно

Кромка 

tegular

Размеры плиты 

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%) 

95

Светоотражение (%) 

90

Звукопоглощение (NRC) 

0,15

Вес (кг/м2) 

3,82

Пожарные характеристики 

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Наливной пол
	Необходимо соответствие следующим требованиям:
Цвет
серый порошок

Расход воды, л/кг
0,26

Температура применения
от +10° С до +25°С

Открытое время
30 мин

Адгезия, МПа через 28 дней на воздухе
> 1.0

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа
> 20,0

Толщина слоя, мм
0-5

Расход материала
1,5 кг/м2/мм слоя

Должна быть возможность хождения по готовому покрытию через 3 часа, возможность класть плитку через 24 часа.

	Реечный потолок
	Реечный подвесной потолок открытого типа (модуль 150мм), толщина алюминиевых панелей должна быть в пределах 0,45- 0,50мм

	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Стяжки пола
	Стяжка пола: Цвет: серый; Прочность при сжатии, МПа: >24; Прочность на изгиб, МПа: 6; Расход воды на 1кг смеси, л: 0,11-0,15; Прочность на адгезию, МПа: >0,4; Расход смеси при слое в 10мм, кг/м2: 22; Рекомендуемая толщина слоя, мм: 30-150; Жизнеспособность, мин: 120; Температура нанесения, С град.: +5… +35; Морозостойкость, циклов: 50; Вес упаковки, кг: 50.

Армирование: Сетка сварная металлическая из низкоуглеродистой проволоки с оцинкованным покрытием; Размер ячейки в свету должен быть 50х50мм; Диаметр ВР-1 проволоки ,мм: 3.

	Самовыравнивающие стяжки 
	Материал на цементно-песчаной основе с использованием химических добавок должен соответствовать следующим требованиям:

Цвет

светло-серый

Марочная прочность на сжатие, МПа

≥ 25

Прочность сцепления с основанием, МПа

≥ 0,6

Расход воды на 1кг сухой смеси, л

0,20-0,2

Расход смеси при слое в 10 мм, кг/м²

17

Рекомендуемая толщина слоя, мм

3-30

Растекаемость готового раствора, мм

220-280

Возможность хождения через, час.

24

Температура окружающей среды и основания, ˚ С

+ 5…+ 30

Жизнеспособность раствора, мин.

40

Морозостойкость, циклы

50



	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плитка пола
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)



	Плиточный клей
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Классификация по EN 12004
класс С2Е
светло-серый

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

Консистенция смеси
порошок
≥ 25

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

Цвет
белый
≥ 0,6

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

Удельная объемная масса
1,35 кг/м
0,20-0,2

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

Токсичность
отсутствует
17

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

Пропорции при приготовлении клея
0,26 л воды на 1 кг сухой смеси;  6,5л воды на 25 кг сухой смеси
3-30

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

Консистенция клея
пастообразная
220-280

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

Время использования клея
не более 8 часов
24

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

Температура применения
От +5 до +40 град.С
+ 5…+ 30

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

Время открытого слоя  при t=+23С
Около 20 минут
40

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

Время корректировки при t=+23С
Около 60 минут
50

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Адгезия через 28 дней (EN 1348)
· > 1 Н/мм2
· Адгезия после циклов замораживания

· /размораживания (EN 1348)
· > 1 Н/мм2
· Морозостойкость (цикл)

· 50
· Вертикальное скольжение

· отсутствует
· Возможность хождения, при t= +23 С

· Через 24 часа
· Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при  t=+ 23 С

· Через 14 часа
· Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С

· Через 6-8 часов после укладки
· Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С

· Через 24 часа  после укладки
· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Влагостойкость

· отличная
· Сопротивление старению

· отличная
· Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки
· От – 30 С до +90 С
· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)

· Расход клея 

· 2,5-5 кг/м2 в зависимости от формата плитки и состояния основания

· Оптимальная толщина клеевого слоя

· 2-5 мм
· Срок и условия хранения
· 12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке


	Антигрибковый состав

	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0

 Среднегеометрические частоты
октавных полос, Гц

Нормальные коэффициенты
звукопоглощения α(f)
плит, толщина 

50 мм

75 мм

100 мм

125

0,10

0,17

0,26

250

0,29

0,60

0,73

500

0,66

0,91

0,88

1000

0,95

0,93

0,90

2000

0,97

0,94

0,93

4000

0,95

0,95

0,96




Оконные блоки должны быть выполнены из профиля «ВЕКА-ЕВРОЛАЙН», фурнитурой MACO (Австрия), ограничители проветривания, с двухкамерным стеклопакетом 4*10*4*8*4, в комплекте с подоконником из ПВХ шириной 550 мм и 600 мм, с отливом из белого пластизола 340 мм и 360 мм. Монтаж расширителей 30 мм и 100 мм, нащельников 50 мм и 70 мм, монтаж усилителей «собачья кость».  На всех оконных блоках установить уплотнительную ленту  ПСУЛ, самоклеющийся нащельник. 

Гарантия качества результата работ: 
· Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, оборудование должна предоставляться Исполнителем работ в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.  

· Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.
Требования к работам и условиям их выполнения:

· Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дней до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (один) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001
                          Особые требования к выполнению и организации работ:
· Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Исполнителя. 

· Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Исполнителя.

· До начала производства работ Исполнитель должен разработать и утвердить проект производства работ (ППР), согласовав его с Заказчиком;

· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Исполнителем работ должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

· Исполнитель работ должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

· Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов)  работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметой. Исполнитель не вправе приступать к выполнению работ без согласования  с Заказчиком Графика производства работ.

· В случае нарушения Исполнителем сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к  датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель работ обязан осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

· Выполнение работ производится только лицами, имеющие гражданство РФ. Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.

· До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на Объекте.

· Исполнитель работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.

· На момент подписания Договора, Исполнитель работ должен предоставить Заказчику сведения по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, подтвержденные соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения специалистов и др.). 

До начала производства работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список персонала, выполняющего работы, с указанием квалификационных групп по электробезопасности, копии удостоверений (или протоколов проверки знаний) и приказ о назначении ответственного за выполнение требований правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. (АТП, 4 гр. До 1000 В) при выполнении работ на Объекте.

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам: 

· Порядок монтажа и выполнение пусконаладочных работ устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических стандартов, СНиП.

· Монтажные работы будут считаться законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем составляется "Протокол проведения  окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию". 
[image: image2.png]THopsiok coaum ¥ NpPHEMKN Pe3yabTaToB PadoT:

[Ipuemka  paGOT  OCYLIECTBJISETCSl  [OCNE  BBIIOJHEHHS  BceX  0OS3aTENBCTB,
IPEeNyCMOTPEHHBIX  J[OrOBOpOM, B  COOTBETCTBMM C  YCTAHOBJEHHBIM  IOPSIKOM,
nefCTBOBABIIMM Ha Jaty nonnucanus J[orosopa.

Ilpu mpuemke paboT 3axa3yuKkoM NPOM3BOAMTCA OLEHKAa KadecTBa paboT, mpH
HEO6X0MUMOCTH HaK/IaAbIBatOTCS WTpadHble CAaHKIUH, IpeaycMOTpeHHbIe JJoroBopoM.

B cny4asx, xorna paboTa BBIIIOJHEHA C OTCTYIUIEHHSMU OT Jlorosopa, yxyIILAIOLMMM
KOHEYHBIA pe3ysnpTar, 3aKkazyuKk II0 CBOEMY YCMOTPEHMIO MOXKeT noTpeboBaTh OT
Ucnonaurens paboT 00s3aTENBHOTO YCTPAHEHMs HENOCTAaTKOB B YCTAHOBJICHHBIA
3aKa3yHKOM CPOK 3a cueT COOCTBEHHBIX cpencTs McmonnuTens.

3aKka3uMK BIPaBe OTKa3aThCS OT IPUEMKH paboT B Cilydyae OOHApYXKEHHs HEHNOCTaTKOB,
KOTOpBIE HCKJIOYAOT BO3MOMKHOCTH €ro AayibHeHIIeld HSKCIUyaTalMd H HE MOTYT OBITh
ycrpanens! Memonaurtenem pabor. ‘

be3 aBamca, paGoTBl CUMTAIOTCA IMPHHATBEIME nocie mnoanucanuss CropoHamu
IBYXCTOPOHHEr0 AKTa crauu-npuéMin BoINOHEHHBIX paboT (KC-2), CnpaBku 0 CTOMMOCTH
BBITOJHEHHBIX pabot u 3atpat (KC-3).

Tpedosanun Kk Mcroaunrenio;

Hanuyue ceunmetenscrBa o Berymiienuu B CPO u cBUeTENBCTBA O JOIYCKE K BHIIONHIEMBIM
paboTaM B COOTBETCTBHM C IIE€PEYHEM BHAOB paboOT, KOTOPBIE OKA3bIBAXOT BIUAHUE HA
0e30MmacHOCTh OOBEKTOB  KalMTAJBHOTO CTPOUTENBCTBA, C OTMETKOH O  pasMmepe
KOMIIEHCAlMOHHOTO B3HOCA B IATHCOT Thicsd pyOuedl. Komus Jnuensun OCB Poccuy Ha
OCyIleCTB/IeHHe PaboT, CBA3aHHBIX C MCTIONb30BAHHEM CBEAEHMH COCTaBJIAIOWIMX rOCYAapCTBEHHYIO
TaliHy, BbIJaHHAas YUaCTHMKY [pOLUEAYpbl 3aKyrkM M NPUBJICKAEMbIM Ul BbIMONHEHHS paboT
cybnonpsaguukam/corcnonnurensm. Mmers ¢dopmy nomycka Ne3 OBA3ATEJIBHO wa xaxcnoro
corpynHuka. CepTudukauys COOTBETCTBHS [0 CUCTEME MEHEMKMEHTa  OXPaHbl 3J0pOBbi U
obecreueHus GezonacHocTy Tpyaa no tpebosanusM OHSAS 18001:2007, umers cepTudHKkaLuo Mo
cUCTEeMe yMpaBjieHus oXpaHoH Tpyna, no Tpebosanusm ILO-OHS 2001,ceprudurar no cucreme
meHepkMenTta kadectsa [OCT P UCO 9001-2008(ISO 9001:2008)

OmbiT pa6OTI>I OpraHu3anuy B JAHHOM BHAC NEATEJIBHOCTH HE MEHEE 3-x JIET,

Bpems BLInoJueHus pador:

C 830 mo 18.00 yacoB B TeuyeHHE BCEro CpoOKa BHIMONHEHUS paboT WM 1o rpaduky,
CorJIacOBaHHOMY ¢ 3akasynkoM. HaxodxaeHwe mepcoHana McronHUTENs Ha TEPPUTOPUH
3akasuuxa nocne 18.00 B paGoure quM, BKIIOYAas HOYHOE BPEMS CYTOK, B BBIXOAHBIE M
Ipa3JHUYHbIE [THHU KATETOPUYECKH 3aIIPeIieHo.

MakcuMAaJbHAsSI IIeHA KOHTpaKTa: 8 678 256,59 pybsaei.

HNerounuk huHaHCHPOBAHMS: cOOCTBEHHEIE CPCACTBA 3aka3unka

Cpox npoBeaenus pador: 90 pabouux fHeH Moce 3aKTIQUEHIS] KOHTPAKTa

Havaabunx PCO

Boxko A.I.

3am navanbuuxa PCO % Kucrenes B.H




