## Общий
[6 empty] | Спецификация на клапаны избыточного давления КИД-400. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 3.ИСУП.3806272 | 4TL43S646 | Клапан избыточного давления | по типу КИД-400 | D400 | ТУ 6915-001-31075888 | 4 | III | R4.01030.5.0.14 изм. 2 | 38 | A-94816; ТТП № R4.01022.10.0.14 | R4.01030.3.0.16 изм. 1 | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 |  |  | БКП-1/4- отдел отопления и вентиляции | Оборудование
2 | 3.ИСУП.3806421 | 4TL45S625 | Клапан избыточного давления | по типу КИД-400 | D400 | ТУ 6915-001-31075888 | 4 | III | R4.01030.5.0.14 изм. 2 | 80 | A-94816; ТТП № R4.01022.10.0.14 | R4.01030.3.0.16 изм. 1 | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 |  |  | БКП-1/4- отдел отопления и вентиляции | Оборудование
3 | 3.ИСУП.3806422 | 4TL45S626 | Клапан избыточного давления | по типу КИД-400 | D400 | ТУ 6915-001-31075888 | 4 | III | R4.01030.5.0.14 изм. 2 | 81 | A-94816; ТТП № R4.01022.10.0.14 | R4.01030.3.0.16 изм. 1 | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 |  |  | БКП-1/4- отдел отопления и вентиляции | Оборудование
4 | 3.ИСУП.3806423 | 4TL45S634 | Клапан избыточного давления | по типу КИД-400 | D400 | ТУ 6915-001-31075888 | 4 | III | R4.01030.5.0.14 изм. 2 | 89 | A-94816; ТТП № R4.01022.10.0.14 | R4.01030.3.0.16 изм. 1 | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 |  |  | БКП-1/4- отдел отопления и вентиляции | Оборудование
5 | 3.ИСУП.3806433 | 4TL45S622 | Клапан избыточного давления | по типу КИД-400 | D400 | ТУ 6915-001-31075888 | 4 | III | R4.01030.5.0.14 изм. 2 | 77 | A-94816; ТТП № R4.01022.10.0.14 | R4.01030.3.0.16 изм. 1 | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 |  |  | БКП-1/4- отдел отопления и вентиляции | Оборудование
[13 empty] | Итого: | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.