## ПОВЕРКА, 2013 г.
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ЗАО СГК
[13 empty] | ____________ | [5 empty] | С.П.Андропов
[13 empty] | подпись | [5 empty] | ФИО
ГРАФИК поверки средств измерений на 2013 год
Вид измерений: Измрения механических величин, физико-химического состава и свойств веществ, времени и частоты, имерения оптические, оптико-физические, теплофизические, теплофизические и теппературные.
Ответственный за метрологический надзор ЗАО СГК
А.В.Авдошин
[6 empty] | подпись | [6 empty] | ФИО
[6 empty] | Разработал: |  |  | инженер-химик ЗАО СГК
И.А.Разумова
[6 empty] | подпись |  |  |  | ФИО
Приложение №3
Группа измерений : Измерения механических величин
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | Дата следующей | [11 empty] | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | поверки | [11 empty] | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
| Весы лабораторные квадрантные | 4 кл. | 500 г | 1997 | 12 | 2012-02-06 | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
1 | ВЛК-500М, № 35 | [17 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы лабораторные квадрантные | 4 кл. | 500 г | 2002 | 12 | 2012-02-06 | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
2 | ВЛКТ-500, № 371 | [17 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы лабораторные квадрантные | 4 кл. | 500 г | 2002 | 12 | 2011-01-24 | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
3 | ВЛКТ-500, № 377 | [17 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы лабораторные электронные | 1кл. | 210 г | 2000 | 12 | 2012-02-06 | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
4 | АR 2140, № 1201140302 | 1,0 мг | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы лабораторные электронные | I | 0,01 – 120 | ? | 12 | 2011-01-24 | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
5 | GR 120, № 14223793 | ± 1,4 мг | мг | [15 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы электронные GX-600, | I | 0,1 – 610 г | 2009 | 12 | 2009-02-04 | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
6 | № 14548355 | ± 0,02 г | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы электронные GX-2000, | II | 0,5 – 2100 г | 2009 | 12 | 2009-02-04 | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
7 | № 14549420 | ± 0,1 г | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
| Весы электронные GX-4000, | II | 0,5 – 4100 г | 2009 | 12 | 2009-02-05 | [12 empty] | Торговые операции | bar: 10
8 | № 14547843 | ± 0,1 г | [16 empty] | и взаимные расчеты | bar: 10
Группа измерений : Измерения физико-химического состава и свойств веществ
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Кондуктометры
| CON 510, № 529214 | ± 1,0 % | 0.0-200.0 | 2010 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
1 |  |  | mS/cm | bar: 2
| CON 510, № 529197 | ± 1,0 % | 0.0-200.0 | 2010 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
2 |  |  | mS/cm | bar: 2
| CON 510, № 319173 | ± 1,0 % | 0.0-200.0 | 2007 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
3 |  |  | mS/cm | bar: 2
| CON 510, № 316613 | ± 5,0 % | 0,0-200.0 | 2007 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
4 |  |  | mS/cm | bar: 2
| EC 215, № 08506467 | ± 1 % | 0.0-199.9 | 2012 | 12 | 2011-11-19 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
5 |  |  | mS/cm | bar: 2
рН-метры
| рН 310, № 33073 | ± 0,04 | -2…+16 | 2006 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
6 | bar: 3
| рН 510, № 285165 | ± 0,02 | 0,00-14 | 2006 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
7 | bar: 3
| рН 211, № 475786 | ± 0,03 | 0,00-14 | 2006 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
8 | bar: 3
| рН HI 2215, № 08401626 | ± 0,03 | -2…+16 | 2012 | 12 | 2011-12-19 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
9 | bar: 3
| Seven Easy рН, № 1227096061 | ± 0,02 | 0,01-13,99 | 2006 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
10 | bar: 3
| рН-метр/иономер | ± 0,02 | -4…+20 | 2007 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
11 | "АТОН-101 МП", № 000371 | bar: 3
Регистратры автоматической температуры вспышки "ВСПЫШКА А"
| № 11.26.296 | ± 2 оС | + 36оС | 2011 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
12 |  | ± 5 оС | …+280 оС | bar: 3
| № 04160 | ± 2 оС | + 36оС | 2002 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
13 |  | ± 5 оС | …+280 оС | bar: 3
| Термостат "VIS-T" | ± 0,01 оС | + 15оС | 2002 | 12 | 2012-03-30 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
14 | № 012127 |  | …+100 оС | bar: 3
| Психрометр аспирационный | Д/Х | - 10оС | 1999 | 12 | 2011-04-26 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5
15 | МВ-4-2М, № 208 |  | …+100 оС
| Психрометр аспирационный | ± 1,5… | - 10оС | 1982 | 12 | 2012-03-23 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
16 | МВ-4М-2М, № 215 | ± 7 | …+100 оС | bar: 3
| Барометр - анероид М-110 | ± 1,5 | 5-790 | 2011 | 12 | 2011-03-20 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
17 | № 4 | мм рт.ст. | мм рт.ст | bar: 3
Группа измерений : Измерения параметров потока, расхода уровня объема веществ.
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Дозаторы пипеточные
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2011-09-15 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
1 | № ВР 09201 |  | мл | bar: 2
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 2011-10-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
2 | № ВР 16314 |  | мл | bar: 2
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2002 | 12 | 2002-02-19 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
3 | № 231534 |  | мл | bar: 2
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-10-05 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
4 | № BN 24534 |  | мл | bar: 2
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-10-05 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
5 | № BN 24535 |  | мл | bar: 2
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-11-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
6 | № BN 45575 |  | мл | bar: 2
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-11-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
7 | № BN 45551 |  | мл | bar: 2
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-11-08 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
8 | № BN 31862 |  | мл | bar: 2
| ДПАОП-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-01-22 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
9 | № BК 70349 |  | мл | bar: 2
| ДВП-1-2000-10000 | ± 1,0 | 2,0-10,0 | 2002 | 12 | 2002-01-10 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
10 | № 124338 |  | мл | bar: 2
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 2011-10-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
11 | № ВР 16315 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 2011-10-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
12 | № ВР 16316 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2011-09-15 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
13 | № ВР 09202 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2011-10-04 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
14 | № ВР 09228 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2011-10-04 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
15 | № ВР 09229 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2012-03-16 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
16 | № ВР 21251 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2012-03-16 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
17 | № ВР 21252 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2012-03-16 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
18 | № ВР 21253 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2012-03-16 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
19 | № ВР 21254 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2012 | 12 | 2012-03-16 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
20 | № ВР 21255 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-100-1000 | ± 1,0 | 0,1-1,0 | 2002 | 12 | 2002-02-19 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
21 | № 231536 |  | мл | bar: 4
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-11-08 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 4
22 | № BN 31861 |  | мл | bar: 4
| ДПОП-1-500-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2011 | 12 | 2011-09-15 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
23 | № ВР 09203 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 2011-10-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
24 | № ВР 16317 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-1000-10000 | ± 1,0 | 1,0-10,0 | 2011 | 12 | 2011-10-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
25 | № ВР 16318 |  | мл | bar: 10
| ДПОП-1-100-5000 | ± 1,0 | 0,5-5,0 | 2002 | 12 | 2002-01-16 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
26 | № 232727 |  | мл | bar: 10
| ДПАОП-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2005 | 12 | 2005-06-08 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
27 | № BК 06967 |  | мл | bar: 10
| ДПАОП-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2005 | 12 | 2005-06-08 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
28 | № BК 06961 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-10-05 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
29 | № BN 24543 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-11-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
30 | № BN 45563 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-11-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
31 | № BN 45573 |  | мл | bar: 10
| ДПОПц-1-1000-5000 | ± 1,0 | 1,0-5,0 | 2007 | 12 | 2007-11-12 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 10
32 | № BN 45574 |  | мл | bar: 10
Группа измерений : Измерения времени и частоты.
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Секундомеры механические
| СОСпр-26-2-000 | II | 60 c | 2011 | 12 | 2011-01-01 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 2
1 | № 5046 | ± 1,8 c | 60 мин. | bar: 2
| СОСпр-26-2-000 | II | 60 c | 2011 | 12 | 2011-01-01 | [12 empty] | ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 9
2 | № 5111 | ± 1,8 c | 60 мин. | bar: 9
Группа измерений : оптические и оптико-физические измерения.
| Место поверки : | НИО-30
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Фотометры фотоэлектрические КФК-3
ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 6
1 | № 0000779 | ± 0,5 % | 0,0-3,0 | 2000 | 12 | 2012-06-05 | bar: 6
ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 3
2 | № 0905382 | ± 0,5 % | 0,0-3,0 | 2011 | 12 | 2011-03-03 | bar: 3
Спектрофотометры UNIСO
ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 12
3 | № W 0508088 | ± 1,0 % | 0,0-2,0 | 2005 | 12 | 2011-12-08 | bar: 12
ФЗ Гл. 1, Ст.1, п.5 | bar: 5
4 | № WP012 1010193 | ± 1,0 % | 0,0-2,0 | 2011 | 12 | 2012-05-22 | bar: 5
Группа измерений : Измерения геометрических величин
На 2013 г. этой группы пока нет.
| Место поверки : НЦСМ | НИО-30 |  |  |  | Потом появится штангенциркуль.
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Штангенциркули №
1 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
2 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
3 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
4 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
5 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
6 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
7 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
8 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
9 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
10 | [18 empty] | ФЗ Ст.1,п.5
ИТОГО:
ВСЕГО за год