## Тех задание
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора -Главный инженер Куликовский С.В. "_____"__________2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка электрооборудования для ОСП «Далматовское», ОСП «Буровой участок Хиагда», ОСП «Краснокаменское», «Хиагдинская группа месторождения», ОСП «Элькон» на 2-е полугодие 2011г.»
п/п | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент), каталожный номер и др. функциональные (потребительские свойства). качественные характеристики Товара | Ед. измерения | Всего на 2-е полугодие 2011г.
I | ОСП Далматовское
1 | Авт.выкл. АЕ 2066м-100 160 А Q-0002281 шт | ГОСТ Р50030.2 | шт. | 2
2 | Вил. 16А/380В/3Р+Е IP44 НТ-014 Q-0000747 шт | ГОСТ Р51323.1-99 | шт. | 5
3 | Контактор реверсивный КТИ 52653,АС-3,50 Гц,Uкат=220 В,I=265 А | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт. | 4
4 | Кор.распр. У-994М 000003869 шт | ГОСТ 8594-80 | шт. | 5
5 | Кор.распр.ОП У-140 d90*45 бел /75в уп./ 000003850 шт | ГОСТ 50571.15-97 | шт. | 7
6 | Лампа МР 36-100Вт (110) у 000003854 шт | ГОСТ 2239-79 | шт. | 156
7 | Лампа 24 Вольт 55 ватт. Q-0002371 шт | ГОСТ 3544-75 | шт. | 1
8 | Лампа Camelion E27 20W 4200K 3U ECO CF20-3U/842/E2 10616 Q-0001257 шт | ГОСТ 15049-81 | кг. | 15
9 | Лампа Camelion E27 20W 6400K Q-0003789 шт | ГОСТ 15049-81 | шт. | 1
10 | Лампа Ecola 50W 4U E27 Q-0003790 шт | ГОСТ 15049-81 | шт. | 3
11 | Лампа Navigator Е27 20W 4200K Q-0001029 шт | ГОСТ 15049-81 | шт. | 2
12 | Лампа Philips Plus Pro L 1000W R7s 230V 189mm Q-0002266 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 20
13 | Лампа Philips Plus Pro S 500W R7s 230V 117mm Q-0003791 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 13
14 | Лампа Б 230-240-100Вт (120) т 59541 Q-0001256 шт | ТУ3466-010-057 | шт. | 70
15 | Лампа Б 230-240-75-2 (110) Q-0000249 шт | ТУ3466-010-057 | шт. | 18
16 | Лампа Г230-240-500 (24) Е40 у 55 000003864 шт | ГОСТ РИСО-9001 | шт. | 9
17 | Лампа гал. NAVIGATOR J78 150W 000005182 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
18 | Лампа галогенная R7S 189 мм 500W 23-02-0022 000006114 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
19 | Лампа дневная люминисц. PHILIPS TLD36w/54 000005174 шт | ГОСТ Р МЭК 61195-100 | шт. | 13
20 | Лампа КГ 220-240V 1000W R7s 000005264 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 10
21 | Лампа КГ 220-240V 2000W R7s 000005265 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 1
22 | Лампа Космос220-240V 150W R7s 78mm эл.л.гал. 000003861 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
23 | Лампа накал. Г-230-240-500 Е40 000005176 шт | ГОСТ РИСО-9001 | шт. | 1
24 | Лампа ртутная PHILIPS HPL-N 400w E40 000005175 шт | ТУ31.5-31618588 | шт. | 6
25 | Ламподержатель 210/TF-1.5 RX7s 000006350 шт | ГОСТ Р МЭК | шт. | 6
26 | ЛСП 44 2*40-001 светильник 000005173 шт | ГОСТ 17677-82 | шт. | 3
27 | Набор имбусовых ключей 8 шт (шт) Q-0004223 шт | По ТУ завода-изготовителя | шт. | 1
28 | Растворитель СОЛЬВЕНТ 0,5л 000003077 шт | ГОСТ 10214-78 | шт. | 3
29 | Розетка 1-м ОП Хит 10А з/к РА16-133-Б 90уп 000003852 шт | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 15
30 | Свет. НПБ 1201 бел.овал 100Вт IP44 (ОББб/р) 000003846 шт | ГОСТ 15597-82 | шт. | 8
31 | Свет. прожектор FL (ИО)-150 белый с лампой 000003862 шт | ГОСТ Р МЭК | шт. | 1
32 | Светильник ИО 04-100-10 000005263 шт | ГОСТ Р МЭК | шт. | 5
33 | Удостоверения 000006146 шт | По ТУ завода-изготовителя | шт. | 47
34 | Щит освещения ОЩВ-12 (на базе ЩРН-24з) вв. 63А Q-0000242 шт | ГОСТ -26092-84 | шт. | 1
35 | Клемная колодка 12 пар 60А сеч. 25мм Q-0001267 шт | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
36 | Конт-р KT 6633bИ 250А 3В 230В ИЭК 7283 Q-0003995 шт | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт. | 1
37 | Металлорукав d=22 Q-0000749 шт | ГОСТ 6120-75 | шт. | 20
38 | Реле РТЛ-1022 21.5А уст. In 18 Q-0002269 шт | ТУ16-647-024-85 | шт. | 1
39 | Реле РТЛ-2059 55.0А уст.Iн 47 Q-0002268 шт | ТУ16-647-024-85 | шт. | 1
40 | Свет НПБ 1302 бел круг реш 100 Вт. ( КМБ реш 2*2) Q-0002650 шт | ГОСТ 15597-82 | шт. | 6
41 | Авт. выкл.3Р 16А ВА47-63 хар-ка С ЭКФ Q-0002276 шт | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 3
42 | Авт. выкл.ВА-8835 ЗП 250А Q-0003782 шт | ГОСТ Р50030.2-99 | шт. | 2
43 | Авт.Ап 50Б 3Мт 16А 043327640 000005377 шт | ГОСТ 9098-78 | шт. | 1
44 | Авт.Ап 50Б-3МТ 25А 39068 Q-0000741 шт | ГОСТ 9098-78 | шт. | 2
45 | Авт.выкл.ВА-304 3П 400А (35ka)DEKraft 000006323 шт | ГОСТ Р50030.2-99 | шт. | 1
46 | Автомат АЕ 2046-10Б 100А Q-0000740 шт | ГОСТ Р50030.2 | шт. | 1
47 | Бокс 1/2 2 мод КМПн нар.уст ИЭК Q-0000243 шт | ГОСТ 17557-88 | шт. | 2
48 | Бокс 1/4 4 мод КМПн нар.уст ИЭК Q-0000244 шт | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
49 | Вилка с/з чер. MAKEL Q-0000250 шт | ГОСТ Р51323.1-99 | шт. | 5
50 | Выкл. путевой ВП15К21Б231 54У2.8 Q-0003430 шт | ГОСТ 15150-69 | шт. | 2
51 | Выкл.1-кл ОП Хит ВА16-131-Б 6А 60уп Q-0000251 шт | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 2
52 | Изолента Aviora 15 мм*20 м син. 33310 Q-0000743 шт | ГОСТ 16214-86 | шт. | 17
53 | Изолента ПВХ синяя Safeline 000004151 шт 15мм (рул.20м) | ГОСТ 16214-86 | шт. | 14
54 | Изолента х/б 000004512 шт 15мм (рул.20м) | ГОСТ 2162-78 | шт. | 6
55 | Изолента ХБ 15мм (50м рул.) (30 в уп.) Q-0002275 шт | ГОСТ 2162-78 | шт. | 11
56 | Изолента ХБ черная 2ЛП-20мм (рул.20м) | ГОСТ 2162-78 | шт. | 3
57 | Кабель АВВГ 4*6,0 (м) 000005259 м | ГОСТ 13497-77 | м | 60
58 | Кабель КГ 1*25 (м) Q-0002265 м | ГОСТ 13497-77 | м | 30
59 | Кабель КГ 3*1,5 (м) Q-0003784 м | ГОСТ 13497-77 | м | 26
60 | Кабель КГ 3*6+1*4 (м) Q-0000252 м | ГОСТ 13497-77 | м | 40
61 | Кабель КГ 3*95+1*70 (м) 000004152 м | ГОСТ 13497-77 | м | 10
62 | Кабель кг 3х1,5+1х1,5 Q-0000751 м | ГОСТ 13497-77 | м | 50
63 | Кабель КГ 3х70+1х50(м) Q-0001268 м | ГОСТ 13497-77 | м | 35
64 | КГ 3х16+1x 6 кабель силовой (м) 000005257 м | ГОСТ 13497-77 | м | 2
65 | Клеммная колодка п/э 12*25 Q-0002274 шт | ГОСТ 17557-88 | шт. | 5
66 | Клеммная колодка п/э 12*35 000006352 шт | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
67 | Кор.распр.ОП КЭМ1-10-4М D75*53 3-рожков.карблол Q-0000254 шт | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 2
68 | Лампа ДРЛ-250 "PHILIPS" 000001793 шт | ТУ31.5-31618588 | шт. | 2
69 | Лампа ДРЛ-250 1689 000002332 шт | ТУ31.5-31618588 | шт. | 9
70 | Лампа Космос 220-240V 300W R7s 117vv эл.л.гал 7806 Q-0000753 шт | ТУ31.5-31618588 | шт. | 10
71 | Лампа Космос 220-240V 500W R7s 117vv эл.л.гал 7806 Q-0001336 шт | ТУ31.5-31618588 | шт. | 20
72 | Лампа ЛОН 100 Вт Б-220-230в Е27 (120) 23-06-0007 000002703 шт | ТУ3466-010-057 | шт. | 100
73 | Наконечник JG-10 медный луженый кабельный ИЭК11-01 000002515 шт | ГОСТ 7386-80 | шт. | 10
74 | Наконечник медн.70мм (опрес) л Q-0001264 шт | ГОСТ 7386-80 | шт. | 10
75 | Наконечник ТМ 70-10-13 МЕДНЫЙ Q-0001874 шт | ГОСТ 7386-80 | шт. | 16
76 | Патрон Е-27 подв Q-0002493 шт | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 20
77 | Патрон эл. Q-0000864 шт | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 5
78 | Провод ПВ-1 2,5 (500)Б (м) Q-0001259 м | ГОСТ 22483-77 | м | 100
79 | Провод ПУНП 3*2,5 (100м) Б (м) Q-0003785 м | ГОСТ 17515-72 | м | 100
80 | Пускатель ПМ12-025240 УЗ В 380/25А 25-01-0101 000002702 шт,Uкат.=220 В | ТУ 16-89 ИГФР644236.033ТУ | шт. | 2
81 | Роз.16А/380В/3Р+Естац IP44 НТ-114 ИЭК Q-0000746 шт | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 1
82 | Свет РКУ 06-250-012 Мс/с 000004128 шт | ГОСТ 17677-82 | шт. | 5
83 | Труба ПВХ гофро с зонд.d20мм (100м) 000006353 м | ГОСТ 17675-87 | м | 40
84 | Труба ПВХ гофро с зонд.d45мм T.Plast (м) Q-0000248 м | ГОСТ 17675-87 | м | 57
85 | Труба ПВХ гофро с зонд.d20 (м) 000006354 м | ГОСТ 17675-87 | м | 30
86 | ТЭН 2,0 кВт Q-0000137 шт | 698008 F.72 | шт. | 2
87 | ТЭН 60 А13/2,5Р 220 ф.2 R30Ш 000002697 шт | ГОСТ 13268-88 | шт. | 6
88 | ТЭН 60 А13/3.15 Р 220 ф.2R 30Ш Q-0000756 шт | ГОСТ 13268-88 | шт. | 4
89 | Эл.двигатель АДМ100L4У2, асинхр.с к.з.рот.фланц.4кВт*1500об/мин. | ГОСТ Р51689-2000 | шт. | 3
90 | Насос погруж. ЭЦВ 4-10-85 | АМТЗ.246.001ТУ. | шт. | 1
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | вилка штепсельная 220В | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт. | 20
2 | выключатель (наружный) 220В | ГОСТ 18397-86 | шт. | 20
3 | Галогенная лампа КГ 220-5005 | Р МЭК 60432-2-99 | шт. | 60
4 | Дуговая ртутная лампа ДРЛ-250 | ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 60
5 | кабель КГ ХЛ 2*1.5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 100
6 | кабель КГ ХЛ 2*2,5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 150
7 | кабель КГ ХЛ 3*25 +1 *16мм | ГОСТ 16442-82 | м | 330
8 | кабель КГ ХЛ 3*35 + 1*25 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 100
9 | кабельная розетка с вилкой силовая 380В влагозащищенная | ГОСТ Р 51323.2-99. | шт. | 20
10 | розетка электрическая наружная 220В | ГОСТ 13109-97 | шт. | 20
11 | Трансформатор понижающ. 380/36В 1,5 кВт | ГОСТ 19294-84 | шт. | 1
12 | ТЭН водяной 2 кВт | ГОСТ 13268-88 | шт. | 2
13 | Патрон электрический Е27 | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 30
14 | Светильники НСП 0,1х100 Р 54-02 У1 или НСЛ 0,2-100-006 У1с | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 30
15 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 1
16 | Трансформатор понижающий ОСМ 1-1,0 380-220/110 1000ВА | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 1
17 | Трансформатор понижающий ОСМ 1-1,0 380-220/12 1000ВА | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 1
18 | Прожектор галогеновый | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 6
19 | электрическая тепловая пушка 5кВт | ГОСТ Р МЭК 335-1 | шт. | 2
20 | электрическая тепловая пушка 15кВт | ГОСТ Р МЭК 335 |  | 3
21 | электродвигатель 24 В с турбиной от печки КамАЗа | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 1
22 | Электродвигатель АД 180L 4 У 2 w = 1450 об/мин. P=30,0кВт. Исп.М 1 2081 или 1081 | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 1
23 | Электродвигатель АИР 100L 6 У 2 w = 960 об/мин. P=4,0кВт. Исп.М 1 2081 или 1081 | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 3
24 | Электродвигатель АИР 100L4 У 6 w = 1430 об/мин. P=4,0кВт. Исп.М 1 2081 или М1 3081 | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 2
25 | Электродвигатель АИР 110 L 6У2 w = 960 об/мин. P=2,2кВт. Исп.М 1 2081 или М 1 3081 | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 3
26 | Электродвигатель АИР 132 L 4У 2 w = 1470 об/мин. P=11,0кВт. Исп.М1- 1081 или 2081 | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 2
27 | электродвигатель АИУ 112М4 (5,5 кВт х 1500 об/мин) | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 1
28 | электродвигатель АД (4 кВт х 2850 об/мин) | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 2
29 | электролампа накаливания 230 В, 500 Вт | ГОСТ 2239-79. | шт. | 30
30 | электролампа накаливания 230 В, 75 Вт или 100 Вт | ГОСТ 2239-79. | шт. | 600
31 | электролампа накаливания МО-24 В 75W | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 300
32 | электролампа накаливания МО-36 В 75W | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 300
33 | электролампы 24 В х 100 Вт | ГОСТ или ТУ не найдены | шт. | 120
34 | Автомат ВА 47-29 16А 1ф | ГОСТ 50345-99 | шт. | 15
35 | Автомат ВА 47-29 25А 1ф | ГОСТ 50345-99 | шт. | 15
36 | Автомат ВА 47-29 32А 1ф | ГОСТ 50345-99 | шт. | 15
37 | Автомат ВА 47-29 25А 3ф | ГОСТ 50345-99 | шт. | 10
38 | Автомат ВА 47-29 40А 3ф | ГОСТ 50345-99 | шт. | 10
39 | Автомат ВА 47-29 50А 3ф | ГОСТ 50345-99 | шт. | 10
40 | Автомат ВА 47- 29 63А 3ф | ГОСТ 50345-99 | шт. | 8
41 | Автомат ВА 47-29 100А 3ф | ГОСТ 50345-99 | шт. | 6
42 | Магнитный пускатель ПМ 12040 40А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 4
43 | Магнитный пускатель ПМ 12025 25А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 4
44 | Магнитный пускатель ПМ 12160 160А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 2
45 | Магнитный пускатель ПМ 12100 100А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 2
III | ОСП Краснокаменское
1 | Наконечник медный Т-6 | 7386-80 | шт. | 50
2 | Наконечник медный Т-10 | 7386-80 | шт. | 50
3 | Наконечник медный Т-16-6 | 7386-80 | шт. | 50
4 | Наконечник медный Т-50-10 | 7386-80 | шт. | 50
5 | Розетка 380В РШ-30М УХЛ4 | 51322.2.6-99 | шт. | 4
6 | Вилка 380В ВШ-30М УХЛ4 | 51322.2.6-99 | шт. | 4
7 | Розетка открытой проводки | 51322.2.4-99 | шт. | 10
8 | Эл лампа 500Вт 230-240 В 500Вт Е 40/45 | ТУ 3466--002-0 5756872-94 | шт. | 96
9 | Эл лампа 75Вт 230-240В 75Вт Е27/27 | ТУ 3466--01005758457-2002 | шт. | 220
10 | Эл лампа 36В 60Вт Е27 |  | шт. | 220
11 | Эл лампа 127В 100Вт | ТУ 3466--002-0 5756872-94 | шт. | 150
12 | Эл лампа ЛБ-40 | ГОСТ 27682-88 | шт. | 50
13 | Эл лампа ДРЛ-250 | ГОСТ 27682-88 | шт. | 50
14 | Эл лампа ДРЛ-400 | ГОСТ 27682-88 | шт. | 50
15 | Пост 4-х кнопочный ПКТ 40У | ГОСТ 17516-72. | шт. | 4
16 | Вилка для розетки | 51325.2.2-99 | шт. | 10
17 | Выключатель открытой проводки | 51325.2.2-99 | шт. | 10
18 | Изолента поливинилхлоридная ПВХ ширина 19 мм, L=20м | ГОСТ 16214-86 | рулон | 20
19 | Изолента х/б односторонняя обычной липкости ширина 20мм, L=10м | 2162-97 | рулон | 20
20 | Разъем 380В 10А ИЭ 9901А | ГОСТ 14254-80 | шт. | 3
21 | Индикатор напряжения ПИН-90 | ГОСТ 20493-2001 | шт. | 3
IV | Хиагдинская группа месторождений CГРР
1 | Автоматические выключатели (16-63А), однополюсные |  | шт. | 4
2 | Кабель гибкий КГхл 4х2.5 |  | п.м. | 30
3 | Кабель гибкий КГхл 4х6 |  | п.м. | 20
4 | Изолента ХБ |  | шт. | 10
5 | Изолента ПВХ |  | шт. | 30
6 | Лампы накаливания ЛОН (60-100Вт), Е27 |  | шт. | 30
7 | Лампы энергосберегающие (12-30Вт), Е27 |  | шт. | 30
8 | Провод монтажный (S-2х2,5) в двойной оболочке, медный |  | п.м. | 50
9 | Патрон электрический, E27 |  | шт. | 5
10 | Розетки |  | шт. | 5
11 | Вилки |  | шт. | 5
12 | Вилки-розетки (папа-мама) 4-х контактные, 32-40А |  | шт. | 5
V | Элькон
1 | лампочки электрические 220 v 100вт |  | шт | 90
2 | лампочки ДРЛ-500 |  | шт | 14
3 | Кабель КГ 3х16+1х10 |  | шт | 50
4 | кабель КГ 3х6+1х4 |  | шт | 70
1. | Товар должен быть сертифицирован, высокого качества и отвечать всем стандартам и требованиям действующих в Российской Федерации.
2. | Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

## Спецификация
Приложение № 1
к Договору №____ от _______
Спецификация №1
к Договору № ___ от ______________20___г
г. Москва | [8 empty] | «__»__________20___г.
п/п | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ, каталожный номер и др. функциональные (потребительские свойства). качественные характеристики Товара | ГОСТ,ТУ и др. | Каталожный номер | Предприятие изготовитель | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу Товара с учетом НДС, руб. | Общая сумма с учетом НДС, руб.
I | ОСП Далматовское
1 | Авт.выкл. АЕ 2066м-100 160 А Q-0002281 шт | ГОСТ Р50030.2 |  |  |  | шт. | 2
2 | Вил. 16А/380В/3Р+Е IP44 НТ-014 Q-0000747 шт | ГОСТ Р51323.1-99 |  |  |  | шт. | 5
3 | Контактор реверсивный КТИ 52653,АС-3,50 Гц,Uкат=220 В,I=265 А | ГОСТ Р 50030.1-2000 |  |  |  | шт. | 4
4 | Кор.распр. У-994М 000003869 шт | ГОСТ 8594-80 |  |  |  | шт. | 5
5 | Кор.распр.ОП У-140 d90*45 бел /75в уп./ 000003850 шт | ГОСТ 50571.15-97 |  |  |  | шт. | 7
6 | Лампа МР 36-100Вт (110) у 000003854 шт | ГОСТ 2239-79 |  |  |  | шт. | 156
7 | Лампа 24 Вольт 55 ватт. Q-0002371 шт | ГОСТ 3544-75 |  |  |  | шт. | 1
8 | Лампа Camelion E27 20W 4200K 3U ECO CF20-3U/842/E2 10616 Q-0001257 шт | ГОСТ 15049-81 |  |  |  | кг. | 15
9 | Лампа Camelion E27 20W 6400K Q-0003789 шт | ГОСТ 15049-81 |  |  |  | шт. | 1
10 | Лампа Ecola 50W 4U E27 Q-0003790 шт | ГОСТ 15049-81 |  |  |  | шт. | 3
11 | Лампа Navigator Е27 20W 4200K Q-0001029 шт | ГОСТ 15049-81 |  |  |  | шт. | 2
12 | Лампа Philips Plus Pro L 1000W R7s 230V 189mm Q-0002266 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |  |  |  | шт. | 20
13 | Лампа Philips Plus Pro S 500W R7s 230V 117mm Q-0003791 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |  |  |  | шт. | 13
14 | Лампа Б 230-240-100Вт (120) т 59541 Q-0001256 шт | ТУ3466-010-057 |  |  |  | шт. | 70
15 | Лампа Б 230-240-75-2 (110) Q-0000249 шт | ТУ3466-010-057 |  |  |  | шт. | 18
16 | Лампа Г230-240-500 (24) Е40 у 55 000003864 шт | ГОСТ РИСО-9001 |  |  |  | шт. | 9
17 | Лампа гал. NAVIGATOR J78 150W 000005182 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |  |  |  | шт. | 2
18 | Лампа галогенная R7S 189 мм 500W 23-02-0022 000006114 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |  |  |  | шт. | 2
19 | Лампа дневная люминисц. PHILIPS TLD36w/54 000005174 шт | ГОСТ Р МЭК 61195-100 |  |  |  | шт. | 13
20 | Лампа КГ 220-240V 1000W R7s 000005264 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |  |  |  | шт. | 10
21 | Лампа КГ 220-240V 2000W R7s 000005265 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |  |  |  | шт. | 1
22 | Лампа Космос220-240V 150W R7s 78mm эл.л.гал. 000003861 шт | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |  |  |  | шт. | 2
23 | Лампа накал. Г-230-240-500 Е40 000005176 шт | ГОСТ РИСО-9001 |  |  |  | шт. | 1
24 | Лампа ртутная PHILIPS HPL-N 400w E40 000005175 шт | ТУ31.5-31618588 |  |  |  | шт. | 6
25 | Ламподержатель 210/TF-1.5 RX7s 000006350 шт | ГОСТ Р МЭК |  |  |  | шт. | 6
26 | ЛСП 44 2*40-001 светильник 000005173 шт | ГОСТ 17677-82 |  |  |  | шт. | 3
27 | Набор имбусовых ключей 8 шт (шт) Q-0004223 шт | По ТУ завода-изготовителя |  |  |  | шт. | 1
28 | Растворитель СОЛЬВЕНТ 0,5л 000003077 шт | ГОСТ 10214-78 |  |  |  | шт. | 3
29 | Розетка 1-м ОП Хит 10А з/к РА16-133-Б 90уп 000003852 шт | ГОСТ Р51323.2-99 |  |  |  | шт. | 15
30 | Свет. НПБ 1201 бел.овал 100Вт IP44 (ОББб/р) 000003846 шт | ГОСТ 15597-82 |  |  |  | шт. | 8
31 | Свет. прожектор FL (ИО)-150 белый с лампой 000003862 шт | ГОСТ Р МЭК |  |  |  | шт. | 1
32 | Светильник ИО 04-100-10 000005263 шт | ГОСТ Р МЭК |  |  |  | шт. | 5
33 | Удостоверения 000006146 шт | По ТУ завода-изготовителя |  |  |  | шт. | 47
34 | Щит освещения ОЩВ-12 (на базе ЩРН-24з) вв. 63А Q-0000242 шт | ГОСТ -26092-84 |  |  |  | шт. | 1
35 | Клемная колодка 12 пар 60А сеч. 25мм Q-0001267 шт | ГОСТ 17557-88 |  |  |  | шт. | 1
36 | Конт-р KT 6633bИ 250А 3В 230В ИЭК 7283 Q-0003995 шт | ГОСТ Р 50030.1-2000 |  |  |  | шт. | 1
37 | Металлорукав d=22 Q-0000749 шт | ГОСТ 6120-75 |  |  |  | шт. | 20
38 | Реле РТЛ-1022 21.5А уст. In 18 Q-0002269 шт | ТУ16-647-024-85 |  |  |  | шт. | 1
39 | Реле РТЛ-2059 55.0А уст.Iн 47 Q-0002268 шт | ТУ16-647-024-85 |  |  |  | шт. | 1
40 | Свет НПБ 1302 бел круг реш 100 Вт. ( КМБ реш 2*2) Q-0002650 шт | ГОСТ 15597-82 |  |  |  | шт. | 6
41 | Авт. выкл.3Р 16А ВА47-63 хар-ка С ЭКФ Q-0002276 шт | ГОСТ Р50345-99 |  |  |  | шт. | 3
42 | Авт. выкл.ВА-8835 ЗП 250А Q-0003782 шт | ГОСТ Р50030.2-99 |  |  |  | шт. | 2
43 | Авт.Ап 50Б 3Мт 16А 043327640 000005377 шт | ГОСТ 9098-78 |  |  |  | шт. | 1
44 | Авт.Ап 50Б-3МТ 25А 39068 Q-0000741 шт | ГОСТ 9098-78 |  |  |  | шт. | 2
45 | Авт.выкл.ВА-304 3П 400А (35ka)DEKraft 000006323 шт | ГОСТ Р50030.2-99 |  |  |  | шт. | 1
46 | Автомат АЕ 2046-10Б 100А Q-0000740 шт | ГОСТ Р50030.2 |  |  |  | шт. | 1
47 | Бокс 1/2 2 мод КМПн нар.уст ИЭК Q-0000243 шт | ГОСТ 17557-88 |  |  |  | шт. | 2
48 | Бокс 1/4 4 мод КМПн нар.уст ИЭК Q-0000244 шт | ГОСТ 17557-88 |  |  |  | шт. | 1
49 | Вилка с/з чер. MAKEL Q-0000250 шт | ГОСТ Р51323.1-99 |  |  |  | шт. | 5
50 | Выкл. путевой ВП15К21Б231 54У2.8 Q-0003430 шт | ГОСТ 15150-69 |  |  |  | шт. | 2
51 | Выкл.1-кл ОП Хит ВА16-131-Б 6А 60уп Q-0000251 шт | ГОСТ Р50345-99 |  |  |  | шт. | 2
52 | Изолента Aviora 15 мм*20 м син. 33310 Q-0000743 шт | ГОСТ 16214-86 |  |  |  | шт. | 17
53 | Изолента ПВХ синяя Safeline 000004151 шт 15мм (рул.20м) | ГОСТ 16214-86 |  |  |  | шт. | 14
54 | Изолента х/б 000004512 шт 15мм (рул.20м) | ГОСТ 2162-78 |  |  |  | шт. | 6
55 | Изолента ХБ 15мм (50м рул.) (30 в уп.) Q-0002275 шт | ГОСТ 2162-78 |  |  |  | шт. | 11
56 | Изолента ХБ черная 2ЛП-20мм (рул.20м) | ГОСТ 2162-78 |  |  |  | шт. | 3
57 | Кабель АВВГ 4*6,0 (м) 000005259 м | ГОСТ 13497-77 |  |  |  | м | 60
58 | Кабель КГ 1*25 (м) Q-0002265 м | ГОСТ 13497-77 |  |  |  | м | 30
59 | Кабель КГ 3*1,5 (м) Q-0003784 м | ГОСТ 13497-77 |  |  |  | м | 26
60 | Кабель КГ 3*6+1*4 (м) Q-0000252 м | ГОСТ 13497-77 |  |  |  | м | 40
61 | Кабель КГ 3*95+1*70 (м) 000004152 м | ГОСТ 13497-77 |  |  |  | м | 10
62 | Кабель кг 3х1,5+1х1,5 Q-0000751 м | ГОСТ 13497-77 |  |  |  | м | 50
63 | Кабель КГ 3х70+1х50(м) Q-0001268 м | ГОСТ 13497-77 |  |  |  | м | 35
64 | КГ 3х16+1x 6 кабель силовой (м) 000005257 м | ГОСТ 13497-77 |  |  |  | м | 2
65 | Клеммная колодка п/э 12*25 Q-0002274 шт | ГОСТ 17557-88 |  |  |  | шт. | 5
66 | Клеммная колодка п/э 12*35 000006352 шт | ГОСТ 17557-88 |  |  |  | шт. | 1
67 | Кор.распр.ОП КЭМ1-10-4М D75*53 3-рожков.карблол Q-0000254 шт | ГОСТ Р 50571.24-2000 |  |  |  | шт. | 2
68 | Лампа ДРЛ-250 "PHILIPS" 000001793 шт | ТУ31.5-31618588 |  |  |  | шт. | 2
69 | Лампа ДРЛ-250 1689 000002332 шт | ТУ31.5-31618588 |  |  |  | шт. | 9
70 | Лампа Космос 220-240V 300W R7s 117vv эл.л.гал 7806 Q-0000753 шт | ТУ31.5-31618588 |  |  |  | шт. | 10
71 | Лампа Космос 220-240V 500W R7s 117vv эл.л.гал 7806 Q-0001336 шт | ТУ31.5-31618588 |  |  |  | шт. | 20
72 | Лампа ЛОН 100 Вт Б-220-230в Е27 (120) 23-06-0007 000002703 шт | ТУ3466-010-057 |  |  |  | шт. | 100
73 | Наконечник JG-10 медный луженый кабельный ИЭК11-01 000002515 шт | ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. | 10
74 | Наконечник медн.70мм (опрес) л Q-0001264 шт | ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. | 10
75 | Наконечник ТМ 70-10-13 МЕДНЫЙ Q-0001874 шт | ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. | 16
76 | Патрон Е-27 подв Q-0002493 шт | ГОСТ Р 50571.24-2000 |  |  |  | шт. | 20
77 | Патрон эл. Q-0000864 шт | ГОСТ Р 50571.24-2000 |  |  |  | шт. | 5
78 | Провод ПВ-1 2,5 (500)Б (м) Q-0001259 м | ГОСТ 22483-77 |  |  |  | м | 100
79 | Провод ПУНП 3*2,5 (100м) Б (м) Q-0003785 м | ГОСТ 17515-72 |  |  |  | м | 100
80 | Пускатель ПМ12-025240 УЗ В 380/25А 25-01-0101 000002702 шт,Uкат.=220 В | ТУ 16-89 ИГФР644236.033ТУ |  |  |  | шт. | 2
81 | Роз.16А/380В/3Р+Естац IP44 НТ-114 ИЭК Q-0000746 шт | ГОСТ Р51323.2-99 |  |  |  | шт. | 1
82 | Свет РКУ 06-250-012 Мс/с 000004128 шт | ГОСТ 17677-82 |  |  |  | шт. | 5
83 | Труба ПВХ гофро с зонд.d20мм (100м) 000006353 м | ГОСТ 17675-87 |  |  |  | м | 40
84 | Труба ПВХ гофро с зонд.d45мм T.Plast (м) Q-0000248 м | ГОСТ 17675-87 |  |  |  | м | 57
85 | Труба ПВХ гофро с зонд.d20 (м) 000006354 м | ГОСТ 17675-87 |  |  |  | м | 30
86 | ТЭН 2,0 кВт Q-0000137 шт | 698008 F.72 |  |  |  | шт. | 2
87 | ТЭН 60 А13/2,5Р 220 ф.2 R30Ш 000002697 шт | ГОСТ 13268-88 |  |  |  | шт. | 6
88 | ТЭН 60 А13/3.15 Р 220 ф.2R 30Ш Q-0000756 шт | ГОСТ 13268-88 |  |  |  | шт. | 4
89 | Эл.двигатель АДМ100L4У2, асинхр.с к.з.рот.фланц.4кВт*1500об/мин. | ГОСТ Р51689-2000 |  |  |  | шт. | 3
90 | Насос погруж. ЭЦВ 4-10-85 | АМТЗ.246.001ТУ. |  |  |  | шт. | 1
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | вилка штепсельная 220В | ГОСТ Р 51323.1-99 |  |  |  | шт. | 20
2 | выключатель (наружный) 220В | ГОСТ 18397-86 |  |  |  | шт. | 20
3 | Галогенная лампа КГ 220-5005 | Р МЭК 60432-2-99 |  |  |  | шт. | 60
4 | Дуговая ртутная лампа ДРЛ-250 | ГОСТ Р 52713-2007 |  |  |  | шт. | 60
5 | кабель КГ ХЛ 2*1.5 мм | ГОСТ 16442-80 |  |  |  | м | 100
6 | кабель КГ ХЛ 2*2,5 мм | ГОСТ 16442-80 |  |  |  | м | 150
7 | кабель КГ ХЛ 3*25 +1 *16мм | ГОСТ 16442-82 |  |  |  | м | 330
8 | кабель КГ ХЛ 3*35 + 1*25 мм | ГОСТ 16442-80 |  |  |  | м | 100
9 | кабельная розетка с вилкой силовая 380В влагозащищенная | ГОСТ Р 51323.2-99. |  |  |  | шт. | 20
10 | розетка электрическая наружная 220В | ГОСТ 13109-97 |  |  |  | шт. | 20
11 | Трансформатор понижающ. 380/36В 1,5 кВт | ГОСТ 19294-84 |  |  |  | шт. | 1
12 | ТЭН водяной 2 кВт | ГОСТ 13268-88 |  |  |  | шт. | 2
13 | Патрон электрический Е27 |  |  |  |  | шт. | 30
14 | Светильники НСП 0,1х100 Р 54-02 У1 или НСЛ 0,2-100-006 У1с |  |  |  |  | шт. | 30
15 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А |  |  |  |  | шт. | 1
16 | Трансформатор понижающий ОСМ 1-1,0 380-220/110 1000ВА |  |  |  |  | шт. | 1
17 | Трансформатор понижающий ОСМ 1-1,0 380-220/12 1000ВА |  |  |  |  | шт. | 1
18 | Прожектор галогеновый |  |  |  |  | шт. | 6
19 | электрическая тепловая пушка 5кВт | ГОСТ Р МЭК 335-1 |  |  |  | шт. | 2
20 | электрическая тепловая пушка 15кВт | ГОСТ Р МЭК 335 |  |  |  |  | 3
21 | электродвигатель 24 В с турбиной от печки КамАЗа |  |  |  |  | шт. | 1
22 | Электродвигатель АД 180L 4 У 2 w = 1450 об/мин. P=30,0кВт. Исп.М 1 2081 или 1081 |  |  |  |  | шт. | 1
23 | Электродвигатель АИР 100L 6 У 2 w = 960 об/мин. P=4,0кВт. Исп.М 1 2081 или 1081 |  |  |  |  | шт. | 3
24 | Электродвигатель АИР 100L4 У 6 w = 1430 об/мин. P=4,0кВт. Исп.М 1 2081 или М1 3081 |  |  |  |  | шт. | 2
25 | Электродвигатель АИР 110 L 6У2 w = 960 об/мин. P=2,2кВт. Исп.М 1 2081 или М 1 3081 |  |  |  |  | шт. | 3
26 | Электродвигатель АИР 132 L 4У 2 w = 1470 об/мин. P=11,0кВт. Исп.М1- 1081 или 2081 |  |  |  |  | шт. | 2
27 | электродвигатель АИУ 112М4 (5,5 кВт х 1500 об/мин) |  |  |  |  | шт. | 1
28 | электродвигатель АД (4 кВт х 2850 об/мин) |  |  |  |  | шт. | 2
29 | электролампа накаливания 230 В, 500 Вт | ГОСТ 2239-79. |  |  |  | шт. | 30
30 | электролампа накаливания 230 В, 75 Вт или 100 Вт | ГОСТ 2239-79. |  |  |  | шт. | 600
31 | электролампа накаливания МО-24 В 75W |  |  |  |  | шт. | 300
32 | электролампа накаливания МО-36 В 75W |  |  |  |  | шт. | 300
33 | электролампы 24 В х 100 Вт |  |  |  |  | шт. | 120
34 | Автомат ВА 47-29 16А 1ф | ГОСТ 50345-99 |  |  |  | шт. | 15
35 | Автомат ВА 47-29 25А 1ф | ГОСТ 50345-99 |  |  |  | шт. | 15
36 | Автомат ВА 47-29 32А 1ф | ГОСТ 50345-99 |  |  |  | шт. | 15
37 | Автомат ВА 47-29 25А 3ф | ГОСТ 50345-99 |  |  |  | шт. | 10
38 | Автомат ВА 47-29 40А 3ф | ГОСТ 50345-99 |  |  |  | шт. | 10
39 | Автомат ВА 47-29 50А 3ф | ГОСТ 50345-99 |  |  |  | шт. | 10
40 | Автомат ВА 47- 29 63А 3ф | ГОСТ 50345-99 |  |  |  | шт. | 8
41 | Автомат ВА 47-29 100А 3ф | ГОСТ 50345-99 |  |  |  | шт. | 6
42 | Магнитный пускатель ПМ 12040 40А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  |  |  | шт. | 4
43 | Магнитный пускатель ПМ 12025 25А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  |  |  | шт. | 4
44 | Магнитный пускатель ПМ 12160 160А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  |  |  | шт. | 2
45 | Магнитный пускатель ПМ 12100 100А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  |  |  | шт. | 2
III | ОСП Краснокаменское
1 | Наконечник медный Т-6 | 7386-80 |  |  |  | шт. | 50
2 | Наконечник медный Т-10 | 7386-80 |  |  |  | шт. | 50
3 | Наконечник медный Т-16-6 | 7386-80 |  |  |  | шт. | 50
4 | Наконечник медный Т-50-10 | 7386-80 |  |  |  | шт. | 50
5 | Розетка 380В РШ-30М УХЛ4 | 51322.2.6-99 |  |  |  | шт. | 4
6 | Вилка 380В ВШ-30М УХЛ4 | 51322.2.6-99 |  |  |  | шт. | 4
7 | Розетка открытой проводки | 51322.2.4-99 |  |  |  | шт. | 10
8 | Эл лампа 500Вт 230-240 В 500Вт Е 40/45 | ТУ 3466--002-0 5756872-94 |  |  |  | шт. | 96
9 | Эл лампа 75Вт 230-240В 75Вт Е27/27 | ТУ 3466--01005758457-2002 |  |  |  | шт. | 220
10 | Эл лампа 36В 60Вт Е27 |  |  |  |  | шт. | 220
11 | Эл лампа 127В 100Вт | ТУ 3466--002-0 5756872-94 |  |  |  | шт. | 150
12 | Эл лампа ЛБ-40 | ГОСТ 27682-88 |  |  |  | шт. | 50
13 | Эл лампа ДРЛ-250 | ГОСТ 27682-88 |  |  |  | шт. | 50
14 | Эл лампа ДРЛ-400 | ГОСТ 27682-88 |  |  |  | шт. | 50
15 | Пост 4-х кнопочный ПКТ 40У | ГОСТ 17516-72. |  |  |  | шт. | 4
16 | Вилка для розетки | 51325.2.2-99 |  |  |  | шт. | 10
17 | Выключатель открытой проводки | 51325.2.2-99 |  |  |  | шт. | 10
18 | Изолента поливинилхлоридная ПВХ ширина 19 мм, L=20м | ГОСТ 16214-86 |  |  |  | рулон | 20
19 | Изолента х/б односторонняя обычной липкости ширина 20мм, L=10м | 2162-97 |  |  |  | рулон | 20
20 | Разъем 380В 10А ИЭ 9901А | ГОСТ 14254-80 |  |  |  | шт. | 3
21 | Индикатор напряжения ПИН-90 | ГОСТ 20493-2001 |  |  |  | шт. | 3
IV | Хиагдинская группа месторождений CГРР
1 | Автоматические выключатели (16-63А), однополюсные |  |  |  |  | шт. | 4
2 | Кабель гибкий КГхл 4х2.5 |  |  |  |  | п.м. | 30
3 | Кабель гибкий КГхл 4х6 |  |  |  |  | п.м. | 20
4 | Изолента ХБ |  |  |  |  | шт. | 10
5 | Изолента ПВХ |  |  |  |  | шт. | 30
6 | Лампы накаливания ЛОН (60-100Вт), Е27 |  |  |  |  | шт. | 30
7 | Лампы энергосберегающие (12-30Вт), Е27 |  |  |  |  | шт. | 30
8 | Провод монтажный (S-2х2,5) в двойной оболочке, медный |  |  |  |  | п.м. | 50
9 | Патрон электрический, E27 |  |  |  |  | шт. | 5
10 | Розетки |  |  |  |  | шт. | 5
11 | Вилки |  |  |  |  | шт. | 5
12 | Вилки-розетки (папа-мама) 4-х контактные, 32-40А |  |  |  |  | шт. | 5
V | Элькон
1 | лампочки электрические 220 v 100вт |  |  |  |  | шт | 90
2 | лампочки ДРЛ-500 |  |  |  |  | шт | 14
3 | Кабель КГ 3х16+1х10 |  |  |  |  | шт | 50
4 | кабель КГ 3х6+1х4 |  |  |  |  | шт | 70
Итого:________________руб. ________коп., НДС (_____%)___________руб. __________коп. (сумма указывается цифрами и прописью)
1 | Условия оплаты: | 100% оплата по Договору осуществляется Покупателем по факту поставки Товара на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2 | Срок, условия и место поставки: | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Договора по следующим адресам: п.I -для ОСП «Далматовское»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 641750 Курганская обл. Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. Кирова д. 22. (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Курганская обл. Далматовский р-н, Южно-уральская ж/д, Ст. Шадринск, код станции: 82780, код получателя 6624, ОКПО 18554271, (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); п.II, п.IV, п.V - для ОСП «Буровой участок Хиагда», «Хиагдинская группа месторождений», ОСП «Элькон»,: - в случае поставки автомобильным транспортом: 672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302, Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); п. III - для ОСП «Краснокаменское»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 674674 Забайкальский Край г. Краснокаменск, промзона ОСП «Краснокаменское» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальская ж/д , Ст. Краснокаменск, код станции: 946208, код получателя 6624, ОКПО 18554271 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»).
3 | Цена Договора включает в себя: | Цена Товара указана с учетом НДС, в цену Товара включены все расходы, в том числе транспортные и экспедиторские расходы, страхование, упаковка, маркировка, уплата налогов, пошлин и другие затраты связанные с выполнением Договора. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора.
4 | Комплект документов, предоставляемый Поставщиком при поставке Товара: | Товарные накладные, счет, счет фактура, сертификат соответствия, технический паспорт и другие документы, подтверждающие качество Товара.
Покупатель | [7 empty] | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
_____________________ Риос Э.Д.Р. | [7 empty] | __________________/_______________
М.П. | [7 empty] | М.П.