Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и поверке системы физического контроля (контроля нейтронного потока СКНП 900).

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение по ремонту и поверке системы физического контроля (контроля нейтронного потока СКНП 900).

- Общие положения.

    - Название работы (предмет договора): «Ремонт и поверка системы физического контроля (контроля нейтронного потока СКНП 900) в Центре по обращению с РАО - отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.

  - Подрядчик __________________________________________________

  - Сроки выполнения работ:

- начало – с даты подписания договора;

- окончание - не позднее 20 июня 2014 года.

  - Основание для проведения работ – Договор (соглашение) о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования (субсидии юридическим лицам) № П.2к.12.26.14.2053 от 06.02.14.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Целью выполнения настоящей работы является:

Обеспечение ядерной безопасности при работах по подготовке и разборке отработавшей выемной части (ОВЧ) утилизированной атомной подводной лодки проекта 705, заводской № 910 в пункте Гремиха Мурманской области.

  - Указанная цель достигается решением следующих задач:

    - - Проверка состояния, проверка метрологических характеристик (проверка напряжения питания, чувствительности и нестабильности показаний каналов регистрации нейтронного излучения) и  программного обеспечения системы контроля нейтронного потока;

    - - ремонт (замена) неисправных блоков;

    - - метрологическая экспертиза результатов испытаний системы контроля нейтронного потока;

    - - получение Свидетельства о поверке системы контроля нейтронного потока.

- Этапы и состав работ.

  - Работы выполняются в один этап  со сроком окончания 20 июня 2014 года.

Таблица 4.1 – Содержание и сроки выполнения работ.

| № п/п | Основное содержание работ | Сроки начала и окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | - Проверка состояния, проверка метрологических характеристик (проверка напряжения питания, чувствительности и нестабильности показаний каналов регистрации нейтронного излучения) и программного обеспечения системы контроля нейтронного потока; | С момента заключения договора - 20.06.2014 |
| 1.2 | Ремонт (замена) неисправных блоков | С момента заключения договора - 20.06.2014 |
| 1.3 | Метрологическая экспертиза результатов испытаний системы контроля нейтронного потока; | С момента заключения договора - 20.06.2014 |
| 1.4 | Получение Свидетельства о поверке системы контроля нейтронного потока. | С момента заключения договора - 20.06.2014 |

- Основные требования к проведению работ

  - При выполнении работ должны быть учтены требования:

«Система контроля нейтронного потока при подготовке к выгрузке, выгрузке реактора из блока и ОТВС из реактора зав. №900(СКНП-900). Техническое описание, правила хранения и применения.»  Инв. №34-75/170 по учету ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ - г.Обнинск, 2010г.

- Перечень технической документации предъявляемой по окончании работ

По окончании работ должна быть предоставлена следующая документация:

- Акт испытаний системы контроля нейтронного потока при подготовке к выгрузке и выгрузке ОТВС СКНП-900);

- Свидетельство о поверке системы контроля нейтронного потока при подготовке к выгрузке и выгрузке ОТВС (СКНП-900).

- Акт сдачи-приемки выполненных работ;

Отчетные документы представляются в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе

- 6. Требования к исполнителю работ.

Наличие лицензии Государственной корпорации «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях по п.27 приложения к Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 20.06.2000 года №471, а также наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет.

Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.