Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-

Заместитель Председателя

Заказчика





Закупочного комитета

______________ И.Г. Макаров

______________ Д.В. Жигулин
«   »                    2014 г.



«   »                    2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по монтажу «СКС 4-ой очереди. Здания…».
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
Ведомость объемов работ по монтажу «СКС 4-ой очереди. Здания…»

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Количество

	I. СКС зданий.

	СКС здания 1

	1. Монтажные работы

	1
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 (Патч-панель)
	шт.
	9

	2
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки    (кабельный организатор)
	шт.
	4

	3 
	Короба пластмассовые шириной: до 120 мм
	100 м
	3,25

	4
	Розетка
	шт.
	176

	5
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (суппорт на 2 модуля на крышку 65мм)
	100 шт.
	0,88

	6
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт. 14
	шт.
	176

	7
	Провод в лотках, сечение, мм2, до 35
	100 м
	96,15

9615/100

	8
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 35
	100 м
	3,25

	9
	Измерение шнуровых пар. Тестирование системы на соответствие категории 5е.
	шнуровая пара
	176

	2. Оборудование

	10
	TS системные шасси 600х800мм для шкафа  8612080  (4шт)      
	к-т
	2

	11
	Блок розеток, 7 поз.,  (1 шт) универсальный с выкл.  7240220  
	шт
	2

	12
	Шина заземления  800х2000х800 7829100                  
	к-т
	2

	13
	Кабельный органайзер (125х65) 10шт  7111000                   
	уп
	2

	14
	Кросс 19".предсобранный  1U/24 порта  LC Duplex,9/125 mm.6 адаптеров  LC Duplex.сплайс,КДЗС, 12 пигтейлов)                                
	шт.
	3

	15
	Распределительная панель PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 port (108208919) 
	шт
	9

	16
	Кабельный органайзер 1U PATCHCORD MANAGEMENT (HCM-19-SS-1U-EMEA) 
	шт.
	4

	3. Материалы

	Кабель-канал ДКС

	17
	Кабель-канал с крышкой  80х40 TA-GN  (01781),2м  
	м
	325

	18
	Угол внутренний неизменяемый   к  кабель-каналу 80х40  (01824),  
	шт
	20

	19
	Угол внешний  неизменяемый   к  кабель-каналу 80х40  (1808),  
	шт
	8

	20
	Угол плоский  к  кабель-каналу 80х40 NPAN (01740),  
	шт
	25

	21
	Заглушка к  кабель-каналу 80х40 LAN (00871),                                         
	шт
	70

	22
	Соединение на стык крышки к кабель-каналу 80х40  SGAN (00823)    
	шт
	163

	23
	Соединение на стык крышки к кабель-каналу 80х40   GAN (00886)     
	шт
	163

	24
	Фиксатор кабеля   (07713R)    
	шт
	975

	25
	Рамка-суппорт на 2 модуля  PDA-DN "Viva"(10043)                                        
	шт
	88

	26
	Адаптер для модульных разъемов  Systimax  (45006)  
	шт
	176

	27
	Розетка RJ-45 Power SUM MPS100E  (108232745)  
	шт
	176

	28
	Разъем RJ-45(8P8C), 5e (50 µ"), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) (PLUG-8P8C-U-C5) 
	шт
	300

	29
	Колпачки для коннекторов RJ-45   
	шт
	300

	           Кабельная продукция

	30
	Кабель 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 5eU/UTR LSZH,CM rated,4 pair count,1000ft  (107573545) 
	м
	10138,8

9940*1,02

	31
	Патч-кордD8PS-DG-10FT кат.5е,3,0м            
	шт.
	55

	32
	Патч-кордD8PS-DG-7FT    кат.5е,2,1м            
	шт.
	55

	СКС здания 2

	4. Монтажные работы

	33
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг до 100(шкаф 15U)
	шт.
	1

	34
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 (патч-панель)
	шт.
	2

	35
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 12(Монтаж оптической полки)
	УССЛК
	1

	36
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (Кабельный органайзер)
	шт.
	2

	37
	Короба пластмассовые шириной: до 120 мм
	100 м
	0,95

	38
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (суппорт на 2 модуля на крышку 65мм)
	100 шт.
	0,22

	39
	Розетка микрофонная           
	шт.
	44

	40
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт. 14
	шт.
	44

	41
	Провод в лотках, сечение, мм2, до 35
	100 м
	62,75

(6500-95-70-60)/100

	42
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 35
	100 м
	0,95

	43
	Измерение шнуровых пар (тестирование системы на соответствие категории 5е)
	шнуровая пара
	44

	5. Оборудование

	44
	Настенный корпус 15 ЕВ 600х746мм (7715135)                            
	шт
	1

	45
	Кросс 19".предсобранный  1U/24 порта  LC Duplex,9/125 mm.6 адаптеров  LC Duplex.сплайс,КДЗС, 12 пигтейлов)                                
	шт.
	1

	46
	Распределительная панель PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 port (108208919) 
	шт
	2

	47
	Кабельный органайзер 1U PATCHCORD MANAGEMENT (HCM-19-SS-1U-EMEA) 
	шт.
	2

	6. Материалы

	Кабель-канал ДКС

	48
	Кабель-канал с крышкой  80х40 TA-GN  (01781),2м  
	м
	95

	49
	Угол внутренний неизменяемый   к  кабель-каналу 80х40  (01824),  
	шт
	5

	50
	Угол внешний  неизменяемый   к  кабель-каналу 80х40  (1808),  
	шт
	2

	51
	Угол плоский  к  кабель-каналу 80х40 NPAN (01740),  
	шт
	15

	52
	Заглушка к  кабель-каналу 80х40 LAN (00871),                                         
	шт
	20

	53
	Соединение на стык крышки к кабель-каналу 80х40  SGAN (00823)    
	шт
	50

	54
	Соединение на стык крышки к кабель-каналу 80х40   GAN (00886)     
	шт
	50

	55
	Фиксатор кабеля   (07713R)    
	шт
	285

	56
	Рамка-суппорт на 2 модуля  PDA-DN "Viva"(10043)                                        
	шт
	22

	57
	Адаптер для модульных разъемов  Systimax  (45006)  
	шт
	44

	58
	Розетка RJ-45 Power SUM MPS100E  (108232745)  
	шт
	44

	Кабельная продукция

	59
	Кабель 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 5eU/UTR LSZH,CM rated,4 pair count,1000ft  (107573545) 
	м
	6497,4

6370*1,02

	
	
	
	

	II. Электроосвещение. Электрооборудование.

	1. Монтажные работы

	60
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600
	шт.
	1

	61
	Шкафы распределительные типа ЩРН-24(3)-1 36УХЛЗ IP31 (надпись на щите ЩС)
	шт
	1

	62
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 (вводной автомат ВА-47-29, Iн=40А
	шт.
	1

	63
	Выключатель автоматический ДЕК ВА 47-29 трехфазный 50-63 А
	шт.
	1

	64
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14

	65
	Выключатель автоматический  ВА-47-29
	шт.
	14

	66
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600
	шт.
	1

	67
	Ящик автоматического выключения резерва Я8301-3864
	шт
	1

	68
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2

	69
	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А               
	шт
	1

	70
	Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 У3 I-100А         
	шт
	1

	71
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02

	72
	Выключатель одноклавишный открытой установки
	шт
	2

	73
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,12
12/100

	74
	Светильник с лампами 4х18, встраиваемый в подвесной потолок ARS/R 4х18
	шт
	12

	75
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления тип: TLD 58W/ 54 G13 Philips
	10 шт.
	4,8
48/10

	76
	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой      
	коробка
	5

	77
	Коробка распаечная с клеммниками БЗК-40.8                                                
	шт
	5

	78
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	0,86
43*2/100

	79
	Кабель-канал: 25х16
	м
	73,224
36*2*1,0170

	80
	Кабель-канал: 40х25
	м
	12,204
6*2*1,017

	81
	Кабель-канал: 60х40
	м
	2,034
1*2*1,017

	82
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	100 м
	0,86
86/100

	83
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 40 мм
	м
	87,72
86*1,02

	84
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40
	100 м
	0,05
5/100

	85
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм        
	м
	5

	86
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т                 
	шт.
	1

	87
	Модуль автоматического резерва    ССМ-33                  
	шт
	1

	88
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	шт.
	1

	89
	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: ПСЧ-3А.05.2
	шт.
	1

	90
	Шины  медные, диаметр, мм, до 20
	100 м
	0,02
2/100

	91
	Коробка ответвительная для открытой проводки типа ТУСО 6710
	шт
	10

	92
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	1,85
(54+30+86+15)/100

	93
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости.                  ВВГнг-FRLS 3х1,5                                
	км
	0,05508
54*1.02/1000

	94
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости.                  ВВГнг-FRLS 3х2,5                                
	км
	0,0306
30*1.02/1000

	95
	Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести. ВВг 0.66 кВ сеч. 5х6 мм2             
	1000 м
	0,08772
86*1,02/1000

	96
	Шнуры , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие. МКШ 0.66 сеч. 3х0.75 мм2
	1000 м
	0,0153
15*1,02/1000

	97
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100
	100 м
	0,22
22/100

	98
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0,3
3/10

	99
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100
	100 м
	0,1
10/100

	100
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160
	100 м
	0,1
10/100

	
	
	
	

	III. Автоматическая пожарная сигнализация.

	1. Приборы и оборудование.

	101
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	1

	102
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1

	103
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - прибор ОПС на 4 луча
	шт.
	2

	104
	С2000-4 контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для интегрированной системы "Орион"                            
	шт
	1

	105
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион"                   
	шт
	1

	106
	Устройства ультразвуковые блок питания и контроля
	шт.
	2

	107
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1

	108
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 02) , 12В/2А, без акк., под акк. 7 А/ч       
	шт
	1

	109
	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч       
	шт
	1

	110
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	1

	111
	Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	1

	112
	Извещатель охранный для открытого пространства АСТРА 9 исп,Б ИК пассивный, занавес -10м-7 град
	шт
	1

	113
	Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	шт.
	1

	114
	Извещатель охранный для закрытого помещения "Астра-С", извещатель звуковой разрушения стекла                            
	шт
	1

	115
	Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	5

	116
	Извещатель охранный магнитоконтактный, для наружной установки ИО-102-20/А2П (пластмассовый корпус)
	шт
	1

	117
	Извещатель охранный магнитоконтактный, для наружной установки ИО-102-14
	шт
	4

	118
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	2

	119
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ, питание 9-28 В
	шт
	2

	120
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2
	шт.
	1

	121
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с кнопкой, питание 9-28 В
	шт
	1

	122
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2
	шт.
	1

	123
	Proxy-3А считыватель
	шт
	1

	124
	Бесконтактная карта КИБИ-001
	шт
	10

	125
	Световые настенные указатели  
	100 шт.
	0,02

	126
	Оповещатель комбинированный светозвуковой "Корбу-2М", 12В
	шт
	1

	127
	Световое табло "Блик 3С-12" (Выход), с звуковым сигналом, 12В/120мА                       
	шт
	1

	128
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2
	шт.
	1

	129
	Замок электромагнитный, 12V 450кг, 265х63х65мм, Россия ML-194                             
	шт
	1

	130
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2
	шт.
	1

	131
	Кнопка "Выход" полугерметичная
	шт
	1

	Кабели, кабельная продукция.

	132
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	9

	133
	Распаечная коробка МРК 60х60х30
	шт.
	1

	134
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	8

	135
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	1,11
(36+30+10+10+15+10)/100

	136
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5                                                 
	1000 м
	0,03672
36*1,02/1000

	137
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 2х2х0.5                                                 
	1000 м
	0,0306
30*1,02/1000

	138
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75                                                 
	1000 м
	0,0102
10*1,02/1000

	139
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, КСВВнг-LS     8х0,5                                                 
	1000 м
	0,0102
10*1,02/1000

	140
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 3х1,
	км
	0,0153
15*1.02/1000

	141
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 2х1,5                                
	км
	0,0102
10*1.02/1000

	142
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	0,36
(28+8)/100

	143
	Кабель-канал: 15х10
	м
	28,476
28*1,017

	144
	Кабель-канал: 16х16
	м
	8,136
8*1,017

	2. Пусконаладочные работы

	145
	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора      
	система
	2

	146
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 10: К=0,5
	система
	1

	147
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3   К=0,5
	канал
	6

	
	
	
	

	IV. Кондиционирование

	1. Комната

	148
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 агрегат
	2

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	11,77
23,54

	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,16
0,32

	
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительста (кроме магистральных трубопроводов) 10 тн
	маш.-ч.
	0,07
0,14

	
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39(3,2) кн (т)
	маш.-ч
	2,7
5,4

	
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 тн
	маш.-ч.
	0,09
0,18

	
	Болты анкерные                
	т
	0,0062
0,0124

	
	Агрегаты вентиляторные
	шт
	1
2

	149
	Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 блок
	2

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	7,83
15,66

	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,07
0,14

	
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительста (кроме магистральных трубопроводов) 10 тн
	маш.-ч.
	0,03
0,06

	
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39(3,2) кн (т)
	маш.-ч
	1,41
2,82

	
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 тн
	маш.-ч.
	0,04
0,08

	
	Болты строительные с гайками и шайбами                      
	т
	0,0018
0,0036

	
	Болты анкерные                
	т
	0,0017
0,0034

	
	Крепления                     
	кг
	0

	
	Блоки присоединительные
	шт
	1
2

	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм                           
	т.шт
	0,004
0,008

	150
	Настенная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK63HE - S1 6.3/6.7 кВт  N=2.19кВт 1ф. 220-240 В. 50Гц               
	компл
	2

	151
	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм 18
	100 м
	0,2

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	88,3
17,66

	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	2,51
0,5

	
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т      
	маш.-ч
	1
0,2

	
	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)     
	маш.-ч
	3,89
0,78

	
	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм          
	маш.-ч
	0,51
0,1

	
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                
	маш.-ч
	1
0,2

	
	Бура                          
	т
	2E-5
4E-6

	
	Кислород технический газообразный                           
	м3
	0,54
0,108

	
	Ацетилен газообразный технический                           
	м3
	0,47
0,094

	
	Вода
	м3
	0,81
0,162

	
	Припой
	кг
	0,21
0,042

	152
	Трубы медные отожженные, 8 мм
	м
	10

	153
	Трубы медные отожженные, 16 мм
	м
	10

	154
	Труба ПВХ гофрированная  15 мм
	м
	2

	155
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование       
	100 кг изделия
	0,24

	
	Затраты труда рабочих (ср 3,6)
	чел.час
	6,02
1,44

	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,04
0,01

	
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч.
	0,93
0,22

	
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0,5
0,12

	
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 тн
	маш.-ч.
	0,04
0,01

	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А 
	т
	0,0008
0,000192

	
	Болты строительные с гайками и шайбами                      
	т
	0,0007
0,000168

	
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали   
	кг
	100
24

	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100              
	м3
	0,01
0,0024

	156
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
	10 м трубопроводов
	2

	
	Затраты труда рабочих (ср 4,2)
	чел.час
	3,52
7,04

	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,25
0,5

	
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек       
	маш.-ч
	0,39
0,78

	
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 тн
	маш.-ч.
	0,25
0,5

	
	Клей "Армофлекс" 520          
	л
	0,143
0,286

	
	Очиститель для клея "Армофлекс"                             
	л
	0,02
0,04

	
	Краска "Армофиниш"            
	л
	1,438
2,876

	
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм                     
	м
	15
30

	
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	11
22

	
	Зажимы (клипсы)               
	шт
	30
60

	
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм               
	кг
	0,033
0,066

	157
	Трубки из пористого полиэтилена серого цвета толщина стенки 10мм, применяемые для водопровода, канализации, отопления длиной 2м для труб диаметром 15мм                             
	м
	11

	158
	Трубки из пористого полиэтилена серого цвета толщина стенки 10мм, применяемые для водопровода, канализации, отопления длиной 2м для труб диаметром 22мм
	м
	11

	159
	Демонтаж радиаторов чугунных
	100 квт радиаторов и конвекторов
	0,0262

	
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)
	чел.час
	30,28
0,79

	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	2,424
0,06

	
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительста (кроме магистральных трубопроводов) 10 тн
	маш.-ч.
	0,056

	
	Подъемники мачтовые строительные 0,5т
	маш.-ч
	1,032
0,03

	
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,084

	
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 тн
	маш.-ч.
	1,336
0,04

	
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм        
	т
	0

	
	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм        
	100шт
	0

	
	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм        
	100шт
	0

	
	Радиаторы
	квт
	0

	
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50               
	м3
	0

	160
	Пробки радиаторные
	шт.
	4

	161
	Короба пластмассовые шириной: до 63 мм
	100 м
	0,06

	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	19,21
1,15

	
	Подъемники мачтовые строительн. 0,5 т
	маш.-ч
	0,141
0,01

	
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1,99
0,12

	
	Автомобиль бортовый грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,22
0,01

	
	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм                       
	т
	0,0015
9E-5

	
	Дюбели монтажные
	10шт.
	30
1,8

	
	Короба пластмассовые
	м
	101,7
6,102

	
	Соединительные элементы
	шт
	0

	162
	Короб  пластиковый сечением 60х60 мм
	м
	6,102

	2. Пусконаладочные работы

	163
	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс.м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1
	1 кондиционер
	2

	
	Ведущий инженер
	чел.час
	2,7
5,4

	
	Инженер по наладке и испытаниям, категория I
	чел.час
	5,4
10,8

	
	Инженер по наладке и испытаниям, категория II
	чел.час
	5,4
10,8

	
	Техник по наладке и испытаниям, категория I
	чел.час
	5,4
10,8

	
	Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6)
	чел.час
	8,1
16,2

	V. Архитектурно-строительные решения

	1. Общестроительные работы

	164
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	1 м2 проема
	1,932

	165
	Дверь противопожарная железная однопольная в собранном виде
	м2
	1,932

	166
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом         
	шт
	1

	167
	Эл.магн.замок- кодовый
	шт
	1

	168
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных             
	комплект
	1

	169
	Установка и крепление наличников                            
	100 м коробок блоков
	0,0512

	170
	Наличники из древесины Н-1, Н-2 13х74 мм
	м
	5,7344
5,12*1,12

	171
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,013

	172
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов
	100м2
	0,013

	173
	Окраска акрилолатексной краской  по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,013

	174
	Краска акриллатексная АКРИТ 4.     
	т
	0,00082

	175
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100м2
	0,41

	176
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,41

	177
	Краска акриллатексная АКРИТ 4.     
	т
	0,026

	178
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100м2
	0,24

	179
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24

	180
	Краска акриллатексная АКРИТ 4.     
	т
	0,0166

	2. Разборка (демонтаж)

	181
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,01932

	182
	Очистка с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,65

	183
	Погрузка
	1 т
	0,12

	184
	Тарифная плата за перевозку груза,  расстояние перевозки 20 км, 1 класс груза
	1 т
	0,12


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 

1 БС 28.03.2014 г.
