1

Т е х н и ч е с к о е   з а д а н и е  к заявке №ЭЛ-0676/14.
на капитальный ремонт воздушного выключателя ВВБМ-110Б, 
установленных на подстанции "Накат" ОАО Волга.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ.

Воздушные выключатели установлены в ЗРУ-110кВ ПС "Накат".
2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

Повышение надежности электроснабжения технологического оборудования.
3. ОСНОВАНИЕ.
Воздушные выключатели находятся в эксплуатации с 1982 года. За весь срок эксплуатации капитальных ремонтов не производилось. Согласно требований  Энергонадзора и ПУЭ необходимо произвести  капитальный ремонт.
4. ОБЪЕМ РАБОТЫ.

Необходимо произвести капитальный ремонт воздушного выключателя ВВБМ-110Б, установленного в ЗРУ-110кВ ПС "Накат", в объеме нормативных документов и инструкций завода-изготовителя с использованием инструмента, оснастки, запасных частей и расходных материалов исполнителя.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ.

1) место установки оборудования:  ячейка 1 ЗРУ-110кВ ПС "Накат"
2) воздушный выключатель типа ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1
заводской № 739
Дата выпуска: июнь 1981г.
Изготовитель – предприятие П/Я В-8360
