ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 2012 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку

системы телевизионного наблюдения для  АСКУД

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

Системы телевизионного наблюдения  для АСКУД

| 1 | Телекамера LTC 0355/10 BOSCH | шт | 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вариообъектив формат 1/3 дюйма, 7.5 - 50 мм LTC 3674/20 | шт | 19 |
| 3 | Вариообъектив формат 1/3 дюйма, 3.0 - 8 мм LTC 3364/32 | шт | 9 |
| 4 | Монтажный адаптер МАР60 Wizebox | шт | 10 |
| 5 | Цифровой оптический 4-канальный передатчик с FC разъемом VT4131SM-50 DFS-GROUP | шт | 1 |
| 6 | Заглушка 1U 711-16-01 | шт | 6 |
| 7 | Перемычка 282-402 WAGO | шт | 29 |
| 8 | Выключатель автоматический ВА47-29 2п Iн=1А | шт | 4 |
| 1 | Монитор 21.6" V221W-BK NEC | шт | 1 |
| 2 | Манипулятор типа "Мышь" NetScroll 110X Genius | шт | 1 |
| 3 | Коммутатор DGS-1224T-Unmanaged switch-24x/1Gbps D-Link | шт | 1 |
| 4 | Административная лицензия, MultiLink MLLNA Liebert | шт | 6 |
| 5 | Изделие "Адаптер-С" БАЖК.468353.009-01 | шт | 4 |
| 6 | Вариообъектив формат 1/3 дюйма, 2.8 - 12 мм LTC 3364/41 | шт | 10 |
| 7 | Термокожух SV32P-08 Wizebox | шт | 28 |
| 8 | Монтажный адаптер МАР60 Wizebox | шт | 39 |
| 9 | Цифровой оптический 4-канальный передатчик с FC разъемом VT4131SM-50 DFS-GROUP | шт | 9 |
| 10 | Устройство отображения информации "Фокус-СМ-16" ИБПУ.425511.006 | шт | 1 |
| 11 | Адаптер связной АСП-01 БЖАК.468367.001 | шт | 1 |
| 12 | Шкаф распределительный ПР11М-310-21УХЛ3 в составе: | шт | 1 |
| 12.1 | Вводной автомат. выключатель трехполюсный ВА57-35 Iн.р=80 А; Iуст.=500 А | шт | 1 |
| 12.2 | Автомат. выключатель трехполюсный AE2046M, Iн.р.=63 А | шт | 2 |
| 12.3 | Автомат. выключатель трехполюсный AE2046M, Iн.р.=25 А | шт | 2 |
| 13 | Шкаф распределительный ПР11М-308-21УХЛ3 в составе: | шт | 1 |
| 13.1 | Вводной автомат. выключатель трехполюсный ВА57-35 Iн.р=50 А; Iуст.=160 А | шт | 1 |
| 13.2 | Автомат. выключатель однополюсный AE2544, Iн.р.=16 А | шт | 9 |
| 13.3 | Автомат. выключатель однополюсный AE2544, Iн.р.=3,15 А | шт | 3 |
| 14 | Коробка соединительная в составе: | шт | 1 |
| 14.1 | Клеммная коробка KL 1529.510 RITTAL | шт | 1 |
| 14.2 | Крышка, тип 1 709-153 WAGO | шт | 0,1 |
| 14.3 | Клемма 2-проводная 280-901 WAGO | шт | 2 |
| 14.4 | Клемма 3-проводная 281-681 WAGO | шт | 4 |
| 14.5 | Клемма 3-проводная 282-681 WAGO | шт | 2 |
| 14.6 | Пластина торцевая для 2-проводных клемм 280-308 WAGO | шт | 1 |
| 14.7 | Пластина торцевая для 3-проводных клемм 281-324 WAGO | шт | 1 |
| 14.8 | Пластина торцевая для 3-проводных клемм 282-308 WAGO | шт | 1 |
| 14.9 | Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 2 |
| 14.10 | Маркер для самостоятельной маркировки 793-501 WAGO | шт | 1 |
| 14.11 | Держатель крышки типа 1 709-167 WAGO | шт | 2 |
| 14.12 | Несущая шина TS 35/7,5 арт.№ SZ 2315.000 RITTAL | шт | 1 |
| 14.13 | Самонарезающий винт SZ 2489.000 Rittal | шт | 3 |
| 14.14 | Держатель крышки арт.№ KL 1591.000 RITTAL | шт | 2 |
| 14.15 | Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 1 |
| 14.16 | Муфта труба-коробка PAM12M16N ДКС | шт | 5 |
| 14.17 | Гайка М16х1,5 PAGM16N ДКС | шт | 5 |
| 14.18 | Заглушка М16х1,5 11007516 RST | шт | 6 |
| 14.19 | Гайка М16х1,5 11096516 RST | шт | 6 |
| 14.20 | Знак "Опасность поражения электротоком" C100 W08 кат.№ И9045 | шт | 11 |
| 14.21 | Самоклеющаяся прозрачная пленка А4 LOMOND | шт | 11 |
| 15 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф" | шт | 1 |
| 16 | Розетка арт.№ SZ 2506.100 RITTAL | шт | 2 |
| 17 | Клемма 3-проводная 281-681 WAGO | шт | 21 |
| 18 | Пластина торцевая для 3-проводных клемм 281-324 WAGO | шт | 2 |
| 19 | Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 4 |
| 20 | Маркер для самостоятельной маркировки 793-501 WAGO | шт | 1 |
| 21 | Несущая шина TS 35/7,5 арт.№ SZ 2317.000 RITTAL | шт | 1 |
| 22 | С-образная профильная шина 30/15 арт.№ PS 4943.000 RITTAL | шт | 1 |
| 23 | Кабельный зажим арт.№ DK 7077.000 RITTAL | шт | 14 |
| 24 | Кабель заземления М6-М6 арт.№ SZ 2564.020 RITTAL | шт | 2 |
| 25 | Кабель заземления М6-М8 арт.№ SZ 2565.110 RITTAL | шт | 1 |
| 26 | Кабель заземления М8-М8 арт.№ SZ 2565.120 RITTAL | шт | 1 |
| 27 | Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 3 |
| 28 | Крепежный материал для провода заземления М8-М8 SZ 2559.000 Rittal | шт | 3 |
| 29 | Крышка, тип 2 (L=160мм) 709-154 WAGO | шт | 0,16 |
| 30 | Держатель крышки типа 2 709-168 WAGO | шт | 2 |
| 31 | Кабельный держатель на липучке арт.№ DK 7111.350 RITTAL | шт | 5 |
| 32 | Знак "Опасность поражения электротоком" C100 W08 кат.№ И9045 | шт | 1 |
| 33 | Липучка арт.№ IN 2203.400 RITTAL | шт | 2 |
| 34 | Самоклеющаяся прозрачная пленка А4 LOMOND | шт | 1 |
| 35 | Настенное крепление SZ 2508.010 Rittal | шт | 1 |
| 36 | KVM удлинитель X-DVI Adder | шт | 2 |
| 37 | Шкаф коммутационный (разобранный) C923-44U-M-90,2T,3V | шт | 3 |
| 38 | Монитор 40" P401 NEC | шт | 2 |
| 39 | Блок защиты от электромагнитных импульсов SP016C | шт | 1 |
| 40 | Панель переходная на 16 BNC разъемов WK-B116 PerCon | шт | 2 |
| 41 | Блок электрических розеток TLK-RS08MF1-BK | шт | 4 |
| 42 | Панель коммутационная 27B-F6-24BL EUROLAN | шт | 3 |
| 43 | Оптическая панель 47D-S1-FC-24-11GY EUROLAN | шт | 2 |
| 44 | 12-канальный цифровой видео приемник VR12133SM-R1 DFS | шт | 6 |
| 45 | Коммутатор DGS-1224T-Unmanaged switch-24x/1Gbps D-Link | шт | 1 |
| 46 | Трансивер DEM-330R D-Link | шт | 2 |
| 47 | Батарейный шкаф GXT3-72VBATT Liebert | шт | 5 |
| 48 | Источник бесперебойного питания UPStation GXT3-3000RT230 Liebert | шт | 6 |
| 49 | MultiLink 3.6 Fundamental on CD MLBKA Liebert | шт | 5 |
| 50 | SNMP-адаптер OCWEBCARD Liebert | шт | 3 |
| 51 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений PT 2-PE/S-230AC/FM Phoenix Contact | шт | 10 |
| 52 | Перемычка 282-402 WAGO | шт | 1 |
| 53 | Клемма 2-контактная 282-901 Wago | шт | 3 |
| 54 | Заглушка 1U 711-16-03 | шт | 5 |
| 55 | Коробка соединительная в составе: | шт | 28 |
| 55.1 | Клеммная коробка KL 1529.510 RITTAL | шт | 28 |
| 55.2 | Крышка, тип 1 (L=100 мм) 709-153 WAGO | шт | 2,8 |
| 55.3 | Клемма 2-проводная 280-901 WAGO | шт | 56 |
| 55.4 | Клемма 3-проводная 281-681 WAGO | шт | 56 |
| 55.5 | Клемма 3-проводная 282-681 WAGO | шт | 112 |
| 55.6 | Пластина торцевая для 2-проводных клемм 280-308 WAGO | шт | 28 |
| 55.7 | Пластина торцевая для 3-проводных клемм 281-324 WAGO | шт | 28 |
| 55.8 | Пластина торцевая для 3-проводных клемм 282-308 WAGO | шт | 28 |
| 55.9 | Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 56 |
| 55.10 | Маркер для самостоятельной маркировки 793-501 WAGO | шт | 28 |
| 55.11 | Держатель крышки типа 1 709-167 WAGO | шт | 56 |
| 55.12 | Несущая шина TS 35/7,5 арт.№ SZ 2315.000 RITTAL | шт | 28 |
| 55.13 | Самонарезающий винт SZ 2489.000 Rittal | шт | 84 |
| 55.14 | Держатель крышки арт.№ KL 1591.000 RITTAL | шт | 56 |
| 55.15 | Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 28 |
| 55.16 | Муфта труба-коробка D=17 М20х1,5 PAM17M20N ДКС | шт | 140 |
| 55.17 | Гайка М20х1,5 PAGM20N ДКС | шт | 140 |
| 55.18 | Знак "Опасность поражения электротоком" C100 W08 кат.№ И9045 | шт | 28 |
| 55.19 | Заглушка М20х1,5 11007520 RST | шт | 28 |
| 55.20 | Гайка М20х1,5 11096520 RST | шт | 28 |
| 55.21 | Самоклеющаяся прозрачная пленка А4 LOMOND | шт | 28 |
| 55.22 | Выключатель автоматический ВА47-29 2п Iн=1А | шт | 28 |
| 56 | Шкаф оптический участковый в составе: | шт | 5 |
| 56.1 | Термошкаф ТШ-1 (без кабельных вводов и отверстий под них в панели вводной) ИМПФ.422412.001-02 | шт | 5 |
| 56.2 | Кассета универсальная КУ-3260 | шт | 5 |
| 56.3 | Розетка арт.№ SZ 2506.100 RITTAL | шт | 10 |
| 56.4 | Клемма 3-проводная 284-681 WAGO | шт | 35 |
| 56.5 | Торцевая пластина 284-308 WAGO | шт | 5 |
| 56.6 | Клемма 3-проводная 281-681 WAGO | шт | 15 |
| 56.7 | Пластина торцевая для 3-проводных клемм 281-324 WAGO | шт | 5 |
| 56.8 | Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 20 |
| 56.9 | Маркер для самостоятельной маркировки 793-501 WAGO | шт | 5 |
| 56.10 | Несущая шина TS 35/15 арт.№ SZ 2319.000 RITTAL | шт | 5 |
| 56.11 | С-образная профильная шина 30/15 арт.№ PS 4943.000 RITTAL | шт | 5 |
| 56.12 | Кабельный зажим арт.№ DK 7077.000 RITTAL | шт | 30 |
| 56.13 | Кабельный зажим арт.№ DK 7078.000 RITTAL | шт | 5 |
| 56.14 | Кабель заземления М6-М6 арт.№ SZ 2564.020 RITTAL | шт | 15 |
| 56.15 | Кабель заземления М6-М8 арт.№ SZ 2565.110 RITTAL | шт | 5 |
| 56.16 | Кабель заземления М8-М8 арт.№ SZ 2565.120 RITTAL | шт | 5 |
| 56.17 | Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 15 |
| 56.18 | Крепежный материал для провода заземления М8-М8 SZ 2559.000 Rittal | шт | 15 |
| 56.19 | Крышка, тип 2 (L=125мм) 709-154 WAGO | шт | 0,625 |
| 56.20 | Держатель крышки типа 2 709-168 WAGO | шт | 10 |
| 56.21 | Неизолированный наконечник 4 мм2 216-107 WAGO | шт | 5 |
| 56.22 | Знак "Опасность поражения электротоком" C100 W08 кат.№ И9045 | шт | 5 |
| 56.23 | Хомут на липучке кат. №331 84 Legrand | шт | 75 |
| 56.24 | Пластиковая заклепка для монтажа хомутов кат. №366 46 Legrand | шт | 75 |
| 56.25 | Муфта труба-коробка D=29 М40х1,5 PAM29M40N ДКС | шт | 15 |
| 56.26 | Гайка М40х1,5 PAGM40N ДКС | шт | 15 |
| 56.27 | Самоклеющаяся прозрачная пленка А4 LOMOND | шт | 5 |
| 57 | Сервер для просмотра видеоизображения в составе: | шт | 1 |
| 57.1 | Сервер для просмотра видеоизображения GSCSpeedView код 0.34822 Geutebrueck (со спецпроверкой) | шт | 1 |
| 57.2 | Графический адаптер дисплея Twin-VGA/PCI-E/HD4350 код 5.35047 Geutebrueck | шт | 1 |
| 57.3 | Адаптер-переходник DVI-I-Adapter код 5.35044 Geutebrueck | шт | 1 |
| 57.4 | Привод DVD/CD-R/I-S-ATA/B код 5.35269 Geutebrueck | шт | 1 |
| 57.5 | Диск HDD/2TB/S-ATA код 5.34719 Geutebrueck | шт | 1 |
| 57.6 | Комплект для монтажа в 19" стойку MSC3/4-19 код 4.23151 Geutebrueck | шт | 1 |
| 58 | Панель коммутационная 27B-F6-24BL EUROLAN | шт | 1 |
| 59 | Коммутационный шнур 41E-S1-FC-LC-03 EUROLAN | шт | 1 |
| 60 | Клемма 3-проводная 282-681 WAGO | шт | 6 |
| 61 | Настенная коробка 2-портовая 12B-00-02WT EUROLAN | шт | 1 |
| 62 | Блок электрических розеток TLK-RS08MF1-BK | шт | 2 |
| 63 | Оптическая панель 47D-S1-FC-24-11GY EUROLAN | шт | 1 |
| 64 | Трансивер DEM-330Т D-Link | шт | 1 |
| 65 | MultiLink 3.6 Fundamental on CD MLBKA Liebert | шт | 1 |
| 66 | Перемычка 281-402 WAGO | шт | 100 |
| 67 | Торцевая пластина для двухпроводных клемм 282-328 WAGO | шт | 1 |
| 68 | Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 4 |
| 69 | Коробка соединительная в составе: | шт | 10 |
| 69.1 | Клеммная коробка KL 1529.510 RITTAL | шт | 10 |
| 69.2 | Крышка, тип 1 709-153 WAGO | шт | 1 |
| 69.3 | Клемма 2-проводная 280-901 WAGO | шт | 20 |
| 69.4 | Клемма 3-проводная 281-681 WAGO | шт | 40 |
| 69.5 | Клемма 3-проводная 282-681 WAGO | шт | 20 |
| 69.6 | Пластина торцевая для 2-проводных клемм 280-308 WAGO | шт | 10 |
| 69.7 | Пластина торцевая для 3-проводных клемм 281-324 WAGO | шт | 10 |
| 69.8 | Пластина торцевая для 3-проводных клемм 282-308 WAGO | шт | 10 |
| 69.9 | Оконечный стопор 249-116 WAGO | шт | 20 |
| 69.10 | Маркер для самостоятельной маркировки 793-501 WAGO | шт | 10 |
| 69.11 | Держатель крышки типа 1 709-167 WAGO | шт | 20 |
| 69.12 | Несущая шина TS 35/7,5 арт.№ SZ 2315.000 RITTAL | шт | 10 |
| 69.13 | Самонарезающий винт SZ 2489.000 Rittal | шт | 30 |
| 69.14 | Держатель крышки арт.№ KL 1591.000 RITTAL | шт | 20 |
| 69.15 | Крепежный материал для провода заземления М6-М6 SZ 2570.000 Rittal | шт | 10 |
| 69.16 | Муфта труба-коробка PAM12M16N ДКС | шт | 50 |
| 69.17 | Гайка М16х1,5 PAGM16N ДКС | шт | 50 |
| 69.18 | Заглушка М16х1,5 11007516 RST | шт | 5 |
| 69.19 | Гайка М16х1,5 11096516 RST | шт | 5 |
| 70 | Телекамера LTC 0355/10 BOSCH | шт | 11 |
| 71 | Вариообъектив формат 1/3 дюйма, 2.8 - 12 мм LTC 3364/41 | шт | 1 |
| 72 | Термокожух SV32P-08 Wizebox | шт | 11 |
| 73 | Цифровой оптический 4-канальный передатчик с FC разъемом VT4131SM-50 DFS-GROUP | шт | 2 |
| 74 | Компактный распределительный шкаф арт.№ AE 1060.500 RITTAL | шт | 1 |
| 75 | Кассета универсальная КУ-3260 | шт | 1 |
| 76 | Выключатель автоматический ВА47-29 2п Iн=1А | шт | 7 |

В соответствии с требованиями п. 12.2.2. (б) Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Заказчику не требуется продукция, аналогичная по техническим и иным характеристикам, по следующим причинам:

- закупаемая в рамках данной процедуры закупки продукция, будет использована Заказчиком во взаимодействии с продукцией уже используемой Заказчиком;

- создание единой ремонтной базы;

- используемая Заказчиком продукция по техническим и иным характеристикам несовместима с продукцией, имеющей иной товарный знак и иные технические характеристики.