Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения ________________ на закупку

(вид процедуры закупки)

Мерник для спирта

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерник для спирта Типа М1КЛ-100 или эквивалент | технический 1-го класса, шкальный, вместимость 100дм3, ГОСТ13844-68, свидетельство об утверждении типа Федерального Агентства по Техническому регулированию и Метрологии №39972 от 01.08.2010, масса не более 45кг, габаритные размеры d=600 мм, h=1410 мм, материал-антикоррозионная сталь ГОСТ 5632, климатическое исполнение УХЛ кат.1.1 по ГОСТ 15150-69, эксплуатация при t окружающей среды +5…+30°С. Первичная поверка обязательна. |  | шт | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, паспорт изделия, свидетельство о первичной поверке или отметка о поверке в паспорте изделия);

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).