Приложение №1 к запросу, исх.№ _____
Техническое задание
для размещения заказа 
путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)
 Мерник для спирта
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
[bookmark: _GoBack]Сведения о товарах
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Мерник для спирта

Типа 
М1КЛ-100
или эквивалент
	технический 1-го класса,  шкальный, вместимость 100дм3,  ГОСТ13844-68, свидетельство об утверждении типа Федерального Агентства по Техническому регулированию и Метрологии №39972 от 01.08.2010, масса не более 45кг, габаритные размеры d=600 мм, h=1410 мм, материал-антикоррозионная сталь ГОСТ 5632, климатическое исполнение УХЛ кат.1.1 по ГОСТ 15150-69, эксплуатация при t окружающей среды +5…+30°С. Первичная поверка обязательна.
	
	шт
	1
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Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, паспорт изделия, свидетельство о первичной поверке или отметка о поверке в паспорте изделия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

