	< 330 * к. 1А * 33 >
	ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

	

	на приобретение и монтаж силового электрооборудования 

	Основание:  3301-1А-ЭМ2.С 

	Сметная стоимость:
	715.111
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	240.253
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	474.858
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.498
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	42.780
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	По данным 

ООО "АББ" 
г. Москва
	Щит распределительный для вентиляции (аналог ЩС 2эт)
	компл.
	8
	27 094.96
	
	216 760
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =91310/3.37

	

	2.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	8
	542.20
	232.27
	4 338
	1 348
	1 858
	17.52
	140.16

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	104
	0.96
	7.68

	

	3.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT
	шт.
	8
	1 716.18
	
	13 729
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =6824.58/1.18/3.37

	

	4.
	Ц08-03-600-01
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	8
	7.39
	2.90
	59
	32
	23
	0.408
	3.264

	
	
	
	
	
	4.04
	0.17
	
	
	1
	0.012
	0.096

	

	5.
	Ц08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	65.12
	324.24
	11.62
	21 115
	5 773
	756
	9.432
	614.212

	
	
	
	
	
	88.66
	0.65
	
	
	42
	0.048
	3.126

	

	6.
	Ц08-02-412-04
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
	100 м
	8.06
	387.41
	23.23
	3 123
	1 018
	187
	13.44
	108.326

	
	
	
	
	
	126.34
	1.30
	
	
	10
	0.096
	0.774

	

	7.
	Ц08-02-472-06
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	6.5
	1 351.55
	87.83
	8 785
	1 393
	571
	22.8
	148.2

	
	
	
	
	
	214.32
	3.08
	
	
	20
	0.228
	1.482

	
	
	Объем: 570+80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Ц08-02-147-01
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	17.44
	766.42
	502.55
	13 366
	2 335
	8 764
	13.92
	242.765

	
	
	
	
	
	133.91
	41.66
	
	
	727
	3.552
	61.947

	

	9.
	Ц08-02-158-14
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	208
	22.74
	2.90
	4 729
	2 761
	604
	1.38
	287.04

	
	
	
	
	
	13.27
	0.17
	
	
	35
	0.012
	2.496

	
	
	Объем: 80+16++16+32+48++16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Ц08-02-158-04
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	32
	50.02
	2.90
	1 601
	96
	93
	0.312
	9.984

	
	
	
	
	
	3.00
	0.17
	
	
	5
	0.012
	0.384

	
	
	Объем: 16+16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Ц08-02-158-05
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	224
	51.44
	2.90
	11 522
	984
	650
	0.456
	102.144

	
	
	
	
	
	4.39
	0.17
	
	
	38
	0.012
	2.688

	

	12.
	Ц08-02-407-01
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	4.85
	951.10
	214.28
	4 613
	1 685
	1 039
	36.96
	179.256

	
	
	
	
	
	347.42
	7.62
	
	
	37
	0.564
	2.735

	
	
	Объем: 245.0+240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Ц08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	26.65
	1 795.55
	70.26
	47 852
	7 155
	1 872
	28.56
	761.124

	
	
	
	
	
	268.46
	1.79
	
	
	48
	0.132
	3.518

	
	
	Объем: 1265.0+1400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Ц08-02-409-02
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	41.68
	1 991.45
	139.43
	83 004
	16 173
	5 811
	41.28
	1720.55

	
	
	
	
	
	388.03
	5.35
	
	
	223
	0.396
	16.505

	
	
	Объем: 3328.0+450+390
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Ц08-03-591-11
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0.16
	1 987.07
	34.84
	318
	140
	6
	88.08
	14.093

	
	
	
	
	
	873.76
	1.94
	
	
	
	0.144
	0.023

	

	16.
	Ц08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10
	1 шт.
	16
	153.96
	2.52
	2 463
	597
	40
	3.972
	63.552

	
	
	
	
	
	37.33
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	437 377
	41 490
	22 274
	
	4394.67

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 290
	
	103.454

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	230 489
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	6 915
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	2 849
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	240 253
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	206 888
	41 490
	22 274
	
	4394.67

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 290
	
	103.454

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 4-16)
	
	
	
	
	40 641
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 4-16)
	
	
	
	
	27 807
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	275 336
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	515 589
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	40 641
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	27 807
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	691
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ, HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	17.
	С501-8605
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк
	1000 м
	1.75
	14 498.24
	
	25 372
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 650+1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С501-8617
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE)
	1000 м
	0.4
	31 015.17
	
	12 406
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С501-8619
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N,PE)
	1000 м
	0.4
	98 440.41
	
	39 376
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С501-8609
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)
	1000 м
	0.16
	13 169.99
	
	2 107
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С501-8626
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 4х4ок(PE)
	1000 м
	0.24
	38 380.62
	
	9 211
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	По данным 

интернет (vsesmesi.ru)
	Провод ПВ3 1х2,5 мм2
	м
	650
	2.09
	
	1 356
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 570+80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =15/1.18/6.40*1.05

	

	23.
	С501-1641
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.48
	7 135.35
	
	3 425
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 240+240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С501-1642
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	5.312
	9 562.70
	
	50 797
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С501-0806
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.08
	8 308.84
	
	665
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	По данным 

ОАО "НП "Подольск-кабель" 
г. Москва (ориент.ст-ть)
	Кабель силовой гибкий Герда-КВ 3х0,75
	м
	160
	17.45
	
	2 792
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =106.35/6.40*1.05

	

	27.
	По данным 

ОАО "НП "Подольск-кабель" 
г. Москва (ориент.ст-ть)
	Кабель силовой гибкий экранированный Герда-КПнг-HF 3х0,75
	м
	80
	75.34
	
	6 028
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =459.24/6.40*1.05

	

	28.
	С103-0002
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	485
	11.50
	
	5 578
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 245+240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	Гибкая гофрированная труба из ПВХ, нераспространяющая горения, IP55, Дн=20 мм
	м
	2665
	1.16
	
	3 083
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1265+1400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =8.32/1.18/6.40*1.05

	

	30.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	Гибкая гофрированная труба из ПВХ, нераспространяющая горения, IP55, Дн=40 мм
	м
	3328
	6.38
	
	21 238
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =45.90/1.18/6.40*1.05

	

	31.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	Гибкая гофрированная труба из ПВХ, нераспространяющая горения, IP55, Дн=40 мм
	м
	390
	8.53
	
	3 328
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =61.37/1.18/6.40*1.05

	

	32.
	С103-2435
	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм
	10 м
	45
	146.39
	
	6 588
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	Муфта герметичная
	шт.
	144
	3.82
	
	549
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =27.44/1.18/6.40*1.05

	

	34.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	Электрическая розетка "BRAVA" 76482B
	шт.
	16
	15.83
	
	253
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =113.87/1.18/6.40*1.05

	

	
	- Каркас под розетку "BRAVA" для установки на стену

	

	35.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	2 модуля , тип 75020W
	шт.
	16
	6.50
	
	104
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =46.74/1.18/6.40*1.05

	

	36.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	Рамка на 2 модуля , тип 75010W
	шт.
	16
	3.29
	
	53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =23.68/1.18/6.40*1.05

	

	
	

	

	37.
	По данным 

ЗАО "МПО Электро-монтаж" 
г. Москва
	Коробка распаечная с клеммниками КСП-10
	шт.
	16
	325.82
	
	5 213
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2343.41/1.18/6.40*1.05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	199 522
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	199 522
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	199 522
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	199 522
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	199 522
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	636 899
	41 490
	22 274
	
	4394.67

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 290
	
	103.454

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	230 489
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	6 915
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	
	2 849
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	240 253
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	406 410
	41 490
	22 274
	
	4394.67

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 290
	
	103.454

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	199 522
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 4-16)
	
	
	
	
	40 641
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 4-16)
	
	
	
	
	27 807
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	474 858
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	715 111
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	40 641
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	27 807
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	691
	
	
	
	


	Составил:
	Евстигнеева Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Котова И.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

