	УТВЕРЖДАЮ


	Директор ПКФ

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В.Егоров



	
	

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг 
1. Название (тема) услуг: «Оказание технологических услуг по перерасчету запасов подземных вод на Каменском месторождении подземных вод в районе Белоярской АЭС г. Заречный с учетом ввода в эксплуатацию энергоблока №4 БАЭС для хозяйственно-питьевого водоснабжения» 
2. Основание для заключения договора: 


- План мероприятий ПКФ № 26/13 «Инвестиционные проекты по завершению строительства энергоблоков высокой степени. Белоярская АЭС, энергоблок № 4 с реактором БН-800. Достройка».

3. Срок оказания услуг по договору:

окончание: «20» августа 2015 г.
4. Исполнитель: Исполнитель работ (услуг) определяется по результатам проведения закупочных процедур. 
5. Цель работ и ожидаемые результаты и исходные данные для проведения работ. 

5.1 Целью работ является выполнение пересчета запасов подземных вод на Каменском месторождении подземных вод в районе Белоярской АЭС с учетом ввода в эксплуатацию энергоблока № 4. 

Основной задачей работ является проведение гидрогеологических исследований в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативно-правовых актов в области проведения инженерных изысканий  включая нормативные правовые акты и нормативные документы, относящиеся к сфере деятельности Ростехнадзора (П-01-01-2007) в части размещения и проектирования атомных станций.
5.2 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

Результаты работы позволят минимизировать экологические и социальные риски, а также гарантировать обеспечение водоснабжением промплощадки Белоярской АЭС с учетом расширения энергоблоками № 4 и № 5.
5.3. Исходные данные для проведения работ
- протокол комиссии по запасам полезных ископаемых;

- расчет водопотребления и водоотведения;

- пакет документов, необходимых для получения лицензии на геологическое изучение недр согласно Приказа Минприроды РФ от 29.09.2009 N 315 (с изм. от 04.10.2012) "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2009 N 15837).
Исходные данные будут предоставлены Исполнителю после заключения договора.
6. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

6.1. Работа должна быть выполнена в соответствие с требованиями актуальных нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон РФ «Об использовании атомной энергии». № 170-ФЗ от 21.11.95 г. (с изменениями на 27 декабря 2009 года).

- Федеральный закон РФ «О радиационной безопасности населения». № 3-ФЗ 
от 09.01.96 г. (с изменениями на 23 июля 2008 года).

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
(с изменениями на 27 декабря 2009 года).

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (с изменениями на 30 декабря 2008 года).

- Земельный кодекс Российской Федерации. № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 
(с изменениями на 27 декабря 2009 года).

- Водный кодекс РФ. № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями 
на 27 декабря 2009 года).

- СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций. (СанПиН 2.6.1.24-03).
- НП-032-01. «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

- НП-001-97. Общие положения обеспечения безопасности. АС ОПБ-88/97.

- ОСПОРБ-99-2010. Основные правила обеспечения радиационной безопасности. 
- СП 2.6.1.2612 –10 от 11 августа 2010 г.
- НП-011-99. Требования к программе обеспечения качества для атомных станций.

- ГОСТ 18963-73. Отбор воды.

- ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

- ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

- ГОСТ 27065-86. Качество воды. Термины и определения.

- ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.

- ГОСТ 21.302-96. СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

- ГОСТ Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»; М. 2009 г.
- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
- СанПиН 2.1.4.1175-02. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
- ГН 2.1.5.1315-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов».
- ГН 2.1.5.1315-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
- ГН 2.1.5.1316-03. «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
- СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Минздрав России, 2001 г.;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
- СанПиН 2.1.4.1116-02. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в емкости. Контроль качества».
- СанПиН 2.1.4.1175-02. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
- СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
- СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
 - Приказ МПР РФ № 569 от 31.12.2010 года «Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод»;
- РД 153-34.1-21.325-98. Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях.

- Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчётных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. МПР России, 1998 г.

- Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод. МПР России, 2007 г.;

6.2. Основными задачами являются:

6.2.1 В процессе выполнения работ осуществляется:

6.2.1.1 Сбор и анализ фондовых данных о состоянии действующего водозабора  и близлежащих водозаборов, оказывающих  влияние на действующий водозабор.

6.2.1.2. Составление пакета документов для получения лицензии на геологическое изучение недр с обозначением площади геологического отвода, прирезанному к существующему месторождению.

6.2.1.3 Разработка Проекта на геологическое изучение недр. Защита проекта  в Государственной геологической экспертизе, согласование  Проекта в Роснедра.

6.2.1.4 Получение лесоустроительной документации.
6.2.1.5 Организация и проведение мониторинга режима подземных вод и наблюдения за изменением их химического состава:

-разбивку и планово-высотную привязку гидрогеологических скважин;

- буровые работы должны быть достаточными для пересчета запасов подземных вод;

-проведение опытных откачек. Отбор проб воды для лабораторных исследований на соответствие требованиям, предъявляемым к воде хозяйственно-питьевого назначения;
- лабораторные исследования  в.т.ч. радиологические;
-организация и проведение наблюдений за уровнями и температурой подземных вод с периодичностью один раз в 10 дней;
-мониторинг за изменением качества подземных вод путем ежеквартального отбора проб на полный химический и микробиологический анализ, один раз в год для исследований радиационной безопасности воды. Исследования воды выполнять в соответствии с требованиями, предъявляемыми к воде хозяйственно-питьевого назначения;

-камеральные работы.

6.2.1.6 Математическое моделирование: Создание фильтрационной модели действующего водозабора с учетом проведения дополнительных геологоразведочных работ. Создание миграционной модели для оценки скорости миграции загрязнений для включения в отчет по подсчету запасов подземных вод категории не ниже С. Данный вид работ состоит из: 

-схематизации природных условий территории и обосновании расчетной схемы для моделирования: выделении и ориентировки пространства модели, обосновании плановых и профильных границ модели, схематизации гидрогеологического разреза, обосновании граничных условий, определении степени изменчивости гидрогеологических условий, обосновании режима фильтрации, выбора шага дискретизации и построении сетки. Выбора и обоснования метода и программы решения задач. 

- построения численной модели и численных карт параметров в выбранной программе: описания математической модели объекта, построения модельных карт параметров. Ввода в программный модуль матриц параметров.  

- калибрования фильтрационной модели. Корректировки фильтрационных и емкостных параметров водоносных пластов, условий питания и разгрузки подземных вод. Оценки водного баланса в пределах моделируемой территории. Оценки точности моделирования и достоверности результатов решения  фильтрационной задачи.

- прогнозных расчетов и анализов результатов.

- разработки миграционной модели на базе фильтрационной.

- предоставления прогнозных оценок миграции загрязнения.

6.2.1.7   Расчет границ зон санитарной охраны водозабора. Получение согласования границ зон санитарной охраны в Роспотребнадзоре.

6.2.1.8 Разработка отчета по переоценке запасов подземных вод Каменского месторождения и передача его в ТКЗ.

6.2.1.9 Защита отчета по подсчету запасов в Территориальной комиссии по запасам.

6.2.1.10 Получение лицензии на эксплуатацию месторождения п/в.
6.2 Метрологическое обеспечение работ.
Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием.
6.3 Состав отчетной документации по выполнению перечисленных видов работ, передаваемой Исполнителем должен соответствовать Календарному плану.

7. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

Результат выполнения работ по пересчету запасов подземных вод будет использован как подтверждение гарантированного обеспечения водоснабжением вводимого в эксплуатацию энергоблока № 4 с учетом расширения площадки Белоярской АЭС энергоблоком № 5, при предоставлении документов для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.  Отчетные материалы


8.1 После завершения работы Исполнитель должен передать Заказчику печатный материал, содержащий информацию в соответствии с п.6.3 настоящего задания. 


8.2 Материалы передаются в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, а также отсканированные документы в формате Pdf.).


8.3 Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом к договору, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе выполнения работы» с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).

9. Порядок приема и передачи работ Заказчику

9.1  Прием и передача результатов выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ  и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.


9.2  Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

9.3 По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов, предусмотренного Календарным планом к договору и ТЗ.

9.4  Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

	
	


Календарный план выполнения работ по теме «Перерасчет запасов подземных вод на Каменском месторождении подземных вод в районе Белоярской АЭС г. Заречный с учетом ввода в эксплуатацию энергоблока №4 БАЭС для хозяйственно-питьевого водоснабжения»

	№ п/п
	Этап
	Сроки проведения этапа
	Стоимость этапа, млн. руб (без НДС)
	Вид отчетности

	2013 год

	1
	Сбор и анализ фондовых данных о состоянии действующего водозабора  и близлежащих водозаборов, оказывающих  влияние на действующий водозабор.
	
	
	Аннотационный отчет

Отчет

	2
	Составление пакета документов для получения лицензии на геологическое изучение недр с обозначением площади геологического отвода, прирезанному к существующему месторождению.
	
	
	Лицензия на геологическое изучение недр

Отчет 

	3
	Разработка  Проекта на геологическое изучение недр.
	
	
	Проект на геологическое изучение недр

	4
	Бурение гидрогеологических скважин, проведение опытно-фильтрационных работ, получение лесоустроительной документации
	
	
	Акт о выполненных полевых работах

Отчет 

	5
	Организация и проведение  мониторинга режима подземных вод и наблюдения за изменением их химческого состава
	
	
	Технический отчет

	
	
	
	
	

	2014 год

	6
	Проведение  мониторинга режима подземных вод и наблюдения за изменением их химческого состава
	
	
	Технический отчет

	7
	Проведение полевых и камеральных работ согласно проекту, в т.ч. буровые и опытно-фильтрационные работы
	
	
	Акт о выполненных полевых работах

Отчет 

	8
	Математическое моделирование:
Создание фильтрационной модели действующего водозабора с учетом проведения дополнительных геологоразведочных работ. 

Создание миграционной модели для оценки скорости миграции загрязнений для включения в отчет по подсчету запасов подземных вод категории не ниже С.
	
	
	Раздел «Математическое моделирование» в отчет по подсчету запасов

	9
	Расчет границ зон санитарной охраны водозабора. Получение согласования границ зон санитарной охраны в Роспотребнадзоре
	
	
	Согласованный расчет зон санитарной охраны водозабора

Отчет 

	10
	Разработка  отчета о переоценке запасов подземных вод Каменского месторождения и передача его в ТКЗ
	
	
	Отчет по подсчету запасов подземных вод Каменского месторождения

	
	
	
	
	

	2015 год

	11
	Защита отчета по подсчету запасов в Территориальной комиссии по запасам.
	
	
	Положительное заключение ТКЗ

Отчет 

	12
	Получение лицензии на эксплуатацию месторождения п/в
	
	
	Лицензия

Отчет 


