№ОК-126.12 от 05.10.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-126.12 «Разработка рабочей документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS)» энергоблока №1 Балтийской АЭС» поступил запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений следующего содержания:
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее:

- Предметом вышеуказанного конкурса является разработка проектной документации для энергоблока № 1 Балтийской АЭС по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), которое относится к системам безопасности АЭС (ко 2 классу безопасности). Требование к участникам конкурса об обладании лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование атомных станций (блоков атомных станций) основано на положениях Постановления Правительства РФ от 14 июля 1997 г. N 865 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии" и требованиях инспекций Ростехнадзора.
