Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела 51

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «02» мая 2012 года  № 120502/0468/163
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса цен на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция помещений».
(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 31.07.2012г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  1 314 920,45 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по перебазировке механизмов, оборудование и материалы по данному проекту.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15 час., 00 мин. «02» мая 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06 час., 00 мин. «18» мая 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:
Оплата производится без аванса, по факту выполнения работ. Расчеты производятся поэтапно ежемесячно (при условии устранения подрядчиком, выявленных в ходе приемки, недостатков) по счетам и счет-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета.
Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте. 
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

   4) наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

   5) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   8) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   9) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

В своей заявке участник должен:

· подробно описать функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его количественные и качественные характеристики;

· указать товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указать производителя и страну происхождения товара;

· описать комплектацию товара;

· описать выполняемые работы или оказываемые услуги (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указать количество товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
· представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
· изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) Электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

2) Электронная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Электронная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Электронная копия Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
5) Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказа о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе цен);
6) Электронная копия, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
7) Электронная копия документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
8) Электронная копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

9) Электронная копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

10) Электронная копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
11) Электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма о том, что данная сделка для участника не является крупной;
12) Электронная копия заполненного и подписанного со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

      Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция помещений».

Проектом предусматривается реконструкция существующих помещений, электромонтажные работы, монтаж систем вентиляции и кондиционирования, пуско-наладочные работы систем вентиляции и кондиционирования с проведением комплексного опробования и составлением паспортов вентиляционных систем. 
1. Перечень и объемы основных строительных работ.
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	3
	4

	                                       Раздел 1. Перегородки

	1
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.178

	2
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
(м2)
	30.1

	3
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15 С
(м3)
	0.7

	4
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
(1 м3)
	1.7

	                                       Раздел 2. Полы

	                                       Тип пола1 (S=76,3м2)

	5
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (15мм)
(100 м2 стяжки)
	0.763

	6
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)
	-0.763

	7
	Устройство основания из листов фанеры толщ. 10мм в 2 слоя
(100 м2 покрытия)
	1.526

	8
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 10мм
(м3)

	1.526

	9
	Покрытие фанеры олифой, за 2 раза
(100 м2 отделываемой поверхности)
	3.052

	10
	Олифа натуральная
(кг)
	61.04

	11
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (расход 30шт/м2)
(шт.)
	4578

	12
	Шпатлевка швов (расход на 1м2=0,753м; 76,3м2*0,753*0,05м*)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.029

	13
	Проклейка швов лентой (Лента для заделки швов самоклеющаяся, шириной 50мм)
(100 м2 отделываемой поверхности)
	0.029

	14
	Лента для заделки швов самоклеющаяся, шириной 50мм                                   (расход на 1м2=0,753м;  76,3м2*0,753 )
(100 м)
	0.58

	15
	Устройство покрытий: из линолеума на клее Uzin KE 2008
(100 м2 покрытия)
	0.763

	16
	Клей Uzin KE 2008 (расход-400г/м2)             
	30.52

	17
	Линолеум гомогенный, толщ.2мм                        
(м2)
	77.826

	18
	Устройство плинтусов: пластиковых
(100 м плинтуса)
	0.56

	19
	Плинтусы для полов из пластиката
(м)
	57

	                                       Раздел 3. Проемы

	                                       Двери

	20
	Установка металлических дверей       (ГОСТ 31173-2003)
(100 м2 проемов)
	0.0322

	21
	Заполнение щелей монтажной пеной (в кирпичных стенах )
(100 м шва)
	0.06

	22
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
(шт.)
	1

	23
	Двери стальные ГОСТ 31173-2003                              ДСВ ДКвн 3-3-1 М3 2300х1400
(шт.)
	1

	24
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: двупольных
(компл.)
	1

	25
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
	0.0462

	26
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
(м2)
	1.89

	27
	Блоки дверные двупольные с полотном: под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2
(м2)
	2.73

	28
	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм
(100 м2 площади остекления)
	0.022

	29
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных
(компл.)
	1

	30
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: двупольных
(компл.)
	1

	                                       Окна

	31
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1)
(100 м2 проемов)
	0.134

	32
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: (ГОСТ 30674-99)
(м2)
	13.32

	33
	Установка оконных блоков из ПВХ (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых в перегородке "Тиги кнауф" (ОК-2)
(100 м2 проемов)
	0.0062

	34
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: двустворные  (ГОСТ 30674-99)
(м2)
	0.6

	35
	Оформление (обделка)  проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
(100 шт. проемов)
	0.01

	36
	Установка подоконных досок  в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)
	0.08

	37
	Доски подоконные ПВХ
(м)
	8

	38
	Установка подоконных досок перегородке "Тиги Кнауф"
(100 п. м)
	0.011

	39
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм
(м)
	1.1

	40
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл (для всех окон)
(шт.)
	2

	41
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.016

	42
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(п.м)
	8

	                                       Решетки РМ-1 (4шт)

	43
	Установка ершей
(10 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
	2.4

	44
	Ерши металлические строительные
(кг)
	2.51328

	45
	Установка решеток
(1 т конструкций)
	0.496

	46
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.496

	47
	Петля ПН 1-150
(шт.)
	16

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.25

	                                       Раздел 4. Наружная отделка

	49
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0.05

	50
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных откосов простых: по штукатурке с земли и лесов
(100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))
	0.05

	51
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0.05

	52
	Подготовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
(100 м2 обработанной поверхности)
	0.05

	53
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05

	                                       Раздел 5. Внутренняя отделка

	54
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
	0.8

	                                       Потолки

	55
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	0.8

	                                       Стены

	56
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (заделанный проем)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.07

	57
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0.226

	58
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
(м)
	19.5

	59
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
(м)
	53

	60
	Изоляция  изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
	2.3

	61
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15
(м3)
	2.4

	62
	Окраска ВА  составами улучшенная: по ГВЛ, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.492

	63
	Снятие старой отделки
(100 м2 расчищенной поверхности)
	0.57

	64
	Подготовка стен под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.57

	65
	Окраска ВА составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.602

	66
	Окраска ВА составами улучшенная: по штукатурке стен (заделанный проем)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.07

	67
	Окраска эмалью ПФ-115 ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05

	68
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов
(100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия)
	0.12

	                                       Облицовка откосов

	69
	Облицовка оконных  откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля
(100 м2 стен)
	0.0784

	70
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
(м2)
	8

	71
	Уголок декоративный
(м)
КО
	22.4

	                                       Раздел 6. Разные работы

	72
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (гильза Г1)
(1 т)
	0.05

	73
	Заделка ц/п раствором М100
(100 м2 площади)
	0.012

	74
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
	0.03

	                                       Отверстия

	75
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 20 мм   перфоратором фирмы "BOSCН"   (сверление по контуру)
(100 шт.)
	0.43

	76
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
(100 шт.)
	0.01

	77
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	0.2

	78
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0.01

	                                       Раздел 7. Демонтаж

	79
	Разборка: кирпичных стен
(1 м3)
	5.5

	80
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных  и воротных
(100 м2)
	0.082

	81
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
	0.856

	82
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток ПВХ, уложенных на растворе
(100 м2 покрытия)
	0.8

	83
	Резка плиткок подвесного потолка
(1 м реза)
	5

	                                       Отвозка мусора

	84
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	0.011

	85
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
К
	0.011

	Раздел 1. Электроосвещение, электрооборудование.

	1
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.04

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	13

	                                       Электроосвещение

	4
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	0.17

	5
	Светильник с люминисцентными лампами, встраиваемый в подвесной потолок, типа: OPL/R 4x18 (595x595x75)
(шт.)
	17

	6
	Светильник в подвесных потолках
(100 шт.)
К
	0.01

	7
	Стартеры для люминесцентных ламп ST111 10ЕR
(10 шт.)
	7.4

	8
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0.02

	9
	Выключатель одноклавишный, открытой установки: ВС10-1-0-ФБ
(шт.)
	2

	10
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0.01

	11
	Выключатель двухклавишный, открытой установки: ВС10-2-0-ФБ
(шт.)
	1

	12
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне
(1 шт.)
	1

	13
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса
(шт.)
	1

	14
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0.21

	15
	Коробка ответвительная для открытой проводки, типа: КОР 94
(шт.)
	15

	                                       Кабельные сети

	16
	Кабель в кабель-канале
(100 м кабеля)
	1.9

	17
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	1

	18
	Кабель за подвесным потолком
(100 м)
	0.45

	19
	Kабель-канал пластмассовый, шириной, мм, до: 40
(100 м)
	0.85

	20
	Лоток металлический по стенам, длина: 3 м
(100 м)
	0.06

	21
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям
(100 м)
	0.25

	                                       Шкаф автоматики ШСАУ-П1

	22
	Шкаф автоматики ШСАУ (ст-ть шкафов учтена в сантех. смете)
(1 шт.)
	1

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	                                       Демонтаж

	24
	Демонтаж модульного щита ЩРН-П-4
(1 шт.)
	1

	25
	Демонтаж светильников АRS/S-418
(100 шт.)
	0.21

	           Раздел 2. материалы, изделия и конструкции

	26
	Корпус металл. ЩРн-36  36УХЛ  (1264,2:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	1

	27
	Автомат ВА47-29-3В (63А) (143,45:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	1

	28
	Автомат ВА47-29-3В (40А) (118,68:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	1

	29
	Автомат ВА47-29-1В (16А,10А) (36,42:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	4

	30
	Автомат АВДТ-63 (384,03:2,86х1,05)
(шт)
	7

	31
	Нулевая шина 8/2 (15,79:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	2

	32
	Изолятор нулевой шины (7,1:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	2

	33
	Сальник PGL21 (18,3:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	12

	34
	Кабельный ввод-сальник 40 (13,99:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	1

	35
	Заглушка под пустые модули (1,24:2,3:1,18х1,05)
(шт)
	12

	                                       Электроосвещение

	36
	Светильник светодиодный DL 10 LED  (2500:2,98х1,05)
(шт)
	1

	37
	Лампа люмин. энергоэффективная L18W/827  (56,3:2,86х1,05)
(шт)
	74

	38
	Розетка 1-о местная откр. РА32-002  (48,5:2,86х1,05)
(шт)
	21

	                                       Кабельные сети

	39
	Кабель ВВГнг-LS 4х16   (250:2,98х1,05)
(м)
	35

	40
	Кабель ВВГнг-LS 5х6   (120:2,98х1,05)
(м)
	15

	41
	Кабель ВВГнг-LS 3х4   (66,64:2,98х1,05)
(м)
	120

	42
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5   (19,3:2,98х1,05)
(м)
	100

	43
	Кабель ВВГнг-LS 4х1,5   (34,6:2,98х1,05)
(м)
	15

	44
	Кабель ВВГнг-LS 2х1,5   (15:2,98х1,05)
(м)
	50

	45
	Кабель-канал 40х25  (36,3:2,86х1,05)
(м)
	15

	46
	Кабель-канал 25х16  (20,53:2,86х1,05)
(м)
	70

	47
	Лоток металлический ДКС 3000х100х50  №35022  (197,39:2,86х1,05)
(м)
	6

	48
	Крышка для лотка ДКС 3000х100х15  №35522  (133,36:2,86х1,05)
(м)
	6

	49
	Кабель ВВГнг-LS 1х4  (15:2,98х1,05)
(м)
	25

	                                       Раздел 1. Вентиляция

	                                       Установка П1

	1
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 камера)
	1

	2
	Установка вставок гибких 630х335 мм, 570х275 мм, L=140 мм
(1 м2)
	0,51

	3
	Короб из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 380х675 мм, L=510 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,011

	4
	Короб из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 380х675 мм, L=600 мм
(м2)
	1.07

	5
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 275х570/300х150 мм, L=500 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,007

	6
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 275х570/300х150 мм, L=500 мм
(м2)
	0.65

	7
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 275х570/300х150 мм, L=500 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003

	8
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 275х570/300х150 мм, L=500 мм
(м2)
	0.26

	9
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	                                       Система П1

	10
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,129

	11
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм
(м2)
	12,9

	12
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции (с учетом приточной установки)
(т)
	0,0286

	13
	Установка диффузоров ДПУ
(1 решетка)
	4

	14
	Диффузор универсальный пропиленовый типа DVK <Диафлекс> (ДПУ) в комплекте с соединительной муфтой, диаметром: 125 (ДПУ-М 125)
(шт.)
	1

	15
	Диффузор универсальный пропиленовый типа DVK <Диафлекс> (ДПУ) в комплекте с соединительной муфтой, диаметром: 150 (ДПУ-М 160)
(шт.)
	3

	16
	Установка гибких воздуховодов (4 шт.)
(1 м2)
	0.4

	17
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	1

	                                       Система В1

	18
	Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
	1

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,032

	20
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	3,2

	21
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,04

	22
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
(м2)
	4

	23
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,008

	24
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм
(м2)
	0.8

	25
	Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (4 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,005

	26
	Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (4 шт.)
(м2)
	0,51

	27
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции (с учетом вентагрегата)
(т)
	0,008

	28
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	3

	29
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	30
	Установка диффузоров ДПУ
(1 решетка)
	6

	31
	Диффузор универсальный пропиленовый типа DVK <Диафлекс> (ДПУ) в комплекте с соединительной муфтой, диаметром: 125 (ДПУ-М 125)
(шт.)
	6

	32
	Установка гибких воздуховодов (6 шт.)
(1 м2)
	0.6

	33
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	4

	                                       Раздел 2. Кондиционирование

	                                       Система К-1

	34
	Установка наружного блока кондиционера
(1 блок)
	1

	35
	Установка внутреннего блока кондиционера
(1 блок)
	1

	36
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм (норма отходов труб - 4%)
(100 м)
	0,06

	37
	Трубопроводы медные (с фасонными, соединительными частями, деталями крепления), диаметром, мм: 6,35х1,0 (жидкость)
(м)
	3,12

	38
	Трубопроводы медные (с фасонными, соединительными частями, деталями крепления), диаметром, мм: 12,7х1,0 (газ)
(м)
	3,12

	39
	Установка труб (дренажных) гофрированных (норма отходов труб - 3%)
(100 м)
	0,02

	40
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)
	0,15

	             Раздел 3. материалы, изделия и конструкции 

	                                       Вентиляция

	                                       Установка П1

	41
	Кондиционер компактный панельный Airmate-2000-С 01 (клапан воздухозаборный, фильтр ячейковый, электрокалорифер, вентилятор,, шумоглушитель, гибкие вставки), производительностью по воздуху 2,755 тыс. м3/час                                                                                    
	1

	42
	Автоматика для Airmate-2000-С 01                                                       
(комплект)
	1

	43
	Частотный преобразователь                                                                 
(комплект)
	1

	44
	Решетка наружная АРН 700х400 ("Арктос")                                                                                                 (шт.)
	1

	                                       Система П1

	45
	Полимерный гибкий воздуховод неизолированный ALUDUCT d 125 мм ("Арктос")                                                                                                 
(10 м)
	0,03

	46
	Полимерный гибкий воздуховод неизолированный ALUDUCT d 160 мм ("Арктос")                                                                                                 
(10 м)
	0,1

	                                       Система В1

	47
	Вентилятор канальный звукоизолированный IRE 200 B ("OSTBERG")                                                                                              
(шт.)
	1

	48
	Клапан воздушный КВК-160М ("Арктос")                                                                                                 
(шт.)
	2

	49
	Клапан воздушный КВК-200М ("Арктос")                                                                                                 
(шт.)
	1

	50
	Решетка наружная АРН 200х200 ("Арктос")                                                                                                 
(шт.)
	1

	51
	Полимерный гибкий воздуховод неизолированный ALUDUCT d 125 мм ("Арктос")                                                                                                 
(10 м)
	0,15

	                                       Кондиционирование

	                                       Система К-1

	52
	Кондиционер настенный "Mitsubishi" MSH/MUH-GE60VB                                                                                     
(компл.)
	1

	53
	Низкотемпературный комплект типа "Иней-30"  (t нар.= -30 град.)                                                        
(компл.)
	1

	54
	Дренажная трубка d=16 мм для бытовых кондиционеров (гибкая гофрированная ПВХ, белая)                                                                   
(м)
	2,06

	55
	Электрообогреватель дренажа (шнур обогрева дренажа)                                                                      
(шт.)
	1

	     Раздел 4. Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов

	                                       Теплоизоляция воздуховодов

	56
	Изоляция воздуховодов матами "URSA" (толщ. 50 мм)
(1 м3 изоляции)
	0.06

	57
	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком РСТ
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,008

	58
	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1м
(м2)
	0,928

	                                       Теплоизоляция трубопроводов

	59
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	0,6

	60
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 8 (Энергофлекс Блэк Стар)
(м)
	3,3

	61
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 15 (Энергофлекс Блэк Стар)
(м)
	3,3

	          Раздел 5.  материалы, изделия и конструкции

	                                       Теплоизоляция трубопроводов

	62
	Маты URSA М25(Г)Ф с фольгой                                                             
(м3)
	0,099


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
2. Требования к выполнению работ
Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня утверждения Акта приёмки законченного строительством объекта.
Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической частью, ПУЭ,  ГОСТ, ТУ, регламентами,.строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части и проектной документации отдельной строкой, считается что она включена   в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида работ.

3. Требования к организации.
 1) Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2) Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

3) Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

4) Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. 
5) Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

6) Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

7) Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

8) Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

9) Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

10) Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежегодный и ежемесячный графики. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

11) Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по перебазировке механизмов, оборудование и материалы по данному проекту.

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, экономическая деятельность не приостановлена, а также подтверждаем отсутствие ареста на имущество, наложенное по решению суда или административного органа. 
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.

PAGE  
3

