Вопрос:
по параметру Внешние габариты (ШхДхВ): 770х870х500 мм. Автоклав имеет следующие реальные габариты: ШхДхВ 770х870х860 мм. Во вложении спецификация и ссылка на сайт http://tuttnauer-lab.ru/d-line/vertikalnye/5050-elv-d с достоверными данными (скрин во вложении) Вопрос по п. 15. 15.1.Стандартные требования к электрической сети 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 «Технического задания». Для автоклава не подходят стандартные требования. Нужно 380 В и это указано в ТЗ в параметрах к автоклаву. По этому пункту противоречие, просьба пояснить.
Ответ:
[bookmark: _GoBack]В техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме  с учетом Ваших замечаний будут внесены  изменения. 
