
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора 

по закупкам и логистике ОАО «ПО ЭХЗ»
       _____________/ И.Н. Денисов/

"___"______________  2014  г

Техническое задание 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки:
«химическая лабораторная посуда стеклянная»
Зеленогорск

2014

Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для  объекта «Химиколабораторная посуда стекло»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	1
	Ареометр АОН-1 1,24-1,30
	ГОСТ 18481-81
	шт
	10

	2
	Ареометр АОН-1 1,6-1,66
	ГОСТ 18481-81
	шт
	5

	3
	Бюретка I-1-2-50-0,1
	ГОСТ 29251-91
	шт
	5

	4
	Вискозиметр ВПЖ-1 2,75мм
	ГОСТ 10028-81
	шт
	5

	5
	Воронка В-25-38 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	6
	Воронка В-25-50 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	7
	Воронка ВД-2-50 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	10

	8
	Воронка ВФ-1-40-ПОР 100 ТХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	9
	Гигрометр психрометрический ВИТ-1
	ТУ25-11.1645-84
	шт
	4

	10
	Дозатор ДПОП-1-2-10
	Механический одноканальный переменного объема 2-10мкл (1-10мкл)

ТУ 9452-003-33189998-2002
	шт
	6

	11
	Капельница 3П-50 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	10

	12
	Карандаш по стеклу
	ТУ 2389-007-03987647-97
	шт
	80

	13
	Колба К-1-1000-29/32 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	5

	14
	Колба Кн-1-100-29/32 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	40

	15
	Колба Кн-2-100-34 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	100

	16
	Колба Кн-2-250-34 ТХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	17
	Колба Кн-1-250-29/32 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	18
	Колба 1-100-2 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	5

	19
	Колба 1-25
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	20
	Колба 2-10-2 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	10

	21
	Колба 2-1000-2 ТС ПМ
	ГОСТ 25336-82
	шт
	15

	22
	Колба 2-25-2 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	40

	23
	Колба 2-250-2 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	10

	24
	Колба 2-50-2 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	110

	25
	Колба 2-500-2 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	10

	26
	Колба КП-1-100-29/32 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	30

	27
	Колба КП-1-250-29/32 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	30

	28
	Колба плоскодонная П-2-100-34 ТХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	29
	Колба П-2-4000-50 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	5

	30
	Кювета К-10 арт.290000 Люмекс
	Кварцевые, для анализатора жидкости Флюорат, все стенки прозрачные
	шт
	100

	31
	Кювета К-10 Флюорат
	Кварцевые, для анализатора жидкости Флюорат, все стенки прозрачные
	шт
	10

	32
	Лодочка 200х30х20 черт.53/644 кварцевая
	Чертеж прилагается
	шт
	10

	33
	Лодочка 300х32х20 черт.53/644, кварцевая
	Чертеж прилагается
	шт
	20

	34
	Ложка №2, фарфоровая
	ГОСТ 9147-82
	шт
	10

	35
	Палочка стеклянная 4х1х210мм
	Для перемешивания, 
нд производителя
	шт
	140

	36
	Пипетка 1-2-2-1
	ГОСТ 29227-91
	шт
	85

	37
	Пипетка 1-2-2-2
	ГОСТ 29227-91
	шт
	100

	38
	Пипетка 2-2-2-1
	ГОСТ 29227-91
	шт
	40

	39
	Пипетка 2-2-2-10
	ГОСТ 29227-91
	шт
	50

	40
	Пипетка 2-2-25
	ГОСТ 29227-91
	шт
	5

	41
	Пипетка 1-2-2-5 с расширением
	ГОСТ 29227-91
	шт
	60

	42
	Пипетка градуированная 2-2-2-2
	ГОСТ 29227-91
	шт
	10

	43
	Пипетка 1-2-2-10-0,1 ТС
	ГОСТ 29227-91
	шт
	10

	44
	Поглотитель Рихтера скорый
	ТУ 25-11-1081-75
	шт
	100

	45
	Прибор для отмеривания серной кислоты
	ГОСТ 6859-72
	шт
	10

	46
	Пробирка П-2-15-0,1 ХС
	ГОСТ 1770-74
	шт
	50

	47
	Пробирка П-2-25-0,1 ХС
	ГОСТ 1770-74
	шт
	100

	48
	Стакан 1, фарфоровый
	ГОСТ 9147-80
	шт
	40

	49
	Стакан В-1-100 ТХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	45

	50
	Стакан В-1-150 ТХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	70

	51
	Стакан В-1-50 ТХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	45

	52
	Стакан ВН-50 кварцевый 
	 ГОСТ 19908-90
	шт
	50

	53
	Стакан Н-1-100 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	100

	54
	Стакан Н-1-1000 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	55
	Стакан Н-1-250 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	40

	56
	Стакан Н-1-50 ТС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	30

	57
	Стакан НН-1000 кварцевый
	ГОСТ 19908-90
	шт
	5

	58
	Стакан НН-400 кварцевый
	ГОСТ 19908-90
	шт
	5

	59
	Стаканчик СН-85/15 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	20

	60
	Стаканчик СВ-19/9 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	60

	61
	Ступка 3, фарфоровая
	ГОСТ 9147-82
	шт
	2

	62
	Ступка 4, фарфоровая
	ГОСТ 9147-82
	шт
	2

	63
	Термометр ТБ-3-М1 исп.14 180х20мм
	Оконный, ТУ У 33.2-14307481.027-2002
	шт
	8

	64
	Термометр ТЛ-4 №1-30+20 0,1
	ТУ У 33.2-14307481-035:2005
	шт
	30

	65
	Термометр ТТЖ-М-1-П-(0-100)-240/160
	ТУ 25-2022.0006-90
	шт
	170

	66
	Термометр ТТЖ-М-1-П-2-(-35-50)-1-240/103
	ТУ 25-2022.0006-90
	шт
	100

	67
	Термометр ТТЖ-М-1-П-4-(0-100)-1-240/103
	ТУ 25-2022.0006-90
	шт
	98

	68
	Термометр ТТЖ-М-1-П6-(0-200)-2-240/103
	ТУ 25-2022.0006-90
	шт
	45

	69
	Термометр ТТЖ-М-1П-2(-35 +50С)-240/163
	ТУ 25-2022.0006-90
	шт
	20

	70
	Термометр ТТЖ-М-1П-6-(0+200)-2-240/160
	ТУ 25-2022.0006-90
	шт
	34

	71
	Тигель В-50 кварцевый
	ГОСТ 19908-90
	шт
	50

	72
	Тигель высокий 5 фарфоровый
	ГОСТ 9147-80
	шт
	50

	73
	Трубка 20х22х1500мм ХС
	водомерная из химически стойкого стекла 20х22х1500мм толщина стенки 2-3мм, 

ТУ 25-11-1123-75
	шт
	60

	74
	Цилиндр 1-25-1 ХС
	ГОСТ 1770-74
	шт
	5

	75
	Цилиндр 1-250-2 ХС
	ГОСТ 1770-74
	шт
	5

	76
	Чаша-200 кварцевая
	ГОСТ 19908-90
	шт
	1

	77
	Чашка выпаривательная № 5 фарфоровая
	ГОСТ 9147-80
	шт
	5

	78
	Чашка ЧКЦ-2-250
	ГОСТ 25336-82
	шт
	13

	79
	Чашка ЧБН-1-100 ХС
	ГОСТ 25336-82
	шт
	45

	80
	Чашка-160 кварцевая 
	ГОСТ 19908-90
	шт
	3

	81
	Эксикатор 2-180
	ГОСТ 25336-82
	шт
	2

	82
	Эксикатор 2-290
	ГОСТ 25336-82
	шт
	3


Для пункта 32:
[image: image1.bmp]
Для пункта33:

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении, не контрафактным. Вся продукция должна быть упакована в заводские упаковки, в упаковку поставщика, которая должна сохранять товар при транспортировке от любых механических повреждений.  


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, действующего на территории Российской Федерации. 



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Продукция поставляется в  специальной упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по Товарно-транспортным накладным и счет-фактуре, предоставленным Поставщиком. 

Проверка соответствия Товара требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации Товара. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика хотя бы одной единицы Товара по одной из позиций, вся партия может быть возвращена Поставщику. В случае несоответствия количества, качества и ассортимента Товара, данным, указанным в Спецификации Товара, Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара. Акт о несоответствии с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок составляется представителями Поставщика и Заказчика. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки Товара устранить указанные недостатки за свой счет.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товарно-транспортные  накладные на поставленный Товар и счет-фактура.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Согласно рекомендации производителя


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в заводских упаковках, в сухих крытых помещениях, при температуре от 0 до + 30 градусов и относительной влажности до 80%.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичные и агрессивные вещества.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно рекомендации производителя


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Начальник ОМТО                   ________________  А.В. Лапа           «____» ______2014г.
Экономист по мто                    ________________ Л.В. Мариди       «____» _____2014г.
Согласовано:

Начальник ОКП                       _______________   М.П. Митиенко   «____»______2014г.
Проверено ОЗА                       _________________ /____________/ «____» ______2014г.
Сведений, содержащих государственную, служебную, коммерческую тайну, 
не содержится

Начальник ОЗИ                      ________________   И.А. Куимов       «____» ______2014г.
15-20





30-32





( 300





15-20





30





( 200








1
2

