ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

на поставку изделий

Предмет закупки: Дверные блоки деревянные, 
с отделкой натуральным шпоном
Снежинск
2014г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Дверные блоки деревянные 


	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	а) согласование принятой конструкции дверных блоков с указанием габаритных размеров и архитектурного рисунка перед изготовлением;
б) изготовление изделий.



	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Данное ТЗ, Приложение к ТЗ со спецификацией  дверных блоков, ГОСТ6629,
ИСО 90001:2000

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Рабочие помещения административного здания (входные двери).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нормальные


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) конструктивное исполнение:
  -филенчатые (объемная филенка выполнена из прессованной древесины);
- коробка из массива сосны размером не менее 40х75мм;

 -полотна: однопольные, неравнополочные двупольные  с требованиями согласно Приложению к ТЗ, толщиной 40мм;

 - открывание наружное (из помещения);

 - наличие притворной планки с двух сторон полотна в двупольных дверях;
 - наличие  уплотнителя по периметру коробки;

 - внутреннее заполнение полотен: щитовые, с цельной обвязкой полотна по периметру  шириной не менее 150мм;

 - наличник радиусный шириной не менее 75мм.

 б) вид отделки:

 - отделка всех элементов дверных блоков натуральный шпон «Анегри», ольха либо дуб (необходимо уточнение перед изготовлением);

в) класс звукоизоляции 3( не менее 27дБ);

 г) прочность – обычное исполнение;
 е) фурнитура:

 - ручки дверные нажимные с защелкой, латунь, хром;

 -петли 100х70 латунь, хром (по 3 петли на 1-но  полотно);

- на двупольных дверных блоках предусмотреть шпингалеты (сверху и снизу полотна) латунь, хром

ж) замки-внутренние с защелками латунь, хром;



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	а) не допускаются отслоения поверхностей, коробления, растрескивания дверных блоков в процессе гарантийного срока эксплуатации;


	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	а) каждое изделие маркировать этикеткой с указанием:

 - марки согласно Приложению к ТЗ;

- наименования предприятия-изготовителя;

- марки изделия с размерами и номером заявки (заказа);
- требования к маркировке упаковки;

-штампа ОТК изготовителя;

б) входящие в комплект ключи и приборы (возможные) маркировать по документации завода-изготовителя;



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	- упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах;

- не установленные на изделия приборы должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ10354, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями;
-документы (сертификат соответствия, гигиенический сертификат) в полиэтиленовой упаковке должны передаваться заказчику под роспись.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	-входной контроль на наличие комплектующих приборов, ключей и документации;

-внешний осмотр на наличие повреждений каждого изделия;

-проверка качества изготовления изделий на прогибы, перекосы  полотен, работы запирающих устройств. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Документы подписываются только после проведения входного контроля на качество.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Наличие упаковки, эластичных прокладок, предохраняющих изделия от повреждений и осадков.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- положение вертикальное на деревянных подкладках или в контейнерах.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	-гарантийный срок хранения не менее 1 года со дня отгрузки изделия заводом-изготовителем;

-гарантийный срок службы изделий не менее 3 лет со дня отгрузки изделия заводом-изготовителем.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-при обнаружении брака в изделиях изготовитель обязан их заменить;
-при случайных повреждениях по вине заказчика изготовитель обязан оказать помощь по их устранению либо замене изделия.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	-отсутствие  перекосов на коробках и наличниках;

-отсутствие прогибов  на изделиях;

-наличие в документации штампа ОТК завода-изготовителя.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	-  единица измерения изделий – шт.;

- количество поставляемых единоразово изделий по договору;
- срок поставки не более 30календарных дней после заключения договора.




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация на изготовление  дверных блоков
	       1-2

	
	
	




РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	- Въезд  на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0

-Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

-Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

-Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

-Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

 


