Программа "Сметчик-строитель" ФЕР 2001 в редакции 2008 - 2011 г.г., дополнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

	Объект: Расширение предприятия "ФГУП "СНПО "Элерон" - объект "Элерон-2", 2-я очередь.
	УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор ФГУП «СНПО «Элерон»

	                                                                                                                                                                                           
	                                                                                                                                                                                            ____________________ Н.Н. ШЕМИГОН

	                                                                                                                                                                            
	


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 17-17
Диспетчеризация инженерных систем

Сметная стоимость в ценах 2012г.:
2 848 007.41 руб. 
Средства на оплату труда:

43356.61  руб.
Затраты труда рабочих:

4 317.79 ч/час
	Основание: 

	Составлена в ценах 2000г./2012г.


	


	N/N
	Шифр, N
	Наименование
	Кол-
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.раб

	по
	позиции
	работ и затрат,
	во
	Всего
	Эксп.маш
	Материалы
	Всего
	Основной
	Эксп.маш,
	Материалы
	на ед./

	пп
	
	единица измерения
	
	основной зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	
	зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	Всего

	Раздел 1. Оборудование

	1
	Цена поставщика
	Специальное программное обеспечение

шт.
	1
	1 176 964,96
	
	1 176 964,96
	1 176 964,96
	
	
	1 176 964,96
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	1 176 964,96
	
	
	1 176 964,96
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	2
	ФЕРм 10-04-067-04
	Щиты автоматизации

1 шт.
	10
	2 647,04

2 535,75
	4,50

0,50
	106,79
	26 470,40
	25 357,50
	45,00

5,00
	1 067,90
	245

2 450

	3
	ФЕРм 11-02-002-01
	Датчики температуры, давления

1 шт.
	57
	22,95

20,44
	
	2,51
	1 308,15
	1 165,08
	
	143,07
	2,06

117,42

	4
	ФЕРм 34-01-242-05
	Устройство термостатирующее

1 шт.
	57
	125,90

117,92
	
	7,98
	7 176,30
	6 721,44
	
	454,86
	12,4

706,8

	5
	ФЕРм 08-02-144-01
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 (щит ЩА2-ЩА9, ЩА9В, ЩА-ДП)

100 шт.
	32,18
	117,75

115,44
	
	2,31
	3 789,20
	3 714,86
	
	74,34
	12

386,16

	6
	ФЕРм 08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2

100 шт.
	0,6
	127,56

125,06
	
	2,50
	76,54
	75,04
	
	1,50
	13

7,8

	7
	ФЕРм 08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2

100 шт.
	0,12
	149,14

146,22
	
	2,92
	17,90
	17,55
	
	0,35
	15,2

1,82

	8
	ФЕРм 08-02-144-04
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2

100 шт.
	0,36
	167,79

164,50
	
	3,29
	60,40
	59,22
	
	1,18
	17,1

6,16

	9
	ФЕРм 10-01-051-33
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного высокочастотного или низкочастотного экранированного

10 концов кабеля
	34,6
	50,04

49,06
	
	0,98
	1 731,39
	1 697,48
	
	33,91
	5,1

176,46

	10
	ФЕРм 08-02-158-04
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт.
	1 721
	49,04

2,50
	2,42

0,14
	44,12
	84 397,84
	4 302,50
	4 164,82

240,94
	75 930,52
	0,26

447,46

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	125 028,12
	43 110,67
	4 209,82

245,94
	77 707,63
	4 300,08

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 2 - 92% (от 25362,5); 3-4,9 - 80% (от 9584); 5-8,10 - 95% (от 8410,11))
	38 990,30
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 2,5-8,10 - 65% (от 33772,61); 3-4,9 - 60% (от 9584))
	27 702,61
	
	
	
	

	И Т О Г О
	191 721,03
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6,45
	1 236 600,64
	
	
	
	

	И Т О Г О
	2 413 565,60
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	434 441,81
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ N 17-17
	2 848 007,41
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	

	ОБОРУДОВАНИЕ
	1 388 818,65
	
	
	
	

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	1 459 188,76
	
	
	
	


	Согласовано


	______________________
	Е.Ю. Давыдова

	Согласовано


	______________________
	В.Н. Антонов

	Проверил


	______________________
	В.С. Максимова

	Составил
	______________________
	Ю.В. Кушникова


Объект: Расширение предприятия "ФГУП "СНПО "Элерон" - объект "Элерон-2", 2-я очередь.
 N 17-17 Диспетчеризация инженерных систем

