| Акционерное Общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ») 607188, г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 6 тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75 www.obespechenie-vniief.ru e-mail: direсtorat@obespechenie-vniief.ru ________________№_______________ |  |
| --- | --- |

Разъяснения положений документации открытого конкурса на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки.

Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого конкурса: сайт Оператора торгов в сети Интернет — http://a-k-d.ru

Уникальный номер открытого запроса конкурса на указанном сайте: № C021097

Наименование закупочной процедуры: Открытый конкурс на Право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки

Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 2015-03-19

Запрос на разъяснение положений закупочной документации поступил 15.04.2015 г.

Вопрос: Основания внесения в конкурсную документацию (п.3.2.1.2 технических требований и поз. Локального сметного расчета №2) конкретного типа привода VEDA 5000 (производитель «VACON») и двухтрансформаторной схема привода?

Ответ:

1.Конкретный тип привода и двухтрансформаторная схема внесены в конкурсную документацию исходя из того, что помещение ЧРП проектировалось и строилось исходя из применения двухтрансформаторной схемы с преобразователями Vacon с жидкостным охлаждением. Кроме этого, посредством применения данного типа оборудования достигается унификация с уже установленными на ТЭЦ системами частотного регулирования для упрощения обслуживания, ремонта, сокращения перечня ЗИП и упрощения взаимодействия оперативного персонала с одинаковым типом оборудования и визуального интерфейса.

2.Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам указаны в п.16 Раздела 5 «Информационная карта конкурса» ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»:

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима.

Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.

Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»        утв. 24.07.2013 г.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты ввода завершенного строительством Объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок на установленное оборудование и соответствие выполненных работ требованиям НТД не менее 60 месяцев с момента включения оборудования в работу. Подрядчик осуществляет гарантийное сервисное обслуживание установленной системы не реже одного раза в шесть месяцев. Подрядчик гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования в срок не превышающий 24 часа.

Подрядчик обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Подрядчик в течение 5 дней с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 15 дней с момента получения рекламации Подрядчиком. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.

Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Подробные требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть».