ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	12   сентября 2014 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку промышленной электроники

 для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31401504212;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№140911/0491/571;
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№Z033927.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2014 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку промышленной электроники для нужд ФГУП "ПО "Маяк"

Внести изменения в Часть 3  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого товара
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	25
	Модуль дискретного вывода MDO-8x220V
или «аналог» или «эквивалент»

8 каналов, интерфейс RS485, протокол Modbus RTU
	шт.
	2
	Комплект поставки: техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке, техническая документация может быть на английском языке.
Поставляемое оборудование должно быть новым 2014г., не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость.
Срок гарантии – 12 месяцев с момента приемки оборудования.
	16 недель с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки

	28
	Реле Finder 41/52/9/024/0010

или «аналог» или «эквивалент»

Конф. Контактов DPDT 


Номинальное напряжение обмотки 24В DC 


Нагрузка контакта АС (при активной нагрузке) 
8 A / 250 ВAC 


Нагрузка контакта DC (при активной нагрузке) 
8 A / 30 ВDC 


Ток контактов макс. 15А 


Коммутируемое напряжение 
макс. 400В AC, max 220В DC 

Исполнение реле миниатюрные 


Монтаж PCB 


Сопротивление обмотки макс. 1.44кОм 


Напряжение обмотки мин. 16.8В DC 


Напряжение обмотки макс. 36В DC 


Внешние размеры 29x12.5x15.7мм 


Мощность, потребляемая обмоткой 400мВт 


Ресурс 3000000циклов 


Рабочая температура -40...85°C 


Серия реле 41.52 


Шаг контактов 5мм
	шт.
	2
	
	

	38
	Стопор WAGO 249-654 (1 уп. - 100 шт.)

или «аналог» или «эквивалент»

Безвинтовой оконечный стопор 10 мм толщиной

цвет серый;

размер 10*28,2*45.
	уп
	1
	
	

	40
	Комплект заземления Rittal 2570.100

или «аналог» или «эквивалент»

Набор для заземления, подходит для KL-корпуса

Длина: 250 мм

Модель: 2570.100

Количество в упаковке: 1 набор
	компл.
	96
	
	

	49
	Источник питания MHV 12-1.5K 1300P
или «аналог» или «эквивалент»

DC-DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выход 0…1500В/1.3мА полярность (-), корпус 110x20x12мм, -10…+60°С
	шт.
	19
	
	


Читать ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  в следующей редакции

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого товара
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	25
	Модуль дискретного вывода MDO-6x220V
или «аналог» или «эквивалент»

6 каналов, интерфейс RS485, протокол Modbus RTU


	шт.
	2
	Комплект поставки: техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке, техническая документация может быть на английском языке.
Поставляемое оборудование должно быть новым 2014г., не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость.
Срок гарантии – 12 месяцев с момента приемки оборудования.
	16 недель с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки

	28
	Реле Finder 41.52.9.024.0010
или «аналог» или «эквивалент»

Конф. Контактов DPDT 


Номинальное напряжение обмотки 24В DC 


Нагрузка контакта АС (при активной нагрузке) 
8 A / 250 ВAC 


Нагрузка контакта DC (при активной нагрузке) 
8 A / 30 ВDC 


Ток контактов макс. 15А 


Коммутируемое напряжение 
макс. 400В AC, max 220В DC 

Исполнение реле миниатюрные 


Монтаж PCB 


Сопротивление обмотки макс. 1.44кОм 


Напряжение обмотки мин. 16.8В DC 


Напряжение обмотки макс. 36В DC 


Внешние размеры 29x12.5x15.7мм 


Мощность, потребляемая обмоткой 400мВт 


Ресурс 3000000циклов 


Рабочая температура -40...85°C 


Серия реле 41.52 


Шаг контактов 5мм


	шт.
	2
	
	

	38
	Стопор WAGO 249-117 (1 уп. - 25 шт.)

или «аналог» или «эквивалент»

Безвинтовой оконечный стопор 10 мм толщиной

цвет серый;

размер 10*28,2*45. – количество 4 упаковки


	уп
	1
	
	

	40
	Комплект заземления Rittal 2570.100

или «аналог» или «эквивалент»

Набор для заземления, подходит для KL-корпуса

Длина: 250 мм

Модель: 2570.100

Количество в упаковке: 1 набор

Единица измерения – штуки (96 штук)


	компл.
	96
	
	

	49
	Источник питания THV 12-1500P
или «аналог» или «эквивалент»

DC-DC, 2Вт, вход 10.8…13.2В, выход 0…1500В/1.3мА полярность (-), корпус 110x20x12мм, -10…+60°С


	шт.
	19
	
	


Внести изменения в сроки проведения процедуры 

	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

«Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru
срок в формате: 07:00 (время московское)

«22» сентября 2014 года

	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее 20 дней с момента открытия доступа к заявкам.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее 20 дней с момента открытия доступа к заявкам.


Остальные положения документации читать без изменений
