Приложение № 1 

к извещению о проведении запроса ценовых котировок 

Раздел 3. Техническое задание

3.1. Предмет запроса ценовых котировок в электронной форме:

Поставка «Роторно-вихревой мельницы РВМ-22 «ФЛАТТОР» 2011 года выпуска в Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова».
3.2. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать следующим требованиям:

Поставляемая роторно-вихревая мельница должна соответствовать ГОСТам и ТУ и данным, приведённым в таблице:
	№ п/п
	Характеристика
	Значение

	1
	Напряжение сети, В
	380

	2
	Частота сети, Гц
	50

	3
	Потребляемая мощность, кВт
	11(2

	4
	Частота вращения валов двигателей, об/мин
	3000

	5
	Частота вращения вала рабочего органа (ножа), об/мин
	7500

	6
	Скорость вращения обечайки ножа, м/сек
	200

	7
	Диаметр ножа, мм
	540

	8
	Внутренний диаметр камеры, мм
	580

	9
	Габаритные размеры мельницы, мм, не более
	

	
	        – длина
	1650

	
	        – ширина
	900

	
	        – высота
	1150

	10
	Масса мельницы, кг, не более
	380


3.3. Особенности мельницы РВМ-22 «ФЛАТТОР»
В камере мельницы процесс измельчения происходит с помощью быстровращающегося в горизонтальной плоскости ножа, на который сверху в приосевую область из бункеров-накопителей подается исходный материал. Скорость загрузки исходного материала регулируется питателями. Нож крепится к торцу введенного в камеру вала подшипникового узла, вращение которого через клиноременную передачу обеспечивают два синхронно работающих двигателя мощностью по 11 кВт каждый. Управление работой двигателей осуществляет блок управления, который также осуществляет индикацию рабочих параметров мельницы и её блокировку при отклонении значений параметров от нормы. Измельчённый материал через выводную трубу камеры поступает в тару или в систему транспортировки для дальнейшего использования.
3.4. Требования по производительности

Производительность измельчения для вторичного фторопласта Ф-4, полученного методом экструзии, исходной крупности 0,5(2мм, должна составлять:

- не менее 20 кг в час при измельчении от крупности D80=125мкм

- не менее 80 кг в час при измельчении до крупности D50=100мкм. 

3.5. Срок поставки мельницы РВМ-22 «ФЛАТТОР» – 10-12 недель с момента перечисления авансового платежа.
