
Техническое задание 
на оказание услуг
Оказание услуг по поверке и ремонту средств измерений 
г.Саров 
- 2015 -

 Техническое задание

 на оказание услуг 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Оказание услуг по поверке и ремонту средств измерений 


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг. 

	- подтверждение метрологических характеристик (поверка) средств измерений, указанных в таблице №1 
                                                                                         Таблица №1

№ п/п

Наименование, тип прибора

Количество

 

 

шт.

1

Манометры МО

14
2

Вакуумметры

1

3

Манометры кислородные
101
4

Манометры МТ

84
5

Манометры ЭКМ

3

6

Частотомер  Ф5043

1
7

Микроамперметр М91

1

8

Микроамперметр М42304

1

9

Миллиамперметр М423000

1

10

Миллиамперметр М1690А

1

11

Микроомметр Ф415

2

12

Мегаомметр ЭСО,202

4

13

Мост ММВ

2
14

Конденсатор КГИ

2
15

Амперметр АСТ

1
16

Весы лаб. электронные AR2140

1

17

Весы лаб. электронные GX-600

2

18

Комплектное устройство  Сатурн

1

19

Микроамперметр М42304

1

20

Вольтметр Э365

1

21

Фазоизмеритель Ф572

1

22

Клещи токоизмерительные Ц4505М

1

23

Газоанализатор ПГА-2

1

24

Секундомер СОСпр.-26

4

25

Секундомер ПВ-53

1

26

Ампервольтметр Ц4342

1

27

Вольтметр Э531
1

28

Вольтметр Э515

1

29

Мост Р3043

1

30

Мегаомметр MIC2500

1

31

Мост Р5026М

1

32

Кондуктометр CON510

3

33

Кондуктометр МАРК-603

3

34

Вольтамперфазомер ВАФ-85

1

35

Ампервольтметр Ц4315

1

36

Вольтметр В7-41

1

37

Киловольтметр Э30

2

38

Вольтметр Э59

1

39

Измеритель сопротивления М416

1

40

Мегаомметр МС05

1

41

Микроомметр Ф4104

1

42

Омметр М372

1

43

Ультразвуковой толщиномер Булат 2

1

44

Барометр-анероид М-110

1

45

Дозаторы пипеточные ДПОП

12

46

Термогигрометр ИВА-6А

1

47

рН-метры 

10

48

Термостат ВИС-Т

1

49

Регистратор автоматический ВСПЫШКА

2

50

Фотокалориметр КФК-3

1

51

Весы электронные  GX-2000

1

- ремонт, неисправных средств измерений, указанных в таблице №2
                                                                                                           Таблица №2
№ п/п

Наименование, тип прибора

Количество

 

 

шт.

1

Манометры кислородные

9

2

Клещи токоизмерительные Ц4505М

1

3

Мегаомметр ЭСО 202/2

1

4

Микроомметр Ф4104

1
Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2015 г.


	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	   Поверка средства измерения общим количеством -285 шт.  следующих видов: 
- измерения механических величин ;

- оптические и оптико-физические измерения;

- измерения электрических и магнитных величин; 

- измерения физико-химического состава и свойств веществ;   

- измерения давления и вакуума; 

- теплофизические и температурные измерения;

-измерения времени и частоты;

- радиотехнические и радиоэлектронные измерения.
Ремонт средств измерения общим количеством – 12 шт. следующих видов:

 - измерения давления и вакуума;
 - измерения электрических и магнитных величин.- 
        


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	        - в случае нахождения Исполнителя не на территории г.Саров, расходы по доставке оборудования до места нахождения Исполнителя (места оказания услуг), оплачиваются Исполнителем самостоятельно и Заказчиком не возмещаются.

         - аккредитация лаборатории Исполнителя в области обеспечения единства измерений.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	       - работы должны выполняться качественно, лабораторией аккредитованной в области обеспечения единства измерений.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	      Нет.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о АО «СГК» , возможна с согласия Заказчика.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Нет

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Нет


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Выдача свидетельства о поверке, 

наложение поверительного клейма, 

запись в эксплуатационных документах или извещением о непригодности.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Объём фактически оказанных услуг подтверждается актом, подписанным обеими сторонами.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	  Нет.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	               Нет


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	   1
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


