ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

                                                                      Договор № _______

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]г. Санкт-Петербург                         						«___» ________ 2014 г.

        Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности № 46/234/2013-ДОВ  от 27.12.2013 г., с одной стороны, 
и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола ________________№ ____ от __________ по закупке № 03-86/14 заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной (рабочей) документации на автоматические системы газо-аэрозольного пожаротушения (далее – Работы) в помещениях 016,018,019, 026, 073, 074, 075 здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ.
1.2. Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимся предметом настоящего Договора, отражены в Техническом задании (Приложение №1).

2. Обязанности сторон.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно представлять  документы, сведения и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
2.1.2. Принять выполненные Работы и оплатить их своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
2.1.3. В случае необходимости представлять доступ представителям Исполнителя на Объект по единому согласованному списку, предоставляемому Исполнителем не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Выполнить Работы  качественно, в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), на высоком профессиональном уровне и в установленные Договором сроки.
2.2.2. По требованию Заказчика информировать последнего о ходе выполнения Работ.
2.2.3. Своевременно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств, способных негативно повлиять на выполнение Работ по Договору.
2.2.4. В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие), а именно:
· Копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней со дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
При  наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляется:
· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;
· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.
2.3. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении № 3 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства»
2.4. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
2.5. Исполнитель гарантирует качественное выполнение Работ в соответствии действующими ГОСТами, ТУ и другими нормативными документами, принятыми для данного вида Работ.

3. Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки работ.
3.1. Срок выполнения Работ составляет 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Договора.
3.2. Перечень документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения Работ по Договору, определен в Техническом задании (Приложение № 1).
3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней по окончании Работ Исполнитель предоставляет Заказчику документацию, предусмотренную Техническим заданием (Приложение № 1), с приложением подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки Работ в 2 (двух) экземплярах.
3.4. Заказчик обязан принять выполненные Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя отчетной документации и Акта сдачи-приемки Работ, или в тот же срок представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ. 
3.5. При мотивированном отказе от приемки Работ Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Все доработки осуществляются за счет Исполнителя.
3.6. После устранения замечаний Исполнитель предоставляет Заказчику откорректированную отчетную документацию и Акт сдачи-приемки Работ, который оформляется в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора. 
Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ.
3.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ  предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. 

4. Стоимость работ и порядок расчетов.
4.1. Стоимость Работ по Договору в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2) составляет  ________________ руб. (_______________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18 % - ______________ руб. (______________________ руб. ____ коп.).
4.2. В стоимость Работ входит вознаграждение Исполнителя за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсация всех его издержек, в том числе командировочные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Договору.
4.3. Стоимость Работ по Договору является твердой (ст. 709, п. 4ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон, связанное с изменением объема Работ.
4.4. Оплата по Договору осуществляется в валюте Российской Федерации путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем. Заказчик оплачивает выполненные Работы в размере 100% от стоимости Работ, указанной в п. 4.1 Договора, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.
4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения всех обязательств по Договору Стороны оформляют акт сверки расчетов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения Исполнителем обязательств по Договору.
5.3. В случае нарушения Исполнителем срока устранения замечаний и выполнения необходимых доработок отчетной документации, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Работ по Договору.
5.4. В случае если просрочка составляет более 5 (пяти) календарных дней,  Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Исполнителя без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 30% от стоимости Работ по Договору, а также потребовать от Исполнителя возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.
5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ в случаях, если нарушение сроков произошло в связи с ненадлежащими действиями или бездействием Заказчика (непредставление или несвоевременное предоставление информации, предоставление недостоверной информации и т.п.).
5.6. В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, в следствии чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
5.7. Взыскание пеней и штрафов является правом, а не обязательством Сторон.
5.8. В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.
5.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, пеней и штрафов в соответствии с п. 2.2.4. Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 2.2.4. Договора.
5.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.
Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

6. Разрешение споров.
6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами и направления претензий. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем  переговоров Стороны после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Заключительные положения
7.1. Право собственности на созданные по Договору результаты Работ принадлежит Заказчику с даты подписания им Акта сдачи-приемки Работ.
7.2. Право на использование созданных по настоящему Договору результатов Работ принадлежит Заказчику с даты их фактической передачи.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора, являющиеся основанием для предъявления любой из Сторон требований к другой Стороне, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим выполнением обязательства по Договору, продолжают действовать до полного выполнения Стороной, допустившей неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение, соответствующего обязательства.
7.4. Дополнения и изменения Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительного соглашения к Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
7.6. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.
7.8. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
7.9. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
                                           
8. Перечень приложений к договору
8.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
8.2. Приложение № 2 –  Локальная смета №1
8.3. Приложение № 3 – Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства
8.4. Приложение № 4 – Условия предоставления сведений о  контрагенте

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Банковские реквизиты:
40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург
Кор/счет 30101810500000000653, 
БИК 044030653
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: 8 (812) 430-01-34
Факс: 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Банковские реквизиты:
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  ___________________ 
БИК  ______________________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________

	
	



ПОДПИСИ СТОРОН:
	От   Заказчика:
	От   Исполнителя:

	Директор по общим вопросам
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

____________________/Корнильев В.Б./
М.П.
	


______________________    Ф.И.О.
М.П.




Приложение № 1
                                                                                   к Договору № __________________ от «___»  ________2014 г.



	СОГЛАСОВАНО	    


	УТВЕРЖДАЮ

Директор по общим вопросам
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                        _________________В.Б. Корнильев        
 «____»   _______________2014 год



                                                  



				                                                    
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной (рабочей) документации на систему установок автоматической системы газо-аэрозольного пожаротушения помещений 016, 018, 019, 026, 073,074, 075  здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82.































Санкт-Петербург
2014 г.




                        РАЗДЕЛ 1. Общие требования.

	
1


	
Наименование объекта

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» система установок автоматической автоматические газо-аэрозольного пожаротушения помещений 016, 018, 019, 026, 073,074, 075 здания по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82

	2
	Адрес объекта
	197183,  г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82

	3
	Заказчик
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	4
	Стадийность проектирования
	Проектная (рабочая) документация по реконструкции системы установок автоматического пожаротушения помещений 016, 018, 019, 026, 073,074, 075  здания по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82

	5


	Требования к документации
	Все принимаемые технические решения должны  соответствовать нормативным актам РФ, в том числе:
-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации
- СНиП  21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
-НПБ 104-95 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях
-НПБ 88-2011 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
-СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
- СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
- СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
- СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
- СП 12.13130.2009 Определение  категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
-  ПУЭ  Правила устройства электроустановок (6,7издания).
- ГОСТ 12.3.046-91»ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»
- ГОСТ Р 51046 -97 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры».
- ГОСТ Р 53284-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний.

	6
	Требования к составу работ
	
Требования для систем АПС, ОП, АУПТ, АСД приведены в разделе 2.


	7
	Требования к оформлению документации
	Выполнение и оформление проектной (рабочей) документации должно проводиться в соответствии  с действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства  (СПДС), а также государственными стандартами единой системы  конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. В документации указать все ссылочные документы в соответствие  со ГОСТ 21.1101.

	8
	Документация представляемая Заказчиком.
	Планировка помещений.

	9
	Количество и формат отчетной документации
	Проектная (рабочая) документация и предоставляется в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе в форматах Microsoft Office Word  и AutoCAD-2010.








РАЗДЕЛ 2.Требования к системам АПС, ОП. АУПТ., АСД

1. Разработка рабочей документации «Автоматическая установка пожарной сигнализации»
	№ п.п
	Перечень основных данных и требований
	                        Содержание 

	1.
	Основание для проектирования
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ
Правила противопожарного режима в РФ

	2.
	Вид строительства 
	Реконструкция  

	3.
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	4.
	Требования к системе автоматической адресной пожарной сигнализации
	- обеспечить посредством технических средств раннее обнаружение пожара, возгорания, задымления для установок пожаротушения

	5. 
	Особые условия проектирования 
	В  помещениях необходимо дополнительно к существующей системе АПС запроектировать адресные пожарные извещатели (ИП212-ДИП34А) с включением их в существующую линию ДПЛС на базе продукции фирмы «Болид».
В помещениях располагаются  архивы на бумажных носителях. Общая площадь помещений  700 кв.  Высота помещений 3,5 м.

	6.
	Назначение и основные технические показатели объекта
	 Административное здание.  Здание 5-ти этажное, с чердаком и цокольным этажом. По СНиП 21-01-97*  классификация Ф 5.2. Степень огнестойкости II по СНиП. 21-01-97*

	7.
	Взаимосвязь системы АПС с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием здания.
	1. Система автоматической пожарной сигнализации входит  состав АППЗ здания и в состав действующей системы АППЗ здания по адресу: ул. Савушкина, 82.
2. Система автоматической   пожарной сигнализации должна обнаруживать пожар, возгорание, задымление на ранней стадии образования очага.
3. Система автоматической пожарной сигнализации должна формировать сигналы для управления системами: оповещения, пожаротушения, дымоудаления, подпора воздуха, отключения вентиляции.
4. Система пожарной сигнализации должна быть выполнена адресным способом, т. е. применить адресные пожарные извещатели.

	8.
	Основные требования к электроснабжению и автоматизации 
	Электроснабжение и управление системы осуществляется от существующей линии ДПЛС  по первой категории энергоснабжения.



2. Разработка рабочей документации «Автоматическая система оповещения, светового оповещения и управления эвакуацией»
	№ п.п
	Перечень основных данных и требований
	                        Содержание 

	1.
	Основание для проектирования
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ
Правила противопожарного режима в РФ

	2.
	Вид строительства 
	Реконструкция  

	3.
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	4.
	Требования к системе автоматического  оповещения
	-  обеспечить посредством технических средств  звуковое и световое оповещение здания по зонам эвакуации.

	5. 
	Особые условия проектирования 
	В  помещениях необходимо запроектировать автоматическую систему  звукового, светового оповещения управления эвакуацией. Для световой индикации применить световые указатели «Выход» КОП-25, для  звукового оповещения применить оборудование  фирмы «Болид»., включаемых в существующую систему АППЗ здания.
В помещениях располагаются  архивы на бумажных носителях. Общая площадь помещений  700 кв.  Высота помещений 3,5 м.

	6.
	Назначение и основные технические показатели объекта
	Административное здание.  Здание 5-ти этажное, с чердаком и цокольным этажом. По СНиП 21-01-97*  классификация Ф 5.2. Степень огнестойкости II по СНиП. 21-01-97*

	7.
	Взаимосвязь системы ОП с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием здания.
	1. Система Оповещения входит в состав автоматической противопожарной    защиты здания и в системы оповещений  АППЗ зданий по адресу:  ул. Савушкина, 82.
2. Система автоматического оповещения должна обеспечить  звуковое и световое оповещения во всех помещениях где устанавливается система пожаротушения в местах  постоянного и временного пребывания людей. Система оповещения  должна включаться при срабатывании пожарного извещателя по сигналу «Пожар».
3. Система оповещения  включается с систему АППЗ здания.
4. Система оповещения должно управляться системой пожаротушения устанавливаемой  в каждом отдельно взятом помещении.

	8.
	Основные требования к электроснабжению и автоматизации 
	Электроснабжение и управление системы осуществляется от сети 220в   и БРП с аккумуляторной батарей 24В/40А  по первой категории энергоснабжения.



3. Разработка рабочей документации «Автоматическая система пожаротушения с системой управления дымоудаления  и системой отключения вентиляции». 
	№ п.п
	Перечень основных данных и требований
	                            Содержание 

	1.
	Основание для проектирования
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ
Правила противопожарного режима в РФ

	2.
	Вид строительства 
	Реконструкция  

	3.
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	4.
	Требования к системе пожаротушения
	-  обеспечить посредством технических средств объемное тушение помещений архивов.

	5. 
	Особые условия проектирования 
	В  помещениях необходимо запроектировать автоматические системы   газо-аэрозольного объемного тушения пожара состоящих как минимум  из семи станций пожаротушения,   общей площадью 700 кв.м и объемом 2450 куб.м. Огнетушащее системы:  газо-аэрозольные система «Агат-2».
Площадь помещений: 
Помещение 016 – 145 м. кв., помещение 018 – 27 м.кв., помещение 019 – 151 м.кв., помещение 026 – 134, 1 м. кв., помещение 073 – 71 м.кв., помещение 074 – 62 м. кв., помещение 075 – 109 м.кв.
На каждое помещение проектируется своя система пожаротушения, входящая в состав системы АППЗ здания.


	6.
	Назначение и основные технические показатели объекта
	Административное здание.  Здание 5-ти этажное, с чердаком и цокольным этажом. По СНиП 21-01-97*  классификация Ф 5.2. Степень огнестойкости II по СНиП. 21-01-97*

	7.
	Взаимосвязь системы АУПТ с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием здания.
	1. Система автоматического пожаротушения входит в состав  АППЗ (автоматической противопожарной защиты) здания и состав действующей системы АППЗ здания по адресу: ул. Савушкина, 82. Приборы систем пожаротушения установить в помещениях коридора рядом с помещениями или непосредственно в помещении.
2. Система пожарной сигнализации должна формировать сигнал на включение системы пожаротушения  не менее чем от двух пожарных извещателей или от одного извещателя при условии реализации  функции перезапроса состояния извещателя - автоматическое включение системы пожаротушения при поступления сигнала «ПОЖАР» па пульт системы АППЗ здания.
3.  Система пожаротушения должна предусматривать пуск системы оповещения как внутри помещения, так и во всем здании.
4. Система пожаротушения должна предусматривать ручной и автоматический режим работы.
5. Сигнал на запуск генераторов системы пожаротушения поступает от системы АППЗ или вручную от кнопки «пуск» на пульте оператора. В качестве дублирующей системы генератора может использоваться ручное пусковое устройство ударного действия (типа ОП-505.100) или автономный источник тока (типа УСП 101, ПАК-1 или аналогичное) или ручной пожарный извещатель ДИП-513а или аналогичный.
Предусмотреть установку ручного пуска с помещений коридора  рядом с во входом в помещение. 
Установка и эксплуатация генератора системы пожаротушения на объекте, монтаж линий сигнализации и управления осуществляется в соответствии с технической документацией на систему автоматического пожаротушения.
6. В случае использования системы пожаротушения в качестве автономного средства пожаротушения запуск осуществляется с помощью ручного пускового устройства.
7. Предусмотреть выдачу сигнала на включение/отключение системы дымоудаления из помещения.
8. Предусмотреть выдачу сигнала на отключение вентиляции в помещении на релейный блок С2000-СП1 исп. 01.
9. Используемое оборудование управления системой пожаротушения фирмы «Болид».
10. Система управления дымоудалением входит в состав системы пожаротушения каждого направления (помещения).
11. В каждом помещении на действующую систему вентиляции необходимо установить огнезадерживающие клапана двойного действия, с пределом огнестойкости не менее EI-60.
12. При получении сигнала «Пожар» система пожаротушения должна формировать сигнал на закрытие огнезадерживающих клапанов. По окончанию пуска и тушения  огнезадерживающие клапана должны отрыться.
13. Клапана должны работать как в автоматическом режиме от системы пожаротушения, так и в ручном режиме.
14. В помещении  пультовой № 129 установить прибор управления пожаротушением «С2000-ПТ».
15 Все материалы должны быть не горючими и не токсичными. 


	8.
	Основные требования к электроснабжению и автоматизации 
	Электроснабжение и управление системы осуществляется от сети 220в  через АВР и БРП с аккумуляторной батарей 24В/40а  по первой категории энергоснабжения



Заместитель начальника отдела 714                                                                   Н.И.Михеев


				                                                    

                                                          














Приложение № 2
                                                                   к Договору № _____________________ от «___» _______2014 г.


Согласовано:                                                                                               Утверждаю
                                                                                                   Директор по общим вопросам
                                                                                                                  ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
                                                                                                         _______________В.Б. Корнильев
                                                                                                  «_____» ___________ 2014г

                           ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 1                                        .
на разработку проекта (рабочей документации) «Система Установок Автоматического Пожаротушения» помещений архивов №№ 016, 018, 019, 026, 073, 074, 075 здания по адресу: ул. Савушкина, 82.
 
Смета разработана на основании «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты». Разработанный ГП «ЦЕНТРИВЕСТпроект» Госстроя России и ОАО НПП «Спецавтоматика». Утвержден Госстроем России от 1999-09-28 № НЗ-3287/10,

Сметная стоимость:      663,376  тыс.  рублей.
в т.ч. НДС 18%              101,193   тыс.  рублей                 
	Раздел I.
	Автоматическая установка пожарной сигнализации

	     №п/п
	Наименование объекта проектирования
	Показатель
	Цена разработки проектной документации  в тыс. руб.

	1.
	Автоматическая установка пожарной сигнализации, защищающие объект площадью, м2
	            Объект
	

	2.
	Базовая цена
	      Св. 400 до 700
	         0,972

	3.
	К= 1,5 п.3 т. 3; К=1,15 п. 4 т. 3; К=1,3 т.2 п.6 
	К=(1+0,5+0,15+0,3)= 1,95
	         1,8954

	4.
	Итого по разделу № I
	
	         1,8954

	Раздел II.
	Система оповещения людей о пожаре

	5.
	Системы оповещения 1-го типа  людей о пожаре на объекте площадью, м2
	 Объект
	

	6.
	Базовая цена
	Св. 400 до 700
	         0,778

	7.
	 К=1,3 п.4, т. 4
	К= 1,3
	        1,0114

	8.
	Итого по разделу № II
	
	        1,0114

	Раздел III.
	Система управления дымоудаления и отключения вентиляции

	9.
	Система управления установками дымоудаления на объекте площадью, м 
	
Объект
	

	             10.
	Базовая цена 
	               Св. 400 до 700
	     0,680

	              11.
	Итого по разделу № III
	
	     0,680

	Раздел IV
	Автоматические установки пожаротушения

	Подраздел  № 1
	Автоматические установки пожаротушения помещения № 073

	     №п/п
	Наименование объекта проектирования
	Показатель
	Цена разработки проектной документации  в тыс. руб.

	12.
	Автоматические установки пожаротушения модульные и импульсного действия(порошковые, аэрозольные) при количестве на объекте защищаемых направлений (п.1 т.2)
	            Объект
	

	13.
	Базовая цена
	До 2
	      2,560

	14.
	 К=1,3 п.3 т.2
	К= 1,3
	     3,328

	15.
	Итого по подразделу № 1
	
	     3,328

	Подраздел № 2
	Автоматические установки пожаротушения помещения № 075

	16.
	Автоматические установки пожаротушения модульные и импульсного действия(порошковые, аэрозольные) при количестве на объекте защищаемых направлений (п.1 т.2)
	 Объект
	

	17.
	Базовая цена
	От 2 до 4
	     3,814

	18.
	 К=1,3 п.3 т.2
	К= 1,3
	     4,9582

	19.
	Итого по подразделу № 2
	
	     4,9582

	Подраздел № 3
	Автоматические установки пожаротушения помещения № 074

	20.
	Автоматические установки пожаротушения модульные и импульсного действия(порошковые, аэрозольные) при количестве на объекте защищаемых направлений (п.1 т.2)
	Объект
	

	21.
	Базовая цена 
	               До 2
	     2,560

	22.
	 К=1,3 п.3 т.2
	К= 1,3
	     3,328

	23.
	Итого по подразделу № 3
	
	     3,328

	Подраздел № 4
	Автоматические установки пожаротушения помещения № 016

	24.
	Автоматические установки пожаротушения модульные и импульсного действия(порошковые, аэрозольные) при количестве на объекте защищаемых направлений (п.1 т.2)
	
Объект
	

	25.
	Базовая цена
	От 2 до 4
	     3,814

	26.
	 К=1,3 п.3 т.2
	К= 1,3
	    4,9582

	27.
	Итого по подразделу № 4
	
	    4,9582

	Подраздел № 5
	Автоматические установки пожаротушения помещения № 019

	28.
	Автоматические установки пожаротушения модульные и импульсного действия(порошковые, аэрозольные) при количестве на объекте защищаемых направлений (п.1 т.2)
	            Объект
	

	29.
	Базовая цена
	От 2 до 4
	     3,814

	30.
	 К=1,3 п.3 т.2
	К= 1,3
	    4,9582

	31.
	Итого по подразделу № 5
	
	     4,9582

	Подраздел № 6
	Автоматические установки пожаротушения помещения № 018


	32.
	Автоматические установки пожаротушения модульные и импульсного действия(порошковые, аэрозольные) при количестве на объекте защищаемых направлений (п.1 т.2)
	 Объект
	

	33.
	Базовая цена
	               До 2
	     2,560

	34.
	 К=1,3 п.3 т.2
	К= 1,3
	     3,328

	35.
	Итого по подразделу № 6
	
	3,328

	Подраздел № 7
	Автоматические установки пожаротушения помещения № 026

	36
	Автоматические установки пожаротушения модульные и импульсного действия(порошковые, аэрозольные) при количестве на объекте защищаемых направлений (п.1 т.2)
	Объект
	

	37.
	Базовая цена 
	От 2 до 4
	     3,814

	38.
	 К=1,3 п.3 т.2
	К= 1,3
	    4,9582

	39.
	Итого по подразделу № 7
	
	     4,9582

	40.
	Итого по разделу IV
	
	     29,8168

	41.
	ИТОГО по разделам I-IV  сметы в ценах 1995 г.
	
	    33,4036

	42.
	К=28,05 изменения сметной стоимости проектных работ на IV кв. 2013г.  Письмо Минрегиона России от 12.11.2013г. № 21331-СД/10
	28,05
	    936,971

	43.
	ВСЕГО по разделам I-IV сметы в ценах  I кв. 2014 г.
	
	   936,971

	44.
	К=0,6 на разработку рабочей документации
	0,6
	    562,183

	45.
	Итого по смете
	
	    562,183

	46.
	НДС 18%
	18%
	    101,193

	47.
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах I кв. 2014г.
	
	     663,376

	
	Понижающий коэффициент
	
	

	
	ИТОГО (без НДС)
	
	

	
	НДС
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с учётом понижающего коэффициента
	
	



  Смету составил: ___________________________________________
              
 Смету проверил:   _______________________________________________                                                                


   лист № ____ к договору № ____________________  
.                                                                                                                                                                                        
Приложение № 3
                                                                         к Договору № ___________________ от «___» ________2014 г.

Форма предоставления информация об отнесении Подрядчика к субъектам 
малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель
	Приложенный подтверждающий документ

	1
	3
	3
	4

	1.
	только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается
в процентах
	Копия устава

	2.
	только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается
в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	Указывается
количество
человек
	Копия формы 4 ФСС

	4.
	выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в
миллионах
рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год


Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в договоре.
2. Если Поставщик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Поставщик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 

__________________________		____________________________
 (Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.



Приложение №1 к Приложению №3 
к договору № ___________________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства
 
	№ п/п
	     Критерии
	Малые предприятия
	средние предприятия
	Возможный источник данных

	1
	3
	3
	
	4

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 
- РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
- иностранных юридических лиц и граждан, 
- общественных и религиозных организаций (объединений)
- благотворительных и иных фондов
	Не более 25%
	Устав предприятия

	2.
	Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Не более 25%
	Устав предприятия

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	До 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Пенсионный фонд

	
	
	До 15 человек- микро-предприятия
	
	

	4.
	выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ)
	400 млн. руб.
	1000 млн. руб.
	Баланс предприятия

	
	
	60 млн. руб. – микро-предприятия
	
	





















Приложение № 4
                                                                         к Договору № ___________________ от «___» ________2014 г.

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

1. Исполнитель предоставляет Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, переданные Заказчику до заключения Договора, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
4. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием. 
5. Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

	Заказчик:


	
	Исполнитель:


_________________ В.Б. Корнильев	             	 
 лист № ____ к договору № ______________________  
.                                                                                                                                                                                        
Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

	Форма предоставления сведений
	Сведения  в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов






	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Руководитель Исполнителя______________________________
                                   Дата
                                МП
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    лист № ____ к договору № __________________
						      .      

   

ëèñò ¹

 

____

 

ê äîãîâîðó ¹ ____________________

 

 

 

.

                                                                                                                             

 

                                     

 

                    

 

×ÀÑÒÜ 2 «ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎ

ÂÎÐÀ»

 

 

                                                                      

Äîãîâîð ¹

 

_______

 

 

ã. Ñàíêò

-

Ïåòåðáóðã                         

 

 

 

 

 

 

«___» ________

 

2014

 

ã.

 

 

        

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñòî÷íî

-

Åâðîïåéñêèé ãîëîâíîé íàó÷íî

-

èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò ýíåðãåòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé» (

ÎÀÎ «Ãîëîâíîé 

èíñòèòóò «ÂÍÈÏÈÝÒ»

)

, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Çàêàç÷èê», â ëèöå â ëèöå Äèðåêòîðà ïî 

îáùèì âîïðîñàì Ê

îðíèëüåâ

à Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à

,

 

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè 

äîâåðåííîñòè ¹

 

46/234/2013

-

ÄÎÂ  îò 27.12

.2013 ã.,

 

ñ îäíîé ñòîðîíû, 

 

è

 

____________________________________________________________________________

, 

èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Èñïîëíèòåëü», â ëèöå 

 

____

_______________________________

, 

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè 

_________

, ñ äðóãîé ñòîðîíû, 

 

ñîâìåñòíî èìåíóåìûå 

«

Ñò

î

ðîíû», íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ________________¹ ____

 

îò __________ ïî çàêóïêå 

¹ 

03

-

86/14

 

çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå 

–

 

Äîãîâîð) î 

íèæåñëåäóþùåì:

 

 

1.

 

Предмет договора.

 

1.1.

 

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется 

выполнить работы по 

разработке проектной (рабочей) документации на автоматические системы газо

-

аэрозольного пожаротушения 

(далее 

–

 

Работы)

 

в помещениях 016,018,019

, 026, 073, 074, 

075 здания по адресу: г.

 

Санкт

-

Петербург, ул. Савушкина, 82 (далее 

–

 

Объект

), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить результаты Работ.

 

1.2.

 

Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимся предметом 

настоящего Договора, отр

ажены в Техническом задании (Приложение №1)

.

 

 

2.

 

Обязанности сторон.

 

2.1.

 

Заказчик обязан:

 

2.1.1.

 

Свое

временно представлять 

 

документы, сведения и информацию, необходимые 

Исполнителю для выполнения обязательств по Договору, в соответствии с Технич

еским 

заданием (Приложен

ие № 1)

.

 

2.1.2.

 

Принять выполненные Работы и оплатить их своевременно и в полном объеме в 

соответствии с условиями Договора.

 

2.1.3.

 

В случае необходимости представлять доступ представителям Исполнителя 

на Объект 

по единому согласованному списку, предоставляемому Исполнителем не менее чем за 3 

(три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим Заказчика не допускает прохода 

лиц, не имеющих 

Российского 

гражданства.

 

2.2.

 

Исполнитель обязан:

 

2.2.1.

 

Выполнить Работы  ка

чественно, в полном объеме и в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1), на высоком профессиональном уровне и в установленные 

Договором сроки.

 

2.2.2.

 

По требованию Заказчика информировать последнего 

о ходе выполнения Работ.

 

2.2.3.

 

Своевременно сообщать Заказ

чику о возникновении обстоятельств, способных 

негативно повлиять на выполнение Работ по Договору.

 

2.2.4.

 

В срок 

не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения

 

Договора 

предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие), а именно:

 

-

 

Ê

îïèþ ñïðàâêè îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì ñáîðîâ, íàëîãîâûì 

àãåíòîì) îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, âûäàííîé íàëîãîâûì 

îðãàíîì íå ðàíå

å ÷åì çà 60 äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà, ïîäòâåðæäàþùåé îòñóòñòâèå 

çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è øòðàôîâ.

 

Ïðè  íàëè÷èè â 

äàíí

î

é 

ñïðàâêå ïîëîæåíèé î íåèñïîëíåííîé îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå 

íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, äîïîëíèòåëüíî ïð

åäñòàâëÿåòñÿ:

 

