	[image: image1.png]



	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


	             
	(   
	
	(

	       
	№
	
	
	
	
	


	(
	(   
	На выполнение капитального ремонта (
фасада здания 
	
	(
	


	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	Наружная облицовка стен металлосайдингом в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством),пароизоляционным слоем из пленки «ЮТАФОЛ» 
	м2
	1001
	С лесов, высота здания 
15,5 м

	2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых высотой до 16 м
	м2
	1001
	

	3
	Наружная облицовка стен металлосайдингом в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством),пароизоляционным слоем из пленки «ЮТАФОЛ» 
	м2
	1887
	С подвесных люлек, высота здания  26  м

	4
	Строительные люльки
	маш.ч.
	1534
	

	5
	Наружная облицовка стен металлосайдингом в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством),пароизоляционным слоем из пленки «ЮТАФОЛ» 
	м2
	665
	С подвесных люлек, высота здания  42  м

	6
	Строительные люльки
	маш.ч.
	540,5
	

	7
	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	шт
	287
	

	8
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной 300 мм
	кг
	220
	

	9
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	т
	1,36
	

	10
	Масляная покраска металлических монтажных изделий за 2 раза
	м2
	81
	ПФ-115


Тип и цвет металлосайдинга предварительно согласовать с заказчиком. 
Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в здании: 

1. Продолжительность рабочей недели – 36 часов.
2. Дополнительный отпуск: при постоянной работе на фасадах, кровле и по периметру здания – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

3. Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.
4. Полное переодевание в санпропускнике. 

5. Производство ремонтных работ в существующем здании, в стесненных условиях.
PAGE  

