Разъяснение документации о проведении открытого редукциона в электронной форме
на право заключения договора на поставку труб ПНД
№ 120730/0619/621 (AB01331) 





 «01» августа 2012 г.
	Запрос участника
	Разъяснения положений документации запроса предложений

	Просим предоставить разъяснение:
Верны ли характеристики указанные I ОСП Далматовское – по позиции № 1 Труба ПНД D=160х42 ПЭ100SDR6? По требованиям ГОСТа 18599-2001, который вы указываете в спецификации, таких характеристик не существует. И толщина стенки трубы с диаметром 160 бывает только от 4,0 мм до 26.6мм.


	1   В спецификации указаны конкретные ссылки на пункты в ГОСТ, которым должна соответствовать поставляемая продукция.

2   Требования к товару, прописанные в спецификации к проекту договора являются верными




Директор по закупкам, 

Председатель комиссии по размещению заказа

ОАО «Атомредметзолото»





                                                                    



     В.А. Захаров 
