Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на проведение разведки подземных вод по участкам недр Волгоградского и Ростовского отделений филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Право заключения договора на проведение разведки подземных вод по участкам недр Волгоградского и Ростовского отделений филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», по условиям пользования недрами лицензий на недропользование ВЛГ 01791 ВЭ и РСТ 02140 ВЭ.

Местонахождение объектов:

          - Волгоградская область, Городищенский район, в 5 км. Юго-восточнее п. Самофаловка.

          - Ростовская область, Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы.

- Основание:

- Выполнение требований Федерального закона № 2395-1 «О недрах».

- Лицензия на пользование недрами ВЛГ 01791 ВЭ.

- Лицензия на пользование недрами РСТ 02140 ВЭ.

- Проект «Разведка технических подземных вод для технологического обеспечения водой объекта промышленности из одиночной водозаборной скважины № 1-РО».

- Проект «Оценка запасов подземных вод на лицензионном участке недр ФГУП «РосРАО», расположенном на территории Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в Городищенском районе Волгоградской области».

- Цель работы:

- Проведение разведки подземных вод и составление геологического отчета по подсчету  запасов подземных вод по двум одиночным скважинам филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Прохождение государственной экспертизы запасов подземных вод.

- Состав работ:

Работы выполняются в соответствии с проектами:

- Проект на выполнение работ по объекту Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: «Оценка запасов подземных вод на лицензионном участке недр». Установленная лицензией величина водоотбора не более 0,4 м³ в сут. Перспективная суточная потребность 10 м³ в сут.

- Проект на выполнение работ по объекту Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: Разведка технических подземных вод для технологического обеспечения водой объекта промышленности. Установленная лицензией величина водоотбора не более 5 м³ в сут. Перспективная суточная потребность 10 м³ в сут.

- Стоимость выполнения работ включает в себя государственную экспертизу.

- Работы планируется выполнять в три этапа:

1 этап:

- Проведение работ по разведке подземных вод и подсчет запасов по двум участкам недр филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2 этап:

- Составление  геологических отчетов по проведенной разведке и  подсчету запасов.

3 этап:

- Прохождение государственной экспертизы.

- Основные требования:

- Работы выполняются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами.

- Ответственность за соблюдение требований охраны труда, охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов при выполнении данных работ несет организация - исполнитель.

- Результаты работ должны соответствовать требованиям  Федерального закона РФ от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах» и др. нормативно-правовым актам РФ, содержащим требования по геологическому изучению и рациональному использованию недр.

- Порядок приемки результатов работы:

- Работы по проведению разведки подземных вод, составлению геологических отчетов по подсчету запасов и  получения положительных заключений государственной экспертизы должны быть выполнены до 15 декабря 2013г.

- Результаты работ оформляются в виде геологических отчетов по проведению разведки подземных вод с подсчетом запасов, прошедших государственную экспертизу.

- Состав и объем выполняемых работ должен соответствовать  утвержденным проектам, действующим нормативным правовым актам, стандартам, классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра в области геологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод, лицензирования пользования недрами.

- Работы считаются выполненными надлежащим образом после выполнения всех необходимых работ по разведке подземных вод двух участков недр филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», согласования Заказчиком геологических отчетов по проведению разведки подземных вод с подсчетом и оценкой  запасов подземных вод и получения положительных заключений государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по двум участкам недр филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Отчеты по  каждому участку недр составляются отдельно и предоставляются Заказчику в 4 печатных экз. и виде электронной версии.

- Перечень документации предоставляемый по окончании работ:

- Геологический отчет по проведению разведки подземных вод с подсчетом и оценкой  запасов подземных вод по участку недр филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на территории Ростовской области.

- Геологический отчет по проведению разведки подземных вод с подсчетом и оценкой  запасов подземных вод по участку недр Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по участку недр Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по участку недр филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на территории Ростовской области.

- Требования к участнику:

- Работы по проведению разведки подземных вод, составлению геологических отчетов по подсчету запасов и  получения положительных заключений государственной экспертизы должны выполняться специализированной  геологоразведочной организацией, соответствующей требованиям ст. 24 Федерального закона № 2395-1 «О недрах».

- Основными требованиями по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, являются:

1) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству горными работами - лиц, имеющих соответствующее специальное образование;

2) обеспечение лиц, занятых на горных и буровых работах, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

3) применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям правил безопасности и санитарным нормам;

4) разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих охрану работников предприятий, ведущих работы, связанные с пользованием недрами, и населения в зоне влияния указанных работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме и при возникновении аварийных ситуаций.

Приложение: 	1.	Лицензия на пользование недрами ВЛГ 01791 ВЭ.

2.	Лицензия на пользование недрами РСТ 02140 ВЭ.

3.	Проект «Разведка технических подземных вод для технологического обеспечения водой объекта промышленности из одиночной водозаборной скважины № 1-РО».

4.	Проект «Оценка запасов подземных вод на лицензионном участке недр ФГУП «РосРАО», расположенном на территории Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в Городищенском районе Волгоградской области».