Техническое задание

на приобретение /изготовление (подчеркнуть)

оборудования

ФИЛЬТР КАРМАННЫЙ G4 ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ (НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ∆Р 55…70 Па, ГЛУБИНА КАРМАНА 360мм.

наименование оборудования

- Назначение, область применения

Фильтр карманный G4 для очистки воздуха с металлическими рамками предназначен для очистки воздуха, применяется в системе вентиляционной установки ГрЩУ-1 ТЭЦ ОАО ППГХО (KLG 063, Австрия), общий вид фильтра рис.1., Приложение.

- Основные технические характеристики

Длина x высота, мм, металлических рамок: 287,0 x 592,0мм

592,0 x 592,0мм Глубина кармана – 360,0мм

- Технические требования

Материал фильтра - полиэстер

- Требования безопасности и санитарной гигиены

Соответствие материала фильтра нормальным для человека санитарно-гигиеническим требованиям (безвредный для здоровья человека)

- Комплектация

1 комплект состоит из двух фильтров:

1 шт  - размером 592,0x592,0 мм,

1 шт –  287,0 x 592,0 мм

- ГОСТ, ТУ, ОСТ

Импорт (либо точный аналог производство Россия)

- Дополнительные требования

Наличие сертификата качества на изделие, подтверждение документальное о безвредности здоровью человека.

Главный инженер ТЭЦ                                      А.Г.Фёдоров

Начальник РМЦ ТЭЦ                                         А.В.Кривенец

Приложение.

Рис.1 Общий вид карманного фильтра