ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Местонахождение объекта и краткое описание работ

         1.1. Объект находится на территории промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», ЗАТО г. Снежинск, Челябинская область         
         1.2. Необходимо выполнить следующие работы:

         1.2.1. Монтаж новых систем вентиляции и кондиционирования;
         1.2.2. Подключение внутренних блоков кондиционеров к существующим сетям холодной воды и производственно-ливневой канализации;
         1.2.3. Пуско-наладочные работы систем вентиляции и кондиционирования;
2. Основные данные и принятые решения

2.1. Работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования
          2.1.1. Разделом «монтажу систем вентиляции и кондиционирования» предусмотрено выполнение следующих основных работ:
· демонтаж существующих систем кондиционирования и вентиляции;
· монтаж систем прецизионного кондиционирования и местной вытяжной системы вентиляции с последующей передачей под электромонтажные работы;

          2.1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту Договора («Ведомость объемов работ»).

2.2. Работы по подключение внутренних блоков кондиционеров к существующим сетям холодной воды и производственно-ливневой канализации
          2.2.1. Разделом «Подключение внутренних блоков кондиционеров к существующим сетям холодной воды и производственно-ливневой канализации» предусмотрено выполнение следующих основных работ:

· подключение внутренних блоков прецизионных кондиционеров к существующим сетям холодной воды здания с установкой запорной арматуры и фильтров;

· отвод конденсата произвести через поддоны увлажнителей к сети производственно-ливневой канализации при помощи гофрированных шлангов, с устройством гидрозатвора;

· теплоизоляция системы теплоснабжения приточной установки;

          2.2.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.3. Работы по пуско-наладочным работам систем вентиляции и кондиционирования
2.3.1. Разделом «пуско-наладочные работы систем вентиляции и кондиционирования» предусмотрено выполнение следующих основных работ:

· настройка систем вентиляции и кондиционирования на проектные параметры (паспортизация);

2.3.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

          Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.

3. Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ

          Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ изложены в проекте договора (Приведен в виде отдельного файла к закупке).       
4. Требования к организации

         4.1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


4.2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


4.3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

         4.4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         4.5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         4.6. После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

         4.7. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

         4.8. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         4.9. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.
         4.10. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.

5. Стоимость работ.
         5.1. В заявленную стоимость работ по объекту должны входить затраты на выполнение работ и приобретение материалов, оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией, командировочные, транспортные расходы, затраты на временные здания и сооружения. 

         5.2. Также в стоимости работ и планируемых трудозатратах необходимо учесть выполнение всех пусконаладочных работ, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.

         5.3 Аванс не предусмотрен.
6. Особые условия.

         Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО          г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора  подряда).

         Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск  должны заблаговременно         (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г. Снежинск.

         Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.

         Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

         Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.1993г. 

№ 54851 «О государственной тайне».

         Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

         На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
PAGE  
2

