# ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

| Санкт-Петербург | « » 2012 г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя Генерального директора по экономике и финансам Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 719-07/096-11 от 21.12.2011г. c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны), на основании Протокола от ___________ рассмотрения и оценки _________________ № _______________ заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный Договором срок и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), выполнить работы (далее - работы) по комплексному ремонту помещений Административного ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 (далее – Объект), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 дней с даты подписания Сторонами Договора.

Окончание  - в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к Договору).

В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по пункту 3.2 Договора срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.

  - ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1 Договора.

- ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Цена работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________.

  - Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

- производить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору);

- не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;

- назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора;

- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

- нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

- обеспечить вывоз мусора с территории Объекта;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим;

- до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;

- по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

- информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.

  - ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА:

- назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;

- обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.

- ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 (три) рабочих дня до начала работ. Пропускной режим на Объект ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22 числа текущего месяца обязан сдавать ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.

  - ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата по Договору осуществляется без авансового платежа путем безналичного перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

  - Расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании счета, выставленного ПОДРЯДЧИКОМ.

  - Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр ПОДРЯДЧИКУ.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору, и все материалы и оборудованиие, используемые в ходе выполнения работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные по Договору работы устанавливается _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).

  - Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

  - ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты неустойки в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением ПОДРЯДЧИКА без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего уведомления от ЗАКАЗЧИКА, если иной срок не указан в уведомлении.

  - В случае расторжения Договора в соответствии с п. 7.3 Договора информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение ПОДРЯДЧИКОМ работ по Договору, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.

  - ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.

  - ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.

  - Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

- РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.

  - Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.

  - Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость документально подтвержденных фактически выполненных и принятых работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

  - К Договору  прилагается:

Приложение № 1: Календарный план.

Приложение № 2: Техническое  задание.

Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4: Сводная смета.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург К/с 3010 1810 2000 0000 0704, БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: (812) 430-01-34, факс: (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч _______________, БИК _____________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ___________________ С.А.Петров | ______________________ Ф.И.О. |

# Приложение № 1

# к Договору подряда №_________от ________

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Продолжительность (календарных дней) | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С НДС 18% |  |  |  |  |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| __________________________ С.А.Петров | ______________________ Ф.И.О. |

# Приложение № 2

# к договору подряда №__________от ________

| Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора |
|  |  | по экономике и финансам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | _____________________ С.А.Петров |
| "___"______________ 201__ г. |  | "___"___________201__г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

по комплексному ремонту помещений

Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82

Актовый зал Административного корпуса

Строительные работы Актового зала Административного корпуса

|  | Демонтаж дверных блоков входа в зал, 1500х2860Н в кирпичных стенах | 4шт |
| --- | --- | --- |
|  | Изготовить и установить дверные блоки в проемы по эскизу №25 | 4шт |
|  | Демонтаж дверных блоков входа на сцену, 900х2250Н в кирпичных стенах | 2шт |
|  | Изготовить и установить дверные блоки в проемы по эскизу №26 | 2шт |
|  | Демонтаж дверных блоков входа на балкон, 1300х3050Н, в кирпичных стенах | 2шт |
|  | Изготовить и установить дверные блоки в проемы по эскизу №12 | 2шт |
|  | Облицевать переднюю стенку сцены и лестницы входа на сцену, паркетной доской, дуб. Колич. лестниц 4шт. | 25м2 |
|  | Закругленную часть облицовки сцены, выполнить дубовой рейкой сеч 15х50мм, L=0,9пм | 40шт |
|  | Облицовку сцены и существующий паркет на сцене шлифовать и покрыть огнезащитным износостойким лаком Стабитерм-107 | 124м2 |
|  | Существующий паркет в холлах входа, пол перед сценой, лестницы на балкон и пол балкона шлифовать и покрыть прозрачным водным лаком | 284,6м2 |
|  | Демонтаж существующих деревянных плинтусов | 52пм |
|  | Установка дубового плинтуса, сеч.90х12мм | 76пм |
|  | Штукатурка стен после демонтажа плинтусов | 10м2 |
|  | Шпаклевка потолков холлов входа | 27,6м2 |
|  | Окраска потолков входа воднодисперсионной краской | 27,6м2 |
|  | Шпаклевка стен входа воднодисперсионной краской | 48,70м2 |
|  | Окраска стен холлов воднодисперсионной краской | 48,70м2 |
|  | Потолок сводчатый над амфитеатром на высоте 10,5м размыть, огрунтовать, оклеить стеклотканевой сеткой, 4х4 | 395м2 |
|  | Шпаклевка сводчатого потолка | 395м2 |
|  | Окраска сводчатого потолка белой воднодисперсионной краской | 395м2 |
|  | Шпаклевать колонны балкона | 68м2 |
|  | Колонны и капители красить белой воднодисперсионной краской | 108м |
|  | Окраска белой эмалью ограждения балкона с балясинами и поручнем, 12 секций, 2,6х0,9 каждая | 70,2м2 |
|  | Окраска белой эмалью ограждения лестниц с балясинами и поручнем, 2 лестницы | 42м2 |
|  | Шпаклевка потолка балкона с балками | 165м2 |
|  | Окраска потолка балкона белой воднодисперсионной краской | 165м2 |
|  | Шпаклевка балки по колонам с лепкой | 180м2 |
|  | Окраска балки по колоннам с лепкой белой воднодисперсионной краской | 225м2 |
|  | Шпаклевка стен балкона | 107,56м2 |
|  | Окраска стен балкона воднодисперсионной краской | 107,56м2 |
|  | Центральную люстру и 11 подвесов подготовить под окраску | 7м2 |
|  | Окрасить центральную люстру и 11 подвесов методом напыления, аэрозольную краска золотая «18 КАРАТ» | 7 м2 |
|  | Помыть плафоны люстр и подвесов | 16м2 |
|  | Шпаклевка стен зала | 195м2 |
|  | Окраска стен зала | 195м2 |
|  | Шпаклевка потолка сцены с балками | 63м2 |
|  | Окраска потолка сцены белой воднодисперсионной краской | 63м2 |
|  | Шпаклевка стен сцены, высота от пола до потолка 7,7м | 148м2 |
|  | Окраска стен сцены воднодисперсионной краской | 148м2 |
|  | Шпаклевка портала, высота от пола до верха портала 6,5м | 100м2 |
|  | Окраска портала с лепкой белой воднодисперсионной краской высота портала от пола до верха 6,5м | 112,5м2 |
|  | Окраска белой эмалью каркасов кресел и театральных банкеток | 230м2 |
|  | Окраска эмалью коричневого цвета плинтусов на креслах | 28м2 |
|  | Окраска белой воднодисперсионной краской тумб по художественные скульптуры, колич. 12шт | 30м2 |
|  | Установка стационарных лесов высота от пола до потолка: 1. в зоне амфитеатра Н=10,5м 2.на сцене Н=7,7м | 395м2 63м2 |

Электрооборудование и электроосвещение актового зала

| 1. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом панельная 220В, 16А, ст. защиты IP44 типа РП10-3-IP44 (ИЭК). | 18шт |
| --- | --- | --- |
| 2. | Переносная вилка 220В 16А типа ССИ-013 ст.защиты IP44 | 18шт |
| 3. | Светосигнальный индикатор, зеленый цвет , 220В типа AD-22DS(артикул BLS10-ADDS-K06) | 18шт |
| 4. | Лампа сменная светодиодная матрица 230В артикул BMS10-220-K06 | 18шт |
| 5. | Лампа светодиодная мощностью 6,5 Вт , 220В, тепло-белая с цоколем Е27 типа CORN36LEDSMD (для замены лампы накаливания мощностью 60Вт ), ООО «Индустрия Света» г. Москва | 88шт |
| 6. | Лампа светодиодная мощностью 13,5 Вт , 220В, тепло-белая с цоколем Е27 типа CORN72LEDSMD (для замены лампы накаливания мощностью 100Вт), ООО«Индустрия Света» г.Москва | 10шт |
| 7. | Лампа светодиодная мощностью 18 Вт, 220В, тепло-белая с цоколем Е27 типа CORN108LEDSMD (для замены лампы накаливания мощностью 150Вт), ООО «Индустрия Света» г.Москва | 11шт |
| 8. | Лампа светодиодная мощностью 90 Вт, 220В, тепло-белая с цоколем Е40 типа LMS-60-40 (для замены лампы ртутной ДРЛ-400) ООО «Световые технологии» г.Екатеринбург | 18шт |
| 9. | Демонтаж: |  |
|  | Розетка штепсельная двухполюсная 220В,16А открытой установки | 18шт |
|  | Светосигнальная арматура зеленого цвета, 220В | 18шт |
|  | Прожектор театральный мощностью 2000Вт, 220В установленный на высоте 10м | 10шт |
|  | Лампа ДРЛ-400 с ПРА установленная в люстре на высоте 10м | 18шт |
| 10. | Монтаж: |  |
|  | Розетка штепсельная двухполюсная 220В,16А открытой установки | 18шт |
|  | Светосигнальный индикатор, зеленый цвет, 220В типа AD-22DS | 18шт |
|  | Лампа светодиодная мощностью 90Вт, 220В, тепло-белая с цоколем Е40 типа LMS-60-40 (для замены лампы ртутной ДРЛ-400 | 18шт |
|  | Прожектор театральный мощностью 2000Вт, 220В, устанавливаемый на высоте 10м | 10шт |

Помещение 206 площадью 35,75 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.206 Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                     				1,4м3

- Вывоз строительного мусора                                              				1,4м3

- Разборка деревянных плинтусов                                     				22,7пм

- Разборка покрытий полов из линолеума                        				35,75м2

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  				35,75м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс

износостойкости                                               					35,75м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 			22,7пм

- Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса       				3,8м2

- То же, потолка                                                                       				3м2

- То же, откосов проемов дверей                                         				2,6м2

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»            				35,75м2

- То же, стен                                                                          				83м2

- Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску       				83м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской  				35,75м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской                     				83м2

- Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х2400н          				1шт

- Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2400н, белый,

ламинированный, по эскизу №2      							1шт

- Демонтаж встроенных шкафов, 600х2400н                      				1шт

- Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу,

эскиз №8                                                               					1шт

- Изготовление и установка встраиваемых шкафов, 600х2200н, белые,

ламинированные, по эскизу №4       							1шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза    			6м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.206 Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем

IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт  СС110-212-1-Н-072М 	6шт

- Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В

в нормальном исполнении                                       	2шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом,

с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба   размером 100х50 мм    	6шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3  	6шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                    	12шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки  	5шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м  кат.№636302    	7шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                                	2шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг-660 сечением мм²:

3х1,5                                                           	50м

4х1,5                                                            	7м

3х2,5                                                          	55м

- Демонтаж светильника 2х36 Вт                                             	6шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных      	15шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2                                         	120м

Помещение 206А площадью 27,95 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.206А Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                      	1,2м3

- Вывоз строительного мусора                                             	1,2м3

- Разборка деревянных плинтусов                                    	20,2пм

- Разборка покрытий полов из линолеума                      	27,95м2

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  	27,95м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс

износостойкости                                               	27,95м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	20,2пм

- Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса       	3,8м2

- Ремонт штукатурки потолка                                                  	2м2

- То же, откосов проемов дверей                                          	2,4м2

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»             	27,95м2

- То же, стен                                                                          	76,7м2

- Оклейка стен лизелиновыми обоями под окраску         	76,7м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	27,95м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской                 	76,7м2

- Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х3050            	1шт

- Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050,

белый, ламинированный, по эскизу №1              	1шт

- Изготовить и установить стационарную, остекленную перегородку,

4200х3800н. Заполнение глухих частей  - Гипсовинил, покрытие

Durafort, двойное остекление с межрамными жалюзи, профиль.

Дверь глухая «Финский стандарт» 	17шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	4,6м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.206А Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

(1245х186х66 мм) мощностью 32Вт  СС110-212-1-Н-072М  	6шт

- Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                    	1шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом,

с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба  размером 100х50 мм     	6шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	6шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4               	12шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	5шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2 м  кат.№ 636302                	7шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5                                             	50м

4х1,5                                               	7м

3х2,5                                             	55м

- Демонтаж светильника 2х36 Вт                                       	6шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных  	15шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                      	120м

Помещение 311 площадью 24,0 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.311 Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	0,5м3

- Вывоз строительного мусора                                              	0,5м3

- Разборка деревянных плинтусов                                        	19пм

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм    	24,0м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке

33 класс износостойкости                                                      	24,0м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	19пм

- Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса           	5м2

- Штукатурка потолка                                                               	3м2

- То же, откосов проемов дверей                                              	2м2

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»                	24,0м2

- То же, стен                                                                          	68,0м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской  	24,0м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской                  	68,0м2

- Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х3050             	1шт

- Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050,

белый, ламинированный, по эскизу №1        	1шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	4,8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.311 Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

квадратный мощностью 32 Вт  СС110-141-1-Н-072М    	8шт

- Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                           	1шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом,

с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба размером 100х50мм      	5шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	5шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                     	10шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки  	5шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302      	10шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                                	3шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5                                                          	38м

4х1,5                                                            	7м

3х2,5                                                          	45м

- Демонтаж светильника 2х36Вт                                           	8шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных      	10шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                          	90м

Помещение 311А площадью 26,36 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.311А Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                      	1м3

- Вывоз строительного мусора                                                	1м3

- Разборка деревянных плинтусов                                      	20,5пм

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  	26,36м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс

износостойкости                                                	26,36м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	20,5пм

- Ремонт штукатурки стен                                                    	5,2м2

- То же, потолка                                                                     	2,3м2

- То же, откосов проемов дверей                                         	2,5м2

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»              	26,36м2

- То же, стен                                                                          	71,0м2

- Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску      	71,0м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	26,36м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской                   	71,0м2

- Демонтаж дверного блока, 900х2050н                               	1шт

- Изготовление и установка дверного блока в проем, 900х2400н,

белый, ламинированный, по эскизу №3         	1шт

- Демонтаж облицовки проема входа в помещение из досок со штукатуркой   	3м2

- Проем входа в помещение сформировать листами «Гипрока» по

металлическому каркасу                                             	3м2

- Демонтаж существующих встроенных шкафов, 1200х2300н 	1шт

- Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу,

эскиз №7                                                            	1шт

- Установка шкафов в ниши, белые, ламинированные, 1200х2200н,

по эскизу №5                                              	1шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	4,8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.311А Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

квадратный мощностью 32 Вт  СС110-141-1-Н-072М                                         	8шт

- Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                          	1шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом,

с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба размером 100х50мм             	4шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 	4шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                	8шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	5шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302 	10шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                         	3шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5                                                     	45м

4х1,5						       		7м

3х2,5                                                        	50м

- Демонтаж светильника 2х36 Вт	8шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных   	10шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                       	100м

Помещение 313 площадью 51 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.313 Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	1,6м3

- Вывоз строительного мусора                                              	1,6м3

- Разборка деревянных плинтусов                                        	28пм

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм      	51м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс

износостойкости                                                   	51м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	28пм

- Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса       	4,5м2

- Штукатурка потолка                                                               	3м2

- То же, откосов проемов дверей                                          	2,5м2

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»                	58,2м2

- То же, стен                                                                   	 85,0м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской  	58,2м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской                      	85м2

- Демонтаж входной двери с фрамугой, 1300х3050н          	1шт

- Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050н, белый,

ламинированный, по эскизу №1      	1шт

- Демонтаж существующих встроенных шкафов, 1200х2300н 	1шт

- Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу,

эскиз №7                                                             	1шт

- Установка шкафов в ниши, белые, ламинированные, 1200х2200н,

по эскизу №5                                               	1шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза  	10,5м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.313 Админ. корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем

IP20 квадратный мощностью 32 Вт  СС110-141-1-Н-072М     	16шт

- Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                   	1шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом,

с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба   размером 100х50мм  	9шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	9шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4              	18шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки 	6шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302       	15шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                          	 2шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5                                                      	40м

4х1,5								17м

3х2,5                                                         	55м

- Демонтаж светильника 2х36Вт	16шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных          	18шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                          	130м

Помещение 315 площадью 51,47 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.315 Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	1,6м3

- Вывоз строительного мусора                                              	1,6м3

- Разборка деревянных плинтусов                                       	28пм

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм   	51,47м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс

износостойкости                                             	51,47м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	28пм

- Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса     	4,5м2

- Штукатурка потолка                                                            	3м2

- То же, откосов проемов дверей                                       	2,5м2

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»          	58,67м2

- То же, стен                                                                     	82,7м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	58,67м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской                	82,7м2

- Демонтаж входной двери с фрамугой, 1300х3050н       	1шт

- Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050н, белый,

ламинированный, по эскизу №1     	1шт

- Демонтаж существующих встроенных шкафов, 1200х2300н 	2шт

- Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу,

эскиз №6                                                             	2шт

- Установка шкафов в ниши, белые, ламинированные, 1200х2200н,

по эскизу №5                                              	2шт

- Демонтаж встроенных шкафов, 600х2400н                     	2шт

- Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу,

эскиз №8                                                              	2шт

- Изготовление и установка встраиваемых шкафов, белые, ламинированные,

600х2200н, по эскизу №4                   	2шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	9,8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.315 Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

квадратный мощностью 32 Вт  СС110-141-1-Н-072М                             	16шт

- Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном

исполнении                                    	1шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, с  защитными

шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером

100х50мм  	7шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	7шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                   	14шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки 	6шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302    	15шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                            	2шт

- Мини-канал DLP-D сечением 40х25мм, L=2м  кат.№636307  	4шт

- Внутренний угол к поз.9 кат.№636470                       		4шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5					       		42м

4х1,5					      	 	17м

3х2,5                                                   	57м

- Демонтаж светильника 2х36Вт	16шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных	18шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                     	135м

Помещение 409А площадью 25,82 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.409А Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	0,8м3

- Вывоз строительного мусора                                              	0,8м3

- Разборка деревянных плинтусов                                      	18,7пм

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм       	26м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс

износостойкости                                                    	26м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	18,7пм

- Ремонт штукатурки стен                                                         	4м2

- То же, откосов проемов дверей                                          	1,5м2

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»              	25,82м2

- То же, стен                                                                       	72,62м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	25,82м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской                 	72,62м2

- Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 900х2300н   	1шт

- Установка дверного блока в кирпичной стене, 900х2300н, с фрамугой  	1шт

- Установка дверного блока, 900х2300н, белый по эскизу № 3 1 шт

- Установка дверного блока, 900х2300н, с фрамугой, 900х600н, белый,

по эскизу № 15                                       	1 шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	4,8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.409А Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

(1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт  СС110-212-1-Н-072М       	6шт

- Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                   	1шт

- Розетка штепсельная двухместная с заземляющим  контактом,

с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба размером 100х50мм        	4шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3  	4шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.3               	8шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	4шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м  кат.№636302       	6шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                         	2шт

- Дюбель пластмассовый диаметром 6мм                      	6шт

- Крючок-шуруп 4,5х60мм                                              	6шт

- Винт М4х10 с гайкой                                                     	6шт

- Перфолента шириной 12мм оцинкованная                  	12м

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5                                                      	55м

4х1,5                                                     	6м

3х2,5                                                    	60м

- Демонтаж светильника 2х36Вт                                      	6шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных         	12шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2                                       	120м

Помещение 421 площадью 29,3 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.421 Административного корпуса

- Демонтаж со стен и потолка плит АГШ с деревянным каркасом,

общей площадью                                    						72м2

- Демонтаж декоративной панели со стен, по конструкции из

деревянных реек                                                   	12м2

- Демонтаж паркетного пола	                             					29,30м

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                	3м3

- Вывозка строительного мусора                                     	3м3

- Разборка деревянных плинтусов                                	30пм

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.18мм  	29,3м2

- Облицовка стен листами «Гипрока» по металлическому каркасу     	54м2

- Облицовка существующей перегородки листами «Гипрока»      	5м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат  по подложке, 33 класс

износостойкости                       	29,3м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами   	30пм

- Ремонт штукатурки стен	                                        				12м2

- Потолок подвесной тип «Армстронг»                 	29,3м2

- Шпаклевка стен                                                                 	96м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской         	96м2

- Демонтаж дверных блоков, входа в помещение, 1300х2400	2шт

- Установить дверной блок, металлический, белый, 1300х2400	1шт

- Установить дверной блок, глухой, ламинированный, белый, 1300х2400	1шт

- Демонтировать дверной блок в перегородке,900х2400 	1шт

- Установить дверной блок, глухой, ламинированный, белый, 900х2400	1шт

- Дверки существующего шкафа с антресолью, облицевать листами ДВП

с текстурой под дерево «Дуб»           	6,8м2

- Шкаф внутри окрасить эмалью белого цвета           	18м2

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза   	6,2м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.421 Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

(1245х186х66 мм) мощностью 32Вт  СС110-212-1-Н-072М       	8шт

- Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                     	1шт

- Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                     	1шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом,

с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба   размером 100х50мм   	4шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	8шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302        	20шт

- Внутренний угол к поз.6 кат.№636420                            	8шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки   ВВГнг-660 сечением мм²:

3х1,5	                                                   				25м

4х1,5                                                         	15м

3х2,5                                                         	35м

- Демонтаж светильника 2х36Вт	                               	7шт

- Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных 	15шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2	                     				75м

Помещение 424А площадью 74,3 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.424А Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	1,2м3

- Вывоз строительного мусора                                              	1,2м3

- Разборка деревянных плинтусов                                        	35пм

- Демонтаж деревянных реек со стен                                   	32пм

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  	74,30м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс

износостойкости                                                	74,30м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	35пм

- Ремонт штукатурки стен                                                        	3м2

- То же, откосов проемов дверей                                             	2м2

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»                   	91м2

- То же, стен                                                                           	119м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской  	91м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской                    	119м2

- Демонтаж входной двери, 1000х2300                                 	1шт

- Изготовление и установка дверного блока в проем, 1000х2300, белый,

по эскизу                                                  	1шт

- Демонтаж существующего встроенного шкафа, 1000х2300н.

Двери, каркас по стенам и обшивка                                	1шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	9,6м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.424а Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

(1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт  СС110-212-1-Н-072М 	16шт

- Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                        	1шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом,

с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба размером 100х50мм    	9шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3  	9шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                    	18шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	 6шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302   	7шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                                	2шт

- Дюбель пластмассовый диаметром 6 мм                          	16шт

- Крючок-шуруп 4,5х60 мм                                                 	16шт

- Винт М4х10 с гайкой                                                         	16шт

- Перфолента шириной 12мм оцинкованная                      	32м

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5                                                                	85м

4х1,5                                                                	5м

3х2,5                                                                	80м

- Демонтаж светильника 2х36 Вт16шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных 	15шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                      	170м

Помещение 424В площадью 74,3 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.424В Административного корпуса

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	0,8м3

- Вывоз строительного мусора                                              	0,8м3

- Разборка деревянных плинтусов                                      	34,4пм

- Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  	74,30м2

- Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс

износостойкости                                               	74,30м2

- Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	34,4пм

- Ремонт штукатурки стен                                                     	6,2м2

- То же, потолка                                                                         	2м2

- Демонтаж деревянных реек со стен                                   	52пм

- Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»              	92,30м2

- То же, стен                                                                      	116,07м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	92,30м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской               	116,07м2

- Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 1000х2400н 	1шт

- Изготовление и установка дверного блока в проем, 1000х2400н, белый,

ламинированный, по эскизу №3        	1шт

- Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза        	11,5м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.424в Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

(1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт  СС110-212-1-Н-072М          	16шт

- Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                             	1шт

- Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом,

с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для

существующего короба   размером 100х50мм         	5шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	5шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                 	10шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки 	6шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302        	7шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                            	2шт

- Дюбель пластмассовый диаметром 6мм                         	16шт

- Крючок-шуруп 4,5х60 мм                                               	16шт

- Винт М4х10 с гайкой                                                       	16шт

- Перфолента шириной 12мм оцинкованная                     	32м

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5                                                         	65м

4х1,5                                                           	5м

3х2,5                                                        	60м

- Демонтаж светильника 2х36Вт                                       	16шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных 	20шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                         	140м

Помещение 548 площадью 54,65 м2

Административного корпуса

Строительные работы пом.548 Административного корпуса

- Демонтаж пола из линолеума                                         	54,65м2

- Демонтаж существующего деревянного плинтуса       	31,5пм

- Уложить по всей поверхности пола фанеру толщ.12мм              	54,65м2

- Настелить паркет  «Ламинат» по подложке, класс износостойкости 33, дуб	54,65м2

- Штукатурить участки стен после демонтажа плинтуса  	6,5м2

- Погрузка и разгрузка строительного мусора                  	1,1м3

- Вывозка строительного мусора                                        	1,1м3

- Установка пластиковых плинтусов с фассонными элементами 	31,5пм

- Шпаклевка потолка                                                      	54,65м2

- Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	54,65м2

- Шпаклевка стен                                                                   	97м2

- Окраска стен воднодисперсионной краской	97м2

- Демонтаж дверных блоков, входа в помещение, 1300х3050Н 	1шт

- Изготовить и установить дверной блок, ламинированный, белый

1300х3050, по эскизу№1                                          	1шт

- Разборка существующих шкафов, 600х2200Н                  	2шт

- Разборка существующих шкафов, 1200х2200Н                	3шт

- Выполнить нишу под шкаф, 600х2200Н, по эскизу№8    	2шт

- Выполнить нишу под шкаф, 1200х2200Н, по эскизу№7   	3шт

- Изготовить и установить шкаф в нишу, 600х2200Н, по эскизу№4  	2шт

- Изготовить и установить шкаф в нишу, 1200х2200Н, по эскизу № 5  	3шт

- Окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза                        	8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом. 548 Административного корпуса

- Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20

(1245х186х66 мм) мощностью 32Вт  СС110-212-1-Н-072М             	12шт

- Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В

в нормальном исполнении                                    	1шт

- Розетка штепсельная двухместная с заземляющим  контактом,

с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего

короба размером 100х50мм          	6шт

- Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  для поз.3 	6шт

- Коробка изолирующая на  2 модуля для поз.3           	12шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки 	7шт

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302 	8шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                            	4шт

- Дюбель пластмассовый диаметром 6мм                        	12шт

- Крючок-шуруп 4,5х60мм                                                	12шт

- Винт М4х10 с гайкой                                                      	12шт

- Перфолента шириной 12мм оцинкованная                    	24м

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:

3х1,5                                                      	50м

4х1,5                                           	7м

3х2,5                                         	55м

- Демонтаж светильника 2х36Вт                                      	12шт

- Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных     	18шт

- Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                          	105м

Начальник отдела строительства

и ремонта (713)								С.Б. Даурцев

Начальник отдела эксплуатации

энергосистем (714)								М.А. Пряников

Архитектор отдела 713							Ю.М.Волков

Инженер-электрик отд.713							Ю.М.Барановский

Смотритель зданий и сооружений отдел 716				А.В. Тикка

Приложение № 3

к Договору подряда №___________ от___________

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права ЗАКАЗЧИКА:

- осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

- проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;

- совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;

- информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

# Права ПОДРЯДЧИКА:

- участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к Договору подряда №_____________ от___________

СВОДНАЯ СМЕТА

на выполнение работ

по комплексному ремонту помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Подрядчик: ______________________

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта |  | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |
| Приложения к сводной смете: - Локальная смета №_________ - на __ л. - Локальная смета №_________- на __ л. - Локальная смета №_________- на __ л. - … |  |  |  |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА: |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |  |  |
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |  |  |  |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |
| __________________________ С.А.Петров |  | ______________________ Ф.И.О. |  |  |

Приложение № 1

к сводной смете

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | __________________________ С.А.Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА