Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

                                                  Предмет закупки
 Комплект средств вакуумной откачки с системой контроля вакуума.
Санкт-Петербург 
2014

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	 Комплект средств вакуумной откачки с системой контроля вакуума.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2014 года) и не являться выставочным образцом.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	364873


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется  для создания вакуума в технологической камере напылительной установки


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование должно эксплуатироваться в нормальных климатических условиях


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Турбомолекулярный насос HiPace 1200 ДУ 200 ISO-F в комплекте с турбоконтроллером TC 400, блоком питания с дисплеем DCU 400*,  USB
Номер по каталогу PM 153 941-T
Количество – 2 шт.

4.1.2 WD 400 – Вакуумная откачная Рутс станция (без электрического шкафа), DN 100 ISO-F, 220 V, 50Hz в составе:

· Okta 500, DN 100 ISO-F - Рутс насос;

· Перепускной клапан Рутс насоса;

· Мотор 1,5 KW, 400V, 50 Hz
· DUO 65 – 2-х ступенчатый пластинчато-роторный насос ;

· ONF 35/65 – масляный фильтр для DUO 65;

· Клапан газового балласта DUO 65;

· Предохранительный клапан DUO 65;

· Двигатель  1,5 KW, 400V, 50 Hz
· Монтажная рама;

· Все соединительные элементы, необходимые для комплектации станции;

· Вакуумное масло Р3 для одной заливки; 
Номер по каталогу PP S22 111 A
Количество – 1 шт.

4.1.3 Шиберный затвор ДУ 200 ISO-F,  SVV 200 РА с электропневматическим приводом, с индикацией позиции и соленоидом , 24 V DC (VAT, Ser. 12) 

Номер по каталогу PF E48 201( VAT 12146-PA44)

Количество – 2 шт.

4.1.4 Мотыльковый клапан с интегрированным контроллером давления, 1 сенсор, интерфейс логический. DN25KF. встроенный блок питания для датчика. Корпус Al 

(VAT, Ser.612)

Номер по каталогу VAT 61228 –KAAC
Количество – 1 шт.

4.1.5 Угловой электропневматический вакуумный клапан, DN 63 ISO-K,  с индикацией позиции и соленоидом, 24V, Материал; алюминий VAT, Ser. 26

Номер по каталогу VAT 26436-QA41

Количество – 2 шт.

4.1.6 Угловой электропневматический вакуумный клапан, DN 40 ISO-KF,  с индикацией позиции и соленоидом, 24V, Материал; алюминий VAT, Ser. 26

Номер по каталогу VAT 26432-KA41

Количество – 2 шт.

4.1.7 Угловой электропневматический вакуумный клапан, DN 16 ISO-KF,  с индикацией позиции и соленоидом, 24V, Материал; алюминий VAT, Ser. 26

Номер по каталогу VAT 26424-KA41

Количество – 1 шт.

4.1.8 Угловой вакуумный клапан DN16 с ручным приводом 

Материал; алюминий VAT, Ser. 26

Номер по каталогу VAT 26424-KA01

Количество – 2 шт.
4.1.9 Клапан для напуска атмосферы (вентилирующий клапан), с ручным управлением, DN 10 ISO-KF
Номер по каталогу 120VBE010

Количество – 1 шт.
4.1.10 Контрольно-измерительный двухканальный контроллер TPG 262

Номер по каталогу РТ G28 280

Количество – 1 шт.

4.1.11 CCR 363, DN 16 ISO-KF – Вакуумный аналоговый ёмкостной датчик ( диапазон 10-3 торр – 10 торр)

Номер по каталогу PTR27 621

Количество – 1 шт.

4.1.12 TPR 280, DN 16 ISO-KF – Вакуумный аналоговый датчик Пирани (диапазон 5x10-4 мбар – 1000 мбар)

Номер по каталогу PT R26 950
Количество – 1 шт.

4.1.13 PKR 251, DN 25 ISO-KF - Вакуумный аналоговый датчик широкодиапазонный  (5x 10-9мбар – 1000 мбар)

Номер по каталогу PT R26 000

Количество – 1 шт.

4.1.14 Сенсорный кабель для аналогового вакуумного датчика, длина 6 м

Номер по каталогу PT 448 251 - T 

Количество – 3 шт.

4.1.15 Мановакуумметр (рабочий диапазон – от минус 1 до 0,6 кгс/см2), DN 16 ISO-KF
Номер по каталогу 120C-MANO16-Int
Количество – 1 шт.

4.1.16 Центровочное кольцо с уплотнением DN200 (нерж/FKM)

Номер по каталогу PF 303 220-T
Количество – 4 шт.

4.1.17 Клапан вакуумный DN50 с ручным приводом, угловой 

Номер по каталогу VAT 26434-KA01 

Количество – 1 шт.

4.1.18 Клапан вакуумный DN63 ISO-K с ручным приводом, угловой 

Номер по каталогу VAT 26436-QA01 
Количество – 1 шт.

4.1.19 Вентилирующий клапан турбонасоса HiPace 1200, 24 V DC, G 1/8 для соединения с TC 400/TC 1200

Номер по каталогу PM Z01 291

Количество – 2 шт. 



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Нет требований

	Подраздел 4.3. Требования по надежности



	 Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	 Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	 Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	 Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	 4.1.1 Турбомолекулярный насос HiPace 1200 ДУ 200 ISO-F в комплекте с турбоконтроллером TC 400, блоком питания с дисплеем DCU 400*,  USB
Номер по каталогу PM 153 941-T – 2 шт.

4.1.2 WD 400 – Вакуумная откачная Рутс станция (без электрического шкафа), DN 100 ISO-F, 220 V, 50Hz в 

Номер по каталогу PP S22 111 A – 1 шт.

4.1.3 Шиберный затвор ДУ 200 ISO-F,  SVV 200 РА с электропневматическим приводом, с индикацией позиции и соленоидом , 24 V DC (VAT, Ser. 12) 

Номер по каталогу PF E48 201( VAT 12146-PA44) – 2 шт.

4.1.4 Мотыльковый клапан с интегрированным контроллером давления, 1 сенсор, интерфейс логический. DN25KF. встроенный блок питания для датчика. Корпус Al 

(VAT, Ser.612) Номер по каталогу VAT 61228 –KAAC – 1 шт.

4.1.5 Угловой электропневматический вакуумный клапан, DN 63 ISO-K,  с индикацией позиции и соленоидом, 24V, Материал; алюминий VAT, Ser. 26

Номер по каталогу VAT 26436-QA41 – 2 шт.

4.1.6 Угловой электропневматический вакуумный клапан, DN 40 ISO-KF,  с индикацией позиции и соленоидом, 24V, Материал; алюминий VAT, Ser. 26

Номер по каталогу VAT 26432-KA41 – 2 шт.

4.1.7 Угловой электропневматический вакуумный клапан, DN 16 ISO-KF,  с индикацией позиции и соленоидом, 24V, Материал; алюминий VAT, Ser. 26

Номер по каталогу VAT 26424-KA41 – 1 шт.

4.1.8 Угловой вакуумный клапан DN16 с ручным приводом 

Материал; алюминий VAT, Ser. 26

Номер по каталогу VAT 26424-KA01 – 2 шт.

4.1.9 Клапан для напуска атмосферы (вентилирующий клапан), с ручным управлением, DN 10 ISO-KF
Номер по каталогу 120VBE010 – 1 шт.

4.1.10 Контрольно-измерительный двухканальный контроллер TPG 262

Номер по каталогу РТ G28 280 – 1 шт.

4.1.11 CCR 363, DN 16 ISO-KF – Вакуумный аналоговый ёмкостной датчик ( диапазон 10-3 торр – 10 торр)

Номер по каталогу PTR27 621 – 1 шт.

4.1.12 TPR 280, DN 16 ISO-KF – Вакуумный аналоговый датчик Пирани (диапазон 5x10-4 мбар – 1000 мбар)

Номер по каталогу PT R26 950 – 1 шт.

4.1.13 PKR 251, DN 25 ISO-KF - Вакуумный аналоговый датчик широкодиапазонный  (5x 10-9мбар – 1000 мбар) Номер по каталогу PT R26 000 – 1 шт.

4.1.14 Сенсорный кабель для аналогового вакуумного датчика, длина 6 м

Номер по каталогу PT 448 251 - T  – 3 шт.
4.1.15 Мановакуумметр (рабочий диапазон – от минус 1 до 0,6 кгс/см2), DN 16 ISO-KF
Номер по каталогу 120C-MANO16-Int – 1 шт.
4.1.16 Центровочное кольцо с уплотнением DN200 (нерж/FKM)

Номер по каталогу PF 303 220-T – 4 шт.

4.1.17 Клапан вакуумный DN50 с ручным приводом, угловой 

Номер по каталогу VAT 26434-KA01 – 1 шт.

4.1.18 Клапан вакуумный DN63 ISO-K с ручным приводом, угловой 

Номер по каталогу VAT 26436-QA01  – 1 шт.

4.1.19 Вентилирующий клапан турбонасоса HiPace 1200, 24 V DC, G 1/8 для соединения с TC 400/TC 1200

Номер по каталогу PM Z01 291 – 2 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	 В соответствии с эксплуатационной документацией производителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2014 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: в течение 16 недель с момента вступление договора в силу. Комплект средств вакуумной откачки с системой контроля вакуума – 1 шт.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


