Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-
Заказчика
__________________ В.П. Соловьев
«      »                         2015г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на выполнение работ по разработке рабочей документации на монтаж системы дымоудаления в здании на промплощадке
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку рабочей документации на монтаж системы дымоудаления в здании на промплощадке.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

г. Саров, Нижегородская область, здание в промзоне.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1
Цель выполнения работ:
- 

разработка рабочей документации на монтаж системы дымоудаления в здании на промплощадке.

2.2
Основание выполнение работ:

- 

приказ директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» от 26.03.2012г. №696/ВР «О целевой проверке пожарной безопасности в учебных помещениях, лекционных залах и аудиториях РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

- 

акт ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» от 03.04.2012г. № 2009/175 «О целевой проверке пожарной безопасности в учебных помещениях, лекционных залах и аудиториях РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
2.2 Задачи:
- 

необходимо разработать проект на монтаж вытяжной системы противодымной вентиляции из конференц-зала здания,  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СП 5.13130.2009» с  подключением к существующим электросетям и системе пожарной сигнализации;

- 

система вытяжной противодымной вентиляции из помещения большого конференц-зала должна включаться от сигналов «Пожар» систем АПС;

- 

кроме автоматического включения обеспечить возможность ручного включения систем противодымной вентиляции;

- 

ручное управление системой вытяжной противодымной вентиляцией должно осуществляться  с кнопочного поста, который следует расположить в фойе при входе в помещение конференц-зала.

2.3
Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта:

2.3.1
Назначение проектируемого объекта

- 

проектируемая система вытяжной противодымной вентиляции из помещения большого конференц-зала в здании на площадке, предназначена для удаления продуктов горения и обеспечения безопасной эвакуации людей из обслуживаемого помещения при возникновении пожара в соответствии с  установленными СНиП 41-01-2003, ФЗ № 123 и СП7.13130.2009 требованиями пожарной безопасности к системам вытяжной противодымной вентиляции;

- 

площади зданий и сооружений, подлежащих техническому перевооружению. Общая площадь помещения конференц-зала здания – 430,4 м²;

- 
годовая потребность в энергоресурсах на технологические нужды  составляет:

электроэнергии – 100 кВт*час.

требования к воде и тепловой энергии не предъявляются

- 

возможные источники и условия получения  энергоресурсов - существующая система электроснабжения  – ТП-№ 213.

2.4
Исходные данные и требования к проектным решениям:

2.4.1
Основные технологические решения

- 

конференц-зал  на 450 мест расположен в одноэтажной пристройке  к 9-этажному корпусу здания. Стены пристройки снаружи облицованы плиткой. Помещение не имеет световых проёмов и оснащено согласно рабочей документации инв. № 07-09-ОВК и инв. № 70-11285 системой общеобменной механической приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей шестикратный воздухообмен с превышением объёма приточного воздуха  над вытяжным. Венткамера этой системы расположена в цокольном этаже, в/о Д-Е ÷ 5/6-8. Также в помещении конференц-зала имеются неиспользуемые шахты естественной вытяжной вентиляции d =900 мм в количестве 4 шт.  Проходки этих систем следует использовать для прокладки новых воздуховодов систем противодымной вентиляции. Все существующие воздуховоды расположены за подвесным потолком конструкции типа «Армстронг» с заполнением алюминиевыми кассетами, размер кассет 600*600 мм. Для приточной системы вентиляции некоторые плиты (16 шт.) заменены на пластмассовые воздухораспределительные кассеты;

- 

требования к оформлению ведомости технологического и инженерного оборудования в соответствии с технологическими планировками не предъявляются. Перечень приобретаемого технологического и инженерного оборудования систем вытяжной противодымной вентиляции из помещения большого конференц-зала в здании определяется проектом;

- 

необходимо обеспечить автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств вытяжной противодымной вентиляции от системы АПС;

- 

специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам работающим под давлением не предъявляются;

- 

применяемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия. При применении оборудования иностранного производства  в выделенном помещении 2 категории оборудование должно пройти специальную проверку;

2.4.2
Обеспечение технологической и экологической безопасности

- 

ввиду отсутствия сбросов данные о количестве, составе сбросов в водные источники, по виду, составу и объему отходов производства – не требуются. Необходимость рассеивания в атмосфере вредных веществ из системы дымоудаления определяется проектом. Решений по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов ввиду отсутствия отходов и сбросов – не требуется;

- 

объект строительства не является объектом повышенного риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемое  оборудование, материалы и технологические процессы не воздействуют на людей и окружающую среду;

2.4.3
Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов

- 

характеристика труда – режим рабочего времени устанавливается в зависимости от условий: ежедневный по утвержденному графику РФЯЦ-ВНИИЭФ, односменный. Условия труда проектируемого объекта строительства – нормальные. Опасных и вредных производственных факторов на данном объекте нет. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда класс условий труда – 2;

- 

требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих.Санитарно-бытовые помещения для женщин и мужчин остаются без изменений, отражены в проектах  инв. № 70-9359,  № 71-9076  и соответствуют требованиям СНиП 2.09.04-87.Требования к вентиляции и кондиционированию - не предъявляются, общеобменная вентиляции конференц-зала остается без изменений. Существующие системы вентиляции помещения конференц-зала выполнены согласно рабочей документации инв. № 07-09-ОВК и инв. № 70-11285;

2.4.4
Требования к основным строительным решениям

- 

требования к актам обследования строительных конструкций проектируемой техперевооружения помещения – не предъявляются;

- 

требования к принципиальным объемно-планировочным и конструктивным решениям, основным параметрам здания не предъявляются. Оснащению системой вытяжной противодымной вентиляцией подлежит: 1этаж, пристройка к зданию – помещение большого конференц-зала;

- 

требования к заполнению проемов, благоустройству прилегающей территории, устройству подъездных путей не предъявляются.  Нарушенная в ходе технического перевооружения  внутренняя отделка подлежит восстановлению;

- 

требования к инженерному обеспечению. Требования к тепло и водоснабжению, канализации, сжатому воздуху, газу, пару, вакууму и др. – не предъявляются. Требования к радиофикации, молниезащите и др. – не предъявляются. Работы по оборудованию помещения конференц-зала системой вытяжной противодымной вентиляцией предполагают: частичную разборку и сборку подвесных потолков в зале, демонтаж существующих воздуховодов систем естественной вентиляции, монтаж воздуховодов и сетевого оборудования.

- 

паспорта и чертежи на здания, на разработку чертежей фундаментов под оборудование, обслуживающих площадок, ограждений и т.д. не требуются. Проект должен содержать комплект рабочей документации в соответствии с СНиП 11-01-95 и РД 25.952-90;

- 

категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 105-03, относится к категории В3 и классу П- IIа по ПУЭ;

- 

при разработке проектной документации в соответствующих разделах на всех этапах проектирования должны учитываться требования и предусматриваться мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами;

- 

2.5
Требования по электроснабжению проектируемой системы вытяжной противодымной вентиляции

- 
установленную мощность оборудования определить проектом

- 

электроснабжение системы вытяжной противодымной вентиляции выполнить по 1 категории надежности, установив щит (шкаф) АВР. Подключение шкафа осуществить от РП-16, расположенного в помещении и от РП-3А, расположенного в помещении (ТП-200). РП-16 и РП-3А укомплектовать фидерными автоматическими выключателями типа А3124. Проектом предусмотреть определение номинального тока фидерных автоматических выключателей в РП-16 и РП-3А, а также их установку взамен резервных существующих автоматических выключателей. В качестве основного ввода АВР принять ввод от РП-3А, в качестве резервного – от РП-16. Проектируемый щит АВР укомплектовать модульными групповыми автоматическими выключателями на Din-рейку для подключения оборудования системы противодымной вентиляции. Заложить 3 резервных однополюсных автоматических выключателя на номинальный ток 16А. Щит АВР установить в помещении и присвоить ему наименование ЩНП-БКЗ.

- 

расчет электрических нагрузок, выбор сечений кабелей, выбор марки и параметров электрического оборудования выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06, ВСН 116-87 и другими действующими нормативными документами

- 

кабели электроснабжения в коридорах проложить скрытно, а по помщениюв/о Н÷У, 7/8÷11/12 – под потолком

2.6
В проекте в качестве обязательных при проектировании объекта строительства должны быть учтены:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18.04.2008 №476/ВР);

-         СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

-         Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование. РД 25.952-90;

-         НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности»;

-         ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издания 6 и 7;

-        «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 24.11.2009г. №1638/ВР);

-         «редакции ФЗ от 27.12.2009г. №347-ФЗ (объявлен приказом по РФЯЦ-Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» в ВНИИЭФ от 14.04.2012г. №948/ВР);

-        «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 04.03.2010г. №321/ВР);

-        СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспеченность огнестойкости объектов защиты»;

-       СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

-        СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

-        СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

-        СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-      НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях;

-        НПБ 110-03. Перечень  зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

-      НПБ 77‑98. Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

-       НПБ 88‑2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

-         СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2.» (Введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002г. №1530/ВР);

-        СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,
 введены в действие с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115

-        СП 6.13130.2009 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах производства работ» (Введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003г. №64/ВР);

-       Градостроительный кодекс РФ от29.12.2004 №190-ФЗ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ЦЕН
Быть правомочным заключить договор;

- Не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанным по решению арбитражного суда банкротом

- Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

Дополнительные требования к участнику процедуры закупки:

· Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия ФСБ)

· Свидетельство СРО о допуске к  работам.

Виды работ по подготовке проектной документации:

1. Работы по подготовке архитектурных решений

2. Работы по подготовке конструктивных решений

3. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

3.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

3.2. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

3.3. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

3.4. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4. Работы по подготовке технологических решений:

4.1. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

5. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Исп. Муругов Роман Викторович 

2-30-46 МР 23.03.2015г.









