|  |  |  |  | Приложение № 2 к Технической части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество единиц |
| 1. | Обеспыливание поверхности |  | М2 |  | 150 |
| 2. | Окраска металлич.огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 |  | М2 |  | 150 |
| 3. | Окраска металлич.огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 |  | М2 |  | 150 |
| 4. | Бурение скважин под стойки фундамента Ф-1 |  | м |  | 4 |
| 5. | Устройство песчаного основания под фундамент |  | М3 |  | 0,2 |
| 6. | Устройство фундаментов-столбов бетонных |  | М3 |  | 0,014 |
| 7. | Установка закладных деталей весом до 4кг. |  | т |  | 0,008 |
| 8. | Планировка площадей бульдозерами |  | М2 |  | 120 |
| 9. | Уплотнение грунта пневмотрамбовками |  | М3 |  | 21 |
| 10. | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка |  | М3 |  | 21 |
| 11. | Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных ж/б плит |  | М3 |  | 8,76 |
| 12. | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных |  | шт |  | 4 |
| 13. | Установка камер приточных типовых без секций орошения |  | камера |  | 1 |
| 14. | Монтаж оборудования массой до 5т. в помещении |  | шт |  | 2 |
| 15. | Монтаж щитов электроснабжения и пультов, блоков управления массой до 50кг. |  | шт |  | 2 |
| 16. | Монтаж кабеля до 35кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса кабеля до 9кг. |  | м |  | 1 150 |
| 17. | Монтаж щитов и пультов системы автоматизации |  | шт |  | 4 |
| 18. | Автоматизация рабочих мест |  | шт |  | 1 |
| 19. | Монтаж приборов, устанавливаемых на МК, щитах, пультах (прибор контроля газов) |  | шт |  | 15 |
| 20. | Тоже (радарный уровнемер) |  | шт |  | 16 |
| 21. | Монтаж оборудования-модульный блок-контейнер компрессорный БКК 11,9/7-7 |  | шт |  | 1 |
| 22. | Монтаж насоса погружного |  | шт |  | 1 |
| 23. | Монтаж агрегата насоса лопастного центробежного |  | шт |  | 6 |
| 24. | Монтаж трубопровода в помещениях на открытых площадках из труб легированных сталей. Монтируемых из труб и готовых деталей |  | м |  | 203,5 |
| 25. | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом и без привода |  | шт |  | 150 |
| 26. | Тоже расходомер-счетчик |  | щт |  | 3 |
|  | Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб |  | м |  |  |
| 27. |  |  |  |  | 1335 |
| 28. | Монтаж трубопроводов из стальных труб футерованных |  | м |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |