## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Здание Комбинатоуправления по ул. Ленина, 90/1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 35-2013-К
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт каб. № 420, 501, 816 в здании АИК Комбинатоуправления по ул. Ленина. 90/1,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектные ведомости №42, № 43, 55
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________120 427.31 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________18863.35 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________123.02 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Установка кондиционера в каб 420 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1
1 | ТЕР20-02-019-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 117.60 = 761.60 - 100 x 6.44 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-019-01 20.28. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ОЗП=10.81; ЭМ=6.52; ЗПМ=10.81; МАТ=8.56 НР (56.95 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (58.16 руб.) СП (32.83 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (58.16 руб.) | 100 кг изделия | 0.05 | 132.43 | 89.58 | 15.74 |  | 6.62 | 4.48 | 0.79 |  | 6.923 | 0.35
Уд | 1. 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 100 5 | 6.44 |  |  |  | 275.63
2 | ТЕР20-06-013-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (внутренний и наружный блок) 3 395.75 = 3 532.82 - 0.77 x 15.03 - 0.02 x 3 450.05 - 0.01 x 5 650.08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-013-01 20.46. Установка блоков тепломассообмена ОЗП=10.81; ЭМ=7.43; ЗПМ=10.81; МАТ=3.32 НР (3364.38 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (3435.85 руб.) СП (1939.19 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (3435.85 руб.) | 10 блоков | 0.1 | 3944.33 | 2598.69 | 1048.1 | 49.98 | 394.43 | 259.87 | 104.81 | 5 | 191.7855 | 19.18 | 3.1375 | 0.31
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.77 0.077 | 15.03 |  |  |  | 3.85
Уд | 2. 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.02 0.002 | 3450.05 |  |  |  | 22.91
Уд | 3. 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.01 0.001 | 5650.08 |  |  |  | 18.76
3 | ТЕР16-03-001-04 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 15 мм 866.06 = 4 809.98 - 94.8 x 41.11 - 4 x 9.50 - 0.0014 x 9.70 - 0.4 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-03-001-04 16.13. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб ОЗП=10.81; ЭМ=7.25; ЗПМ=10.81; МАТ=1.16 НР (1186.92 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (1212.13 руб.) СП (684.13 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (1212.13 руб.) | 100 м трубопровода | 0.1 | 1001.45 | 932.94 | 68.51 | 1.4 | 100.15 | 93.3 | 6.85 | 0.14 | 67.85 | 6.79 | 0.0875 | 0.01
Уд | 1. 103-1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм | м | 94.8 9.48 | 41.11 |  |  |  | 452.08
Уд | 2. 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 4 0.4 | 9.5 |  |  |  | 4.41
Уд | 3. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0014 0.00014 | 9.7
Уд | 4. 411-0001 | Вода | м3 | 0.4 0.04 | 21.7 |  |  |  | 1.01
4 | ТССЦ-507-2947 И1 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-2947 Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм МАТ=4.475 | м | 5 | 19.9 |  |  |  | 99.5
5 | ТССЦ-507-2949 И1 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-2949 Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм МАТ=3.903 | м | 5 | 35 |  |  |  | 175
6 | ТЕР26-01-017-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками 827.00 = 3 733.09 - 11 x 264.19 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 26.20 Изоляция трубопроводов, плоских и криволинейных поверхностей,арматуры и фланцевых соединений изделиями из вспененных материалов (Армофлекс, Термофлекс) ОЗП=10.81; ЭМ=7.77; ЗПМ=10.81; МАТ=1.32 НР (560.35 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ (732.49 руб.) СП (348.67 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (732.49 руб.) | 10 м трубопровода | 1 | 841.19 | 56.46 | 34.12 |  | 841.19 | 56.47 | 34.13 |  | 4.048 | 4.05
Уд | 1. 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) (Термофлекс) диаметром 108x13 мм | м | 11 11 | 264.19 |  |  |  | 3836.04
7 | ТССЦ-104-0889 И3 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX , толщиной 6 мм, внутренним диаметром 6 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0889 Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 6 мм МАТ=1.282 | м | 5 | 11.48 |  |  |  | 57.4
8 | ТССЦ-104-1002 И4 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 6 мм, диаметром 10 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0889 Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 6 мм МАТ=1.282 | м | 5 | 30.98 |  |  |  | 154.9
Общестроительные работы
9 | ТЕР46-03-009-08 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 60 мм при толщине стен до 64 см прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-08 45.34 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах ОЗП=10.81; ЭМ=7.41; ЗПМ=10.81 НР (150.18 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (178.47 руб.) СП (84.95 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (178.47 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 3213.86 | 1256.86 | 1957 | 393.9 | 32.14 | 12.57 | 19.57 | 3.94 | 97.13 | 0.97 | 28.42 | 0.28
10 | ТЕР46-03-017-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 440.30 = 1 902.49 - 0.0095 x 6 603.20 - 0.0059 x 8 341.21 - 0.21 x 971.69 - 0.18 x 810.53 - 0.0137 x 21.70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-05 45.38 Заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=10.81; ЭМ=7.66; ЗПМ=10.81; МАТ=4.49 НР (93.52 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (111.13 руб.) СП (52.9 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (111.13 руб.) | 1 м3 заделки | 0.012 | 1440.3 | 856.76 | 42.85 |  | 17.28 | 10.28 | 0.51 |  | 75.22 | 0.9
Уд | 1. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 0.000114 | 6603.2 |  |  |  | 3.37
Уд | 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 7.08E-5 | 8341.21 |  |  |  | 2.65
Уд | 3. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 0.00252 | 971.69 |  |  |  | 11
Уд | 4. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 0.00216 | 810.53 |  |  |  | 7.86
Уд | 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 0.0001644 | 21.7
Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013г
11 | Коммерческое предложение | Кондиционер KSGC21HFAN1 15 137/1,18 | шт. | 1 | 12827.97 |  |  |  | 12827.97
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 14706.58 | 436.97 | 166.66 | 9.08 |  | 32.24 |  | 0.6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 14818.72 | 519.79 | 195.98 | 10.11 |  | 38.32 |  | 0.66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 22445.06 | 5618.94 | 1467.44 | 109.29 |  | 38.32 |  | 0.66
Накладные расходы | [8 empty] | 5412.3
Сметная прибыль | [8 empty] | 3142.67
Итоги по разделу 1 Установка кондиционера в каб 420 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1 :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 14142.72 |  |  |  |  | 31.59 |  | 0.38
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 3222.72 |  |  |  |  | 4.86
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 806.62 |  |  |  |  | 1.87 |  | 0.28
Материалы | [8 empty] | 12827.97
Итого | [8 empty] | 31000.03 |  |  |  |  | 38.32 |  | 0.66
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 15358.68
Машины и механизмы | [8 empty] | 1467.44
ФОТ | [8 empty] | 5728.23
Накладные расходы | [8 empty] | 5412.3
Сметная прибыль | [8 empty] | 3142.67
Итого по разделу 1 Установка кондиционера в каб 420 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1 | [8 empty] | 31000.03 |  |  |  |  | 38.32 |  | 0.66
Раздел 2. Установка кондиционера в каб 501 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1
12 | ТЕР20-02-019-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 117.60 = 761.60 - 100 x 6.44 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-019-01 20.28. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ОЗП=10.81; ЭМ=6.52; ЗПМ=10.81; МАТ=8.56 НР (56.95 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (58.16 руб.) СП (32.83 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (58.16 руб.) | 100 кг изделия | 0.05 | 132.43 | 89.58 | 15.74 |  | 6.62 | 4.48 | 0.79 |  | 6.923 | 0.35
Уд | 1. 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 100 5 | 6.44 |  |  |  | 275.63
13 | ТЕР20-06-013-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (внутренний и наружный блок) 3 395.75 = 3 532.82 - 0.77 x 15.03 - 0.02 x 3 450.05 - 0.01 x 5 650.08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-013-01 20.46. Установка блоков тепломассообмена ОЗП=10.81; ЭМ=7.43; ЗПМ=10.81; МАТ=3.32 НР (3364.38 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (3435.85 руб.) СП (1939.19 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (3435.85 руб.) | 10 блоков | 0.1 | 3944.33 | 2598.69 | 1048.1 | 49.98 | 394.43 | 259.87 | 104.81 | 5 | 191.7855 | 19.18 | 3.1375 | 0.31
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.77 0.077 | 15.03 |  |  |  | 3.85
Уд | 2. 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.02 0.002 | 3450.05 |  |  |  | 22.91
Уд | 3. 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.01 0.001 | 5650.08 |  |  |  | 18.76
14 | ТЕР16-03-001-04 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 15 мм 866.06 = 4 809.98 - 94.8 x 41.11 - 4 x 9.50 - 0.0014 x 9.70 - 0.4 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-03-001-04 16.13. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб ОЗП=10.81; ЭМ=7.25; ЗПМ=10.81; МАТ=1.16 НР (949.49 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (969.66 руб.) СП (547.28 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (969.66 руб.) | 100 м трубопровода | 0.08 | 1001.45 | 932.94 | 68.51 | 1.4 | 80.12 | 74.64 | 5.48 | 0.11 | 67.85 | 5.43 | 0.0875 | 0.01
Уд | 1. 103-1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм | м | 94.8 7.584 | 41.11 |  |  |  | 361.66
Уд | 2. 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 4 0.32 | 9.5 |  |  |  | 3.53
Уд | 3. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0014 0.000112 | 9.7
Уд | 4. 411-0001 | Вода | м3 | 0.4 0.032 | 21.7 |  |  |  | 0.8
15 | ТССЦ-507-2947 И1 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-2947 Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм МАТ=4.475 | м | 4 | 19.9 |  |  |  | 79.6
16 | ТССЦ-507-2951 И1 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-2951 Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм МАТ=4.096 | м | 4 | 47.5 |  |  |  | 190
17 | ТЕР26-01-017-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками 827.00 = 3 733.09 - 11 x 264.19 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 26.20 Изоляция трубопроводов, плоских и криволинейных поверхностей,арматуры и фланцевых соединений изделиями из вспененных материалов (Армофлекс, Термофлекс) ОЗП=10.81; ЭМ=7.77; ЗПМ=10.81; МАТ=1.32 НР (448.21 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ (585.9 руб.) СП (278.89 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (585.9 руб.) | 10 м трубопровода | 0.8 | 841.19 | 56.46 | 34.12 |  | 672.95 | 45.17 | 27.3 |  | 4.048 | 3.24
Уд | 1. 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) (Термофлекс) диаметром 108x13 мм | м | 11 8.8 | 264.19 |  |  |  | 3068.83
18 | ТССЦ-104-0889 И3 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX , толщиной 6 мм, внутренним диаметром 6 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0889 Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 6 мм МАТ=1.282 | м | 4 | 11.48 |  |  |  | 45.92
19 | ТССЦ-104-1004 И4 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0889 Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 6 мм МАТ=1.282 | м | 4 | 38.08 |  |  |  | 152.32
20 | ТЕР16-04-002-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 4 930.02 = 5 305.30 - 0.25 x 29.31 - 0.1 x 254.59 - 0.55 x 25.02 - 0.25 x 10.39 - 0.0016 x 9.70 - 0.47 x 21.70 - 8.99 x 35.14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-01 16.16. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа ОЗП=10.81; ЭМ=4.33; ЗПМ=10.81; МАТ=3.2 НР (1281.86 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (1309.09 руб.) СП (738.85 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (1309.09 руб.) | 100 м трубопровода | 0.03 | 5890.66 | 3051.93 | 2812.8 | 312.09 | 176.72 | 91.56 | 84.38 | 9.36 | 218.776 | 6.56 | 16.775 | 0.5
Уд | 1. 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.25 0.0075 | 29.31 |  |  |  | 0.7
Уд | 2. 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.1 0.003 | 254.59 |  |  |  | 2.43
Уд | 3. 101-1700 | Наконечники | кг | 0.55 0.0165 | 25.02 |  |  |  | 1.31
Уд | 4. 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.25 0.0075 | 10.39 |  |  |  | 0.26
Уд | 5. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0016 4.8E-5 | 9.7
Уд | 6. 411-0001 | Вода | м3 | 0.47 0.0141 | 21.7 |  |  |  | 0.99
Уд | 7. 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | 8.99 0.2697 | 35.14 |  |  |  | 30.34
21 | ТССЦ-103-1455 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-1455 Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для темпе­ратуры до 30 градусов С, диаметром:15 мм МАТ=1.158 | м | 3 | 39.58 |  |  |  | 118.74
22 | ТЕРм08-02-396-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Короб по стенам и потолкам, длина: 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 54.167 Короба металлические ОЗП=10.81; ЭМ=6.9; ЗПМ=10.81; МАТ=3.3 НР (110.16 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (136.42 руб.) СП (70.94 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (136.42 руб.) | 100 м | 0.015 | 1494.2 | 497.82 | 836.18 | 203.59 | 22.41 | 7.47 | 12.54 | 3.05 | 37.6 | 0.56 | 12.78 | 0.19
23 | ТССЦ-509-1838 И3 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1838 Кабель-канал (короб) 'Электропласт' 80x40 мм МАТ=2.372 | м | 1.5 | 49.44 |  |  |  | 74.16
24 | ТЕРм08-02-146-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-146-01 54.84 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами ОЗП=10.81; ЭМ=5.42; ЗПМ=10.81; МАТ=2.01 НР (234.47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (290.36 руб.) СП (150.99 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (290.36 руб.) | 100 м кабеля | 0.07 | 2277.79 | 199.19 | 1391.78 | 120.58 | 159.45 | 13.94 | 97.42 | 8.44 | 14.7 | 1.03 | 8.36 | 0.59
Общестроительные работы
25 | ТЕР46-03-009-08 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 60 мм при толщине стен до 64 см прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-08 45.34 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах ОЗП=10.81; ЭМ=7.41; ЗПМ=10.81 НР (150.18 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (178.47 руб.) СП (84.95 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (178.47 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 3213.86 | 1256.86 | 1957 | 393.9 | 32.14 | 12.57 | 19.57 | 3.94 | 97.13 | 0.97 | 28.42 | 0.28
26 | ТЕР46-03-017-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 440.30 = 1 902.49 - 0.0095 x 6 603.20 - 0.0059 x 8 341.21 - 0.21 x 971.69 - 0.18 x 810.53 - 0.0137 x 21.70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-05 45.38 Заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=10.81; ЭМ=7.66; ЗПМ=10.81; МАТ=4.49 НР (93.52 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (111.13 руб.) СП (52.9 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (111.13 руб.) | 1 м3 заделки | 0.012 | 1440.3 | 856.76 | 42.85 |  | 17.28 | 10.28 | 0.51 |  | 75.22 | 0.9
Уд | 1. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 0.000114 | 6603.2 |  |  |  | 3.37
Уд | 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 7.08E-5 | 8341.21 |  |  |  | 2.65
Уд | 3. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 0.00252 | 971.69 |  |  |  | 11
Уд | 4. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 0.00216 | 810.53 |  |  |  | 7.86
Уд | 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 0.0001644 | 21.7
Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г
27 | Коммерческое предложение | Кондиционер KSGC35HFAN1 17 882/1,18 | шт. | 1 | 15154.24 |  |  |  | 15154.24
28 | ТССЦ-501-9001-90553 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПХВ пластиката, с наружным покровом из ПХВ пластиката пониженной горючести марки ВВГ нг: сечением 3х2,5 мм2 | 1000м | 0.00204 2/1000*1,02 | 37099.82 |  |  |  | 75.68
29 | 501-9001-90584 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПХВ пластиката, с наружным покровом из ПХВ пластиката пониженной горючести марки ВВГ нг: сечением 5х1,5 мм2 | 1000м | 0.0051 5/1000*1,02 | 38839.12 |  |  |  | 198.08
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 27432.64 | 6695.71 | 2567.75 | 379.33 |  | 45.5 |  | 2.2
Накладные расходы | [8 empty] | 6689.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 3896.82
Итоги по разделу 2 Установка кондиционера в каб 501 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1 :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 35882.72 |  |  |  |  | 43.59 |  | 1.26
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2135.96 |  |  |  |  | 1.91 |  | 0.94
Итого | [8 empty] | 38018.68 |  |  |  |  | 45.5 |  | 2.2
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18169.18
Машины и механизмы | [8 empty] | 2567.75
ФОТ | [8 empty] | 7075.04
Накладные расходы | [8 empty] | 6689.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 3896.82
Итого по разделу 2 Установка кондиционера в каб 501 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1 | [8 empty] | 38018.68 |  |  |  |  | 45.5 |  | 2.2
Раздел 3. Установка кондиционера в каб 814 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1
30 | ТЕР20-02-019-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 117.60 = 761.60 - 100 x 6.44 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-019-01 20.28. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ОЗП=10.81; ЭМ=6.52; ЗПМ=10.81; МАТ=8.56 НР (122.05 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (124.64 руб.) СП (70.35 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (124.64 руб.) | 100 кг изделия | 0.1073 | 132.43 | 89.58 | 15.74 |  | 14.21 | 9.61 | 1.69 |  | 6.923 | 0.74
Уд | 1. 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 100 10.73 | 6.44 |  |  |  | 591.5
31 | ТЕР20-06-013-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (внутренний и наружный блок) 3 395.75 = 3 532.82 - 0.77 x 15.03 - 0.02 x 3 450.05 - 0.01 x 5 650.08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-013-01 20.46. Установка блоков тепломассообмена ОЗП=10.81; ЭМ=7.43; ЗПМ=10.81; МАТ=3.32 НР (3364.38 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (3435.85 руб.) СП (1939.19 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (3435.85 руб.) | 10 блоков | 0.1 | 3944.33 | 2598.69 | 1048.1 | 49.98 | 394.43 | 259.87 | 104.81 | 5 | 191.7855 | 19.18 | 3.1375 | 0.31
Уд | 1. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.77 0.077 | 15.03 |  |  |  | 3.85
Уд | 2. 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.02 0.002 | 3450.05 |  |  |  | 22.91
Уд | 3. 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.01 0.001 | 5650.08 |  |  |  | 18.76
32 | ТЕР16-03-001-04 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 15 мм 866.06 = 4 809.98 - 94.8 x 41.11 - 4 x 9.50 - 0.0014 x 9.70 - 0.4 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-03-001-04 16.13. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб ОЗП=10.81; ЭМ=7.25; ЗПМ=10.81; МАТ=1.16 НР (949.49 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (969.66 руб.) СП (547.28 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (969.66 руб.) | 100 м трубопровода | 0.08 | 1001.45 | 932.94 | 68.51 | 1.4 | 80.12 | 74.64 | 5.48 | 0.11 | 67.85 | 5.43 | 0.0875 | 0.01
Уд | 1. 103-1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм | м | 94.8 7.584 | 41.11 |  |  |  | 361.66
Уд | 2. 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 4 0.32 | 9.5 |  |  |  | 3.53
Уд | 3. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0014 0.000112 | 9.7
Уд | 4. 411-0001 | Вода | м3 | 0.4 0.032 | 21.7 |  |  |  | 0.8
33 | ТССЦ-507-2947 И1 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-2947 Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм МАТ=4.475 | м | 4 | 19.9 |  |  |  | 79.6
34 | ТССЦ-507-2951 И1 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-2951 Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм МАТ=4.096 | м | 4 | 47.5 |  |  |  | 190
35 | ТЕР26-01-017-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками 827.00 = 3 733.09 - 11 x 264.19 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 26.20 Изоляция трубопроводов, плоских и криволинейных поверхностей,арматуры и фланцевых соединений изделиями из вспененных материалов (Армофлекс, Термофлекс) ОЗП=10.81; ЭМ=7.77; ЗПМ=10.81; МАТ=1.32 НР (448.21 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ (585.9 руб.) СП (278.89 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (585.9 руб.) | 10 м трубопровода | 0.8 | 841.19 | 56.46 | 34.12 |  | 672.95 | 45.17 | 27.3 |  | 4.048 | 3.24
Уд | 1. 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) (Термофлекс) диаметром 108x13 мм | м | 11 8.8 | 264.19 |  |  |  | 3068.83
36 | ТССЦ-104-0889 И3 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX , толщиной 6 мм, внутренним диаметром 6 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0889 Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 6 мм МАТ=1.282 | м | 4 | 11.48 |  |  |  | 45.92
37 | ТССЦ-104-1004 И4 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0889 Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 6 мм МАТ=1.282 | м | 4 | 38.08 |  |  |  | 152.32
38 | ТЕРм08-02-396-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Короб по стенам и потолкам, длина: 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 54.167 Короба металлические ОЗП=10.81; ЭМ=6.9; ЗПМ=10.81; МАТ=3.3 НР (293.82 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (363.86 руб.) СП (189.21 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (363.86 руб.) | 100 м | 0.04 | 1494.2 | 497.82 | 836.18 | 203.59 | 59.77 | 19.91 | 33.45 | 8.14 | 37.6 | 1.5 | 12.78 | 0.51
39 | ТССЦ-509-1838 И3 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1838 Кабель-канал (короб) 'Электропласт' 80x40 мм МАТ=2.372 | м | 4 | 49.44 |  |  |  | 197.76
40 | ТЕРм08-02-146-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-146-01 54.84 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами ОЗП=10.81; ЭМ=5.42; ЗПМ=10.81; МАТ=2.01 НР (234.47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (290.36 руб.) СП (150.99 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (290.36 руб.) | 100 м кабеля | 0.07 | 2277.79 | 199.19 | 1391.78 | 120.58 | 159.45 | 13.94 | 97.42 | 8.44 | 14.7 | 1.03 | 8.36 | 0.59
41 | ТЕР46-03-009-08 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 60 мм при толщине стен до 64 см прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-08 45.34 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах ОЗП=10.81; ЭМ=7.41; ЗПМ=10.81 НР (150.18 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (178.47 руб.) СП (84.95 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (178.47 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 3213.86 | 1256.86 | 1957 | 393.9 | 32.14 | 12.57 | 19.57 | 3.94 | 97.13 | 0.97 | 28.42 | 0.28
42 | ТЕР46-03-017-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 440.30 = 1 902.49 - 0.0095 x 6 603.20 - 0.0059 x 8 341.21 - 0.21 x 971.69 - 0.18 x 810.53 - 0.0137 x 21.70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-05 45.38 Заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=10.81; ЭМ=7.66; ЗПМ=10.81; МАТ=4.49 НР (93.52 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (111.13 руб.) СП (52.9 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (111.13 руб.) | 1 м3 заделки | 0.012 | 1440.3 | 856.76 | 42.85 |  | 17.28 | 10.28 | 0.51 |  | 75.22 | 0.9
Уд | 1. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 0.000114 | 6603.2 |  |  |  | 3.37
Уд | 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 7.08E-5 | 8341.21 |  |  |  | 2.65
Уд | 3. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 0.00252 | 971.69 |  |  |  | 11
Уд | 4. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 0.00216 | 810.53 |  |  |  | 7.86
Уд | 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 0.0001644 | 21.7
Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г
43 | Коммерческое предложение | Кондиционер KSGC21HFAN1 15 137/1,18 | шт. | 1 | 12827.97 |  |  |  | 12827.97
44 | ТССЦ-501-9001-90553 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПХВ пластиката, с наружным покровом из ПХВ пластиката пониженной горючести марки ВВГ нг: сечением 3х2,5 мм2 | 1000м | 0.00204 2/1000*1,02 | 37099.82 |  |  |  | 75.68
45 | 501-9001-90584 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПХВ пластиката, с наружным покровом из ПХВ пластиката пониженной горючести марки ВВГ нг: сечением 5х1,5 мм2 | 1000м | 0.0051 5/1000*1,02 | 38839.12 |  |  |  | 198.08
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 24068.02 | 5735.89 | 2309.46 | 323.98 |  | 39.23 |  | 1.98
Накладные расходы | [8 empty] | 5656.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 3313.75
Итоги по разделу 3 Установка кондиционера в каб 814 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1 :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 29959.08 |  |  |  |  | 36.19 |  | 0.66
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3078.8 |  |  |  |  | 3.04 |  | 1.32
Итого | [8 empty] | 33037.88 |  |  |  |  | 39.23 |  | 1.98
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 16022.67
Машины и механизмы | [8 empty] | 2309.46
ФОТ | [8 empty] | 6059.87
Накладные расходы | [8 empty] | 5656.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 3313.75
Итого по разделу 3 Установка кондиционера в каб 814 в здании АИК по ул. Ленина, 90/1 | [8 empty] | 33037.88 |  |  |  |  | 39.23 |  | 1.98
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 73945.9 | 18050.76 | 6344.61 | 812.59 |  | 123.02 |  | 4.86
Накладные расходы | [8 empty] | 17757.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 10353.32
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 96841.98 |  |  |  |  | 118.08 |  | 2.6
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 5215.06 |  |  |  |  | 4.94 |  | 2.26
Итого | [8 empty] | 102057.04 |  |  |  |  | 123.02 |  | 4.86
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 49550.53
Машины и механизмы | [8 empty] | 6344.61
ФОТ | [8 empty] | 18863.35
Накладные расходы | [8 empty] | 17757.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 10353.32
НДС 18% | [8 empty] | 18370.27
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 120427.31 |  |  |  |  | 123.02 |  | 4.86
|  | Составил:__________________________ |  |  |  | Проверил:_____________________________